## AllPages
Vispārīgo BIM prasību Pielikums Nr.1 Projekta speciālās prasības
Kontroles punkti | Konceptuālais BIM1 1.Starpziņojums | Konceptuālais BIM2 2. Starpziņojums | Starpposma BIM 3.Starpziņojums | Detalizētais BIM 4.Starpziņojums | Būvprojekta ekspertīze | Apstiprinātais BIM 5.Starpziņojums
Izpildes termiņš (mēneši no līguma noslēgšanas) | 3 | 6 | 8 | 11 |  | 12
Nodevumi: 3D BIM modeļi
3D BIM modeļi/Detalizācijas līmenis:
AR (IN, IE, VP) | LOD 200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 |  | LOD300
GP | LOD100 | N/A | N/A | N/A |  | N/A
BK |  | LOD200 | LOD300 | LOD350 |  | LOD350
AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K) |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
UK (UK-U, UK-K) |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
EL |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN) |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
SM |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
UATS |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
UPP (ugunsdrošības nodalījumi) |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
ELT |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
EST |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
UKT |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
LKT |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
SAT |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
TKT |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
TS-CD |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
TS_L |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
SAT |  | LOD200 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
DOP |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 |  | LOD300
Savietotais modelis |  | • | • | • |  | •
Citi…
…
Citi BIM nodevumi
Fotogrammetrija
Lāzerskenēšana | •
DOP 4D: būvdarbu procesa simulācija
4D: loģistika, atkritumu apsaimn., intensitāte
4D: atjaunošana un statusu vadība
Vides pieejamības analīze |  | • | • | • |  | •
Akustiskā analīze
Cilvēku plūsmas un evakuācijas iespēju analīze
Ugunsgrēka simulācija
Apgaismojuma simulācija
Drošības analīze
Transporta kustības, trajektoriju un gājēju drošības analīze Depo teritorijā |  | • | • | • |  | •
Insolācijas analīze
Būvlaukuma risku analīze
Energoefektivitātes analīze
Ilgtspējas analīze
5D
Vizualizācijas |  | • |  | •
Virtuālā realitāte
Papildinātā realitāte
Izmaksu vadība