Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### “Dzeramā ūdens piegāde, ūdens sadalīšanas iekārtu un elektrisko dzeramā ūdens filtrēšanas iekārtu noma”

- Piegādes prasības 1.iepirkuma daļa - “Dzeramā ūdens piegāde un ūdens sadalīšanas iekārtu noma”:

  - Piegādātājs nodrošina, ka visā līguma darbības laikā iznomātās iekārtas atbilst obligātajām drošuma, higiēnas un nekaitīguma prasībām.

  - Piegādātājs nodod lietošanā Pasūtītājam ūdens lietošanas iekārtas, statīvus rezerves ūdens pudeļu novietošanai, rezerves ūdens pudeles.

  - Piegādātājs nodrošina, ka piedāvātās iekārtas atbilst 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (RP SIA “Rīgas satiksme” strāvas spriegums 220-240V) prasībām.

  - Ūdens piegāde jānodrošina 5 (piecas) dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai), ievērojot iepriekš sastādītu un elektroniski saskaņotu piegāžu vietu sarakstu, ar noteiktiem maināmo ūdens pudeļu daudzumiem.

  - Piegādātājs nodrošina Preces (ūdens) piegādi 5 (piecas) dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās 8.00-16.00, izņemot piektdienās 8.00-13.30). Piegādi nodrošina ar savu transportu atsevišķu partiju veidā, nomainot tukšās ūdens pudeles pret pilnajām līdz visām dzeramā ūdens iekārtu uzstādīšanas vietām vai citām vietām pēc Pasūtītāja norādījuma.

  - Pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma ūdens piegāde var tikt lūgta nodrošināt ārpuskārtas (no pirmdienas līdz piektdienai) vai steidzamos gadījumos, pieprasījuma nosūtīšanas dienas laikā līdz plkst. 16.00 (t.i. darba dienās 8.00 - 16.00, izņemot piektdienās 8.00 - 13.30), ja pieprasījums nosūtīts līdz plkst.12.00.

  - Uz pudeles marķējuma jābūt norādītai šādai informācijai:  ūdens atradnes vieta, ķīmiskais sastāvs, fasēšanas vieta, informācija par apstrādi, ražotājs.

- Preču apraksts (aprakstā lietoto izmēru saīsinājumi: A - augstums; Dz - dziļums; P - platums):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts (minimālās prasības) | Vienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dabīgs dzeramais ūdens | - Avota ūdens atbilst MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”; - Prasības pudelēm: - Pildīts hermētiski, ar vienreizlietojamu korķi, slēgtā polimēra pudelē; - Pudelēm un korķiem jāatbilst MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”; - Pudeles tilpums 18,9 ± 0.1 litri; - Plānotais pudeļu apjoms 12 mēnešos – 8 800 gab.; - Precei 18,9 litri tilpuma pudelēs derīguma / lietošanas termiņš piegādes brīdī ir vismaz 2 (divi) mēneši. | pudele |
| 2. | Vertikāls metāla statīvs | Statīvs 4 vai 10 gab. (divās rindās) rezerves ūdens pudeļu vertikālai novietošanai (atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kur nepieciešami 10 pudeļu statīvi) visās Pasūtītāja norādītajās adresēs. Plānotais apjoms – 83 statīvi (statīvu veids - 4 vai 10 pudelēm tiks precizēts). | gabals |
| 3. | Dzeramā ūdens elektriskā lietošanas iekārta | - Iekārta novietojama uz grīdas, iekārtas krāsa – tumši pelēka, iekārta atbilst šādām prasībām: - Ar karstā ūdens padevi (no +85°C līdz +97°C); - Ar atdzesētā ūdens padevi (no +2°C līdz +12°C); - Ūdens vienreizlietojamo glāžu turētājs (atsevišķi uzliekams) pēc pasūtītāja izvēles; - Iekārtas izmēri: A 1300 mm (+/- 200 mm) x Dz 320 mm (+/- 50 mm) x P 330 mm (+/- 50 mm); - Savietojama ar atbilstoša izmēra pudelēm (skatīt pudeļu aprakstu - 2.1. c apakšpunktā); - Iekārta ir aprīkota ar enerģijas taupības sistēmu, kas dod iespēju ieslēgt vai izslēgt enerģijas taupības režīmu; - Iekārtai ir atbilstības deklarācija un tā marķēta ar CE atbilstības marķējumu; - Plānotais apjoms – 77 iekārtas. | iekārta |

  - Izpildītājs bez papildus maksas nodrošina, ka visā līguma darbības laikā iekārtas ir atbilstošas obligātajām drošuma, higiēnas un nekaitīguma prasībām.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina iekārtu profilaktisko bezmaksas tehnisko apkopi vismaz 2 (divas) reizes gadā, kā arī veic, nepieciešamos remontus un bojāto iekārtu nomaiņu un pēc iepirkuma līguma darbības beigām nodrošina Iekārtu noņemšanu un aizvešanu. Par katru iekārtas profilaktisko apkopes veikšanu  Izpildītājs marķē iekārtu ar atbilstošu  uzlīmi uz iekārtas un noformē darbu veikšanas aktu.

  - Iekārtas bojājuma gadījumā Izpildītājam jānovērš bojājums ne vēlāk, kā 2 (divu) darba dienu laikā  no izsaukuma saņemšanas brīža. Iekārtas garantijas laiks - visu lietošanas termiņu.

- Piegādes prasības 2. iepirkuma daļa - “Dzeramā ūdens elektrisko filtrēšanas iekārtu noma”:

  - Piegādātājs nodrošina, ka visā līguma darbības laikā iznomātās iekārtas atbilst obligātajām drošuma, higiēnas un nekaitīguma prasībām.

  - Piegādātājs nodrošina, ka piedāvātās iekārtas atbilst 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (RP SIA “Rīgas satiksme” strāvas spriegums 220-240V) prasībām.

  - Iekārtas apraksts (aprakstā lietoto izmēru saīsinājumi: A – augstums; Dz – dziļums; P – platums):

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Iekārtas apraksts (minimālās prasības) | Vienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzeramā ūdens elektriskā filtrēšanas iekārta (pieslēdzama pie centrālā ūdensvada) | - Iekārta novietojama uz grīdas, kam komplektā ietilpst ūdens filtrācijas bloks, iekārtas krāsa – tumši pelēka; iekārta atbilst šādām prasībām: - Ar karstā ūdens padevi (no +87°C līdz +95°C); - Ar atdzesētā ūdens padevi (no +2 °C līdz +12°C); - Ūdens vienreizlietojamo glāžu turētājs (atsevišķi uzliekams) pēc pasūtītāja izvēles; - Pieslēgums ūdens vadam aprīkots ar pretnoplūdes aizsardzības ierīci - drošības vārstu; - Iekārtu izmēri, nobīde +/- 200 mm: A 1300 mm (+/- 200 mm) x Dz 350 mm (+/- 50 mm) x P 350 mm (+/- 50 mm); - Filtrācijas sistēmai jāattīra ūdeni no mikroplastmasas, ko apliecina sertifikāts NSF 401 Microplastics - Iekārta ir aprīkota ar enerģijas taupības sistēmu, kas dod iespēju ieslēgt vai izslēgt enerģijas taupības režīmu; - Iekārtai ir atbilstības deklarācija un tā marķēta ar CE atbilstības marķējumu; - Plānotais apjoms – 51 iekārtas. | iekārta |

  - Piegādātājs bez papildus maksas nodrošina, ka visā līguma darbības laikā iekārtas ir atbilstošas obligātajām drošuma, higiēnas un nekaitīguma prasībām. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina iekārtu profilaktisko apkopi vismaz 2 (divas) reizes gadā, kā arī veic tehniskās apkopes, filtru maiņu, nepieciešamos remontus un bojāto iekārtu nomaiņu, kā arī pēc iepirkuma līguma darbības beigām nodrošina Iekārtu noņemšanu un aizvešanu. Par katru iekārtas profilaktisko apkopes veikšanu Piegādātājs marķē iekārtu ar atbilstošu uzlīmi uz iekārtas un noformē darbu veikšanas aktu.

  - Iekārtas bojājuma gadījumā Piegādātājam jānovērš bojājums ne vēlāk, kā 2 (divu) darba dienu no izsaukuma saņemšanas brīža, filtru nomaiņas gadījumā 5 (piecu) darbu dienu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža.

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Ūdens sadales iekārtu atrašanās vietas 1. daļai

| Nr.p.k. | Adrese | Objekts | Pudeļu ūdens sadalītājs (karsts, auksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrenes iela 13 | 2.stāvs, revizori | 1 |
| 2 | Abrenes iela 13 | 1.st., SEI avārijas brigāde | 1 |
| 3 | Alīses iela 7A | 6.apakšstacija | 1 |
| 4 | A.Spariņa iela 1 | Administrācijas ēka, 2.stāvs, virtuve | 1 |
| 5 | A. Spariņa iela 1 | Garderobes, 1.stāvs | 1 |
| 6 | A.Spariņa iela 1 | Darbu rīkotāja kabinets, 7.korp., 1.stāvs | 1 |
| 7 | Biķernieku iela 52 | Kontroles daļa | 1 |
| 8 | Brīvības gatve 372 | (pudeļu statīvs) | 1 |
| 9 | Brīvības iela 189 | Ceļu saimniecība, 2.korp., 1.stāvs | 1 |
| 10 | Brīvības iela 191 | 1.korp., 2.st., foajē | 1 |
| 11 | Brīvības iela 191 | 1.korp., 1.st., tramv.rem.cehs, SRD | 1 |
| 12 | Brīvības iela 191 | 2.korp., pagrabs,BN | 1 |
| 13 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 1.st., el.ceha - mot.rem.iec., SRD | 1 |
| 14 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 2.st., SRD adm. | 1 |
| 15 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 2.st., meh.cehs., SRD | 1 |
| 16 | Brīvības iela 191 | 12.korp., 1.st., el.disp., ES | 1 |
| 17 | Brīvības iela 191 | 12.korp., 2.st., ES | 1 |
| 18 | Brīvības iela 191 | 15.korp., 2.st., 5.TD TRRD man.vad. virtuve | 1 |
| 19 | Brīvības iela 191 | 20.korp., 1.st., noliktava, ES | 1 |
| 20 | Brīvības iela 191 | 22.korp., krāsotava, SRD | 1 |
| 21 | Brīvības iela 191 | 22.korp., 2.st., sporta zāle | 1 |
| 22 | Brīvības iela 191 | 39.korp., 3.st., KD | 1 |
| 23 | Brīvības iela 191 | 39.korp., 1.st., 12.kab., KD | 1 |
| 24 | Brīvības iela 49/53 | KAC | 1 |
| 25 | Fridriķa iela 2 | 6.korp., 2.st., adm. | 1 |
| 26 | Fridriķa iela 2 | 6.korp., 1.st., 3.TD, dispečers | 1 |
| 27 | Fridriķa iela 2 | 1.kopr., 2.st., rem.zona, vīriešu ģērbtuve | 1 |
| 28 | Fridriķa iela 2 | 1.korp., 1.st., meistara kabinets | 1 |
| 29 | Ganību dambis 32 | 1.korp., sargi | 1 |
| 30 | Ganību dambis 32 | 2.korp., 2.st., 8.kab., adm.virtuve | 1 |
| 31 | Ganību dambis 32 | 4.kopr., meh.cehs - rem.zona, starpnoliktava | 1 |
| 32 | Ganību dambis 32 | 5.korp., galdniecība | 1 |
| 33 | Ganību dambis 32 | 9.korpuss | 1 |
| 34 | Ganību dambis 32 | DUS (vagoniņš) | 1 |
| 35 | Ganību dambis 32 | 1.TP TL pieņēmēji | 1 |
| 36 | Jelgavas iela 37 | DUS (vagoniņš) | 1 |
| 37 | Jelgavas iela 37 | 1.korp., 2.st., 27.kab. - virtuve | 1 |
| 38 | Jelgavas iela 37 | 2.TP TL pieņēmēji | 1 |
| 39 | Jelgavas iela 37 (Vienības gatve 14) | 5.kopr., 2.avārija/19. ap.stacija | 1 |
| 40 | Jelgavas iela 37 (Vienības gatve 16) | 2.kopr., 3.st., adm. ēka - sekretariāts | 1 |
| 41 | Jelgavas iela 37 (Vienības gatve 16) | 2.kopr., 4.st., adm. ēka | 1 |
| 42 | Jelgavas iela 37 (Vienības gatve 6) | Ūdeņraža stacija | 1 |
| 43 | Kleistu iela 28 | 1.korp., 6.AP ARD 1, 1.st. (rem.zona) | 1 |
| 44 | Kleistu iela 28 | 1.korp., 6.AP, ARD 1, 2.st. (ēdamzona) | 1 |
| 45 | Kleistu iela 28 | 2.korp., 2.st., 6.AP, ARD 2, (rem.zona admin.) | 1 |
| 46 | Kleistu iela 28 | 2.korp., 1.st., ARD 2, noliktava | 1 |
| 47 | Kleistu iela 28 | 7.korp., 2.st., 224. kab., virtuve | 1 |
| 48 | Kleistu iela 28 | 7.korp., 122. kab., DUS | 1 |
| 49 | Kleistu iela 28 | 7.korp., 3.st., 311.kab., virtuve | 1 |
| 50 | Kurzemes prospekts 137 | d/p. "Imanta" | 1 |
| 51 | Kroņu iela 19 | InD mob.brigāde | 1 |
| 52 | Kroņu iela 19 | 31.a/stacija | 1 |
| 53 | Līvciema iela 48 | d/p. "Ziepniekalns" | 1 |
| 54 | Prāgas iela 1 | KLAKD, KAC 2 | 1 |
| 55 | Rostokas iela | d/p. "Zolitūde" (vagoniņš) | 1 |
| 56 | Tapešu iela 50A | Pagaidu vagoniņš | 1 |
| 57 | Vestienas iela 35 | 1.korp., 1.st., elektriķi | 1 |
| 58 | Vestienas iela 35 | 1.korp., Autobāze, virsbūves cehs, rem.zona | 1 |
| 59 | Vestienas iela 35 | 2.korp., 2.st., dzinēju rem.ceha atpūtas telpa | 1 |
| 60 | Vestienas iela 35 | 3.korp., Kluba ēka, 2.st. | 1 |
| 61 | Vestienas iela 35 | 3.korp., 1.st., man. vad. brigāžu telpa | 1 |
| 62 | Vestienas iela 35 | 14.korp., 1.st., gaitenis | 1 |
| 63 | Vestienas iela 35 | 14.korp., 2.st., virtuve | 1 |
| 64 | Vestienas iela 35 | 16.korp.,2.st., riepu maiņa | 1 |
| 65 | Vestienas iela 35 | 25.korp., 2.st., rem.zona | 1 |
| 66 | Vestienas iela 35 | 25.korp.,2.st., 7.AP sekret., pie 201.kab. | 1 |
| 67 | Vestienas iela 35 | 25.korp., ARD,1.st., rem.zona | 1 |
| 68 | Vestienas iela 35 | 25.korp., ARD rem.zona, 1.st. | 1 |
| 69 | Vestienas iela 35 | 25.korp., RI 7.1. noliktava | 1 |
| 70 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka, 1.st., sekretariāts | 1 |
| 71 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka, 123.kab., PPD | 1 |
| 72 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka, 2.st., grāmatv. virtuve | 1 |
| 73 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka, 208.kab.,KRVD | 1 |
| 74 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka, 3.st., 320.kab., DPD | 1 |
| 75 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka, 304.kab., JD | 1 |
| 76 | Vestienas iela 35 | DUS (vagoniņš) | 1 |
| 77 | Vestienas iela 35 | 7.AP TL pieņēmēji (konteiners) | 1 |
|  |  | KOPĀ: | 77 |

Ūdens sadales iekārtu atrašanās vietas 2. daļai

| Nr.p.k. | Adrese | Objekts | Pie ūdensvada slēdzams ūdens sadalītājs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atgāzenes iela 24A | Autostāvietas 1. stāvs | 1 |
| 2 | Atgāzenes iela 24A | Autostāvietas 2.stāvs sekretariāts | 1 |
| 3 | Atlantijas ielā 29 | d/p "Vecmilgrāvis" | 1 |
| 4 | Baltā iela 2a | g/st. "Iļģuciems" | 1 |
| 5 | Bauskas iela 149a | g/st. "Bišumuiža" | 1 |
| 6 | Brīvības gatve 384b | g/st. "Šmerlis" | 1 |
| 7 | Brīvības gatve 409A | GS "Jugla" | 1 |
| 8 | Brīvības iela 191 | 2.korp., KAD, 2.st. | 1 |
| 9 | Brīvības iela 191 | 3.korp., 2.st., grāmvedība | 1 |
| 10 | Brīvības iela 191 | 8.korp., smēde, SRD | 1 |
| 11 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 2.st., el.cehs, SRD | 1 |
| 12 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 2.st., InD | 1 |
| 13 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 1.st., tiltu rem.iec., SRD | 1 |
| 14 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 2.st., SRD virtuve (pie garderobes) | 1 |
| 15 | Brīvības iela 191 | 9.korp., 1.st., sagataves iec., SRD | 1 |
| 16 | Brīvības iela 191 | 12.korp., AIRI, ES | 1 |
| 17 | Brīvības iela 191 | 15.korp., 1.st., dispečeri | 1 |
| 18 | Brīvības iela 191 | 20.korp., 2.st., gaitenis, ES | 1 |
| 19 | Brīvības iela 191 | 23.korp., 2.st., ZGT cehs | 1 |
| 20 | Brīvības iela 191 | 39.korp.,2.st., DAMOS | 1 |
| 21 | Dzelzavas iela 105 | g/st. "Purvciems" | 1 |
| 22 | Ganību dambis 32 | 1.TP rem.zona., meh.iecirknis | 1 |
| 23 | Ganību dambis 32 | AB sm.transp.nod. | 1 |
| 24 | Ganību dambis 32 | 1.TP dispečeri | 1 |
| 25 | Hipokrāta iela 2H | g/st. "Mežciems'' | 1 |
| 26 | Jelgavas iela 37 | 1.korp., TRD, rem.zona, brig.telpa | 1 |
| 27 | Jelgavas iela 37 | 1.korp., TRD, ER 1 | 1 |
| 28 | Jelgavas iela 37 (Vienības gatve 16) | 2.TP dispečeri | 1 |
| 29 | Katlakalna iela 10 | g/st. "Pļavnieki" | 1 |
| 30 | Kleistu iela 28 | 7.korp., 1.st., 6.AP dispečeri | 1 |
| 31 | Kleistu iela 28 | 7.korp., 2.st., virtuve aiz zāles (CD) | 1 |
| 32 | Kleistu iela 28 | 8.korp., pieņēmēji-tīrītāji | 1 |
| 33 | Krišjāņa Valdemāra 5A | Pazemes autostāvvietas | 1 |
| 34 | Kurzemes prospekts 110A | g/st. "Imanta" | 1 |
| 35 | Lidoņu iela 6 | g/st. "Spilve" | 1 |
| 36 | Meža prospekts 1a | g/st. "Mežaparks" | 1 |
| 37 | Murjāņu iela 58 | d/p. "Jugla 3" | 1 |
| 38 | Parādes iela 36a | d/p. "Daugavgrīva" | 1 |
| 39 | Pērnavas iela 55a | g/st. "Daugavas stadions" | 1 |
| 40 | Pulkveža Brieža iela 47 | g/st. "Pulkveža Brieža" | 1 |
| 41 | Rūsiņa iela 3 | d/p. "Abrene", 1.stāvs | 1 |
| 42 | Rūsiņa iela 3 | d/p. "Abrene"", 2.stāvs | 1 |
| 43 | Spīķeru iela 1 | g/st. "Centrāltirgus " | 1 |
| 44 | Stirnu iela 65a | g/st. "Ieriķu iela" | 1 |
| 45 | Višķu iela 12a | g/st. "Ķengarags" | 1 |
| 46 | Vestienas iela 35 | 1.CN motorcehs 2.st. (noliktava) | 1 |
| 47 | Vestienas iela 35 | 1.korp., 1.st., AB av. brigāde | 1 |
| 48 | Vestienas iela 35 | 2.korp., Dzinēju cehs, 2.st., IT | 1 |
| 49 | Vestienas iela 35 | 3.korp., Kluba ēka - 3.st., virtuve | 1 |
| 50 | Vestienas iela 35 | 14.korp., 1.st., 7.AP, dispečeri | 1 |
| 51 | Vestienas iela 35 | Adm.ēka , 1. st., 109.kab. - virtuve | 1 |
|  |  | KOPĀ: | 51 |

https://likumi.lv/ta/id/281514-iekartu-elektrodrosibas-noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/281514-iekartu-elektrodrosibas-noteikumi