## Sheet1
Piegādātājs apņemas veikt apakšstaciju elektroiekārtu piegādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un šādām izmaksām*:
Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde |  |  |  | Pretendenta piedāvājums
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Skaits / apjoms | Ražotājs | Iekārtas piegādes laiks | Vienības cena bez PVN (EUR) | Kopā bez PVN (EUR)
1 | Pašpatēriņa transformators 10/0,4kV | gab. | 10 |  |  |  | 0
2 | Vilces transformators 1500 kVA | gab. | 9 |  |  |  | 0
3 | Vilces transformators 1800 kVA | gab. | 3 |  |  |  | 0
4 | Vilces transformators 2200 kVA | gab. | 2 |  |  |  | 0
5 | Pievada slēdža ligzda ar vakuuma jaudas slēdzi | gab. | 6 |  |  |  | 0
6 | Transformatora aizsardzības vakuuma jaudas slēdža ligzda | gab. | 8 |  |  |  | 0
7 | Kopņu sekcijas aizsardzības vakuuma jaudas slēdža ligzda | gab. | 3 |  |  |  | 0
8 | Pašpatēriņa transformatora atdalītāja ligzda | gab. | 6 |  |  |  | 0
9 | Taisngriezis 2000A un motorizētā atdalītāja ligzda | kompl. | 9 |  |  |  | 0
10 | Taisngriezis 2500A un motorizētā atdalītāja ligzda | kompl. | 3 |  |  |  | 0
11 | Taisngriezis 3000A un motorizētā atdalītāja ligzda | kompl. | 2 |  |  |  | 0
12 | Manuālā atdalītāja ligzda | gab. | 8 |  |  |  | 0
13 | Zemsprieguma sekcijas atdalītāja ligzda | gab. | 1 |  |  |  | 0
14 | Zemsprieguma sadales galvenā iekārtu vadības ligzda | gab. | 3 |  |  |  | 0
15 | Ātrdarbīga zemsprieguma līnijas automāta ligzda | gab. | 21 |  |  |  | 0
16 | Ātrdarbīga zemsprieguma rezerves automāta ligzda | gab. | 3 |  |  |  | 0
17 | Apakšstacijas pašpatēriņa vajadzību sadale | gab. | 4 |  |  |  | 0
18 | Drošinātāja pamatne ar vidsprieguma drošinātāju | gab. | 12 |  |  |  | 0
19 | Relejaizsardzības un automātikas strāvas relejs | gab. | 10 |  |  |  | 0
20 | Vakuuma jaudas slēdža vadības bloks CM16-2 | gab. | 10 |  |  |  | 0
21 | Kabeļu pievienojumu sadalne ar vienu atdalītāju | gab. | 20 |  |  |  | 0
22 | Kabeļu pievienojumu sadalne ar dieviem atdalītājiem | gab. | 22 |  |  |  | 0
23 | Vidsprieguma viendzīslas kabelis 70mm2 | m | 1500 |  |  |  | 0
24 | Vidsprieguma viendzīslas kabelis 240mm2 | m | 300 |  |  |  | 0
25 | Zemsprieguma viendzīslas kabelis 300mm2 | m | 4000 |  |  |  | 0
26 | Kabeļu pārejas uzmava TRAJ | gab. | 10 |  |  |  | 0
27 | Kabeļu gala apdare POLT 12C | gab. | 70 |  |  |  | 0
28 | Kabeļu gala apdare POLT 12D | gab. | 10 |  |  |  | 0
29 | Kabeļa gala uzgalis SAL 2.27 | gab. | 230 |  |  |  | 0
30 | Kabeļa gala uzgalis KU-F-V | gab. | 390 |  |  |  | 0
[6 empty] | KOPĀ: | 0
*Elektroiekārtu izmaksu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar elektroiekārtu ražošanu, piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu un pārbaužu veikšanu, kas nepieciešamas elektroiekārtu drošas ekspluatācijas uzsākšanai.