Uzturēšanas un apkopes darbu saraksts

| Nr. p. k. | Pakalpojums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un apkopes darbi |  |
| 1.1. | Pārbaudes darbi | st. |
| 1.2. | Cauruļvadu skalošana, aku izsūkšana, izmantojot hidrodinamisko mašīnu | st. |
| 1.3. | Specializēta transporta darbs (piemēram, traktors, kravas mašīna ar manipulatoru, utt.) | st. |
| 1.4. | Tehniķa brigādes darbs (filtra elementu nomaiņa u.c. palīgdarbi)* | st. |
| 1.5. | Bioloģiskas attīrīšanas iekārtas apkope | 1 reize |
| 1.6. | Naftas produktu atdalītāja apkope | 1 reize |
| 1.7. | Tauku atdalītāja apkope | 1 reize |
| 1.8. | Cauruļvadu CCTV inspicēšana (stāvokļa novērtēšanai, līmeņa mērīšana) | st. |
| 1.9. | Cauruļvadu kausēšana ziemas periodā, izmantojot ziemas apstākļiem paredzēto tehniku | st. |
| 2. | Apsaimniekošanas darbības ar kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un uzturēšanas atkritumiem: |  |
| 2.1. | Kanalizācijas notekūdeņi | m3 |
| 2.2. | Ūdens-tauku maisījums no tauku atdalītājiem | m3 |
| 2.3. | Ūdens-smilšu maisījums no cauruļvadiem un akām | m3 |
| 2.4. | Atkritumi no smilšu uztvērējiem, kods 190802 (smilts) | t |
| 2.5. | Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām, kods 130507 | t |
| 2.6. | Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes, kods 130502 | t |
| 2.7. | Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām, kods 150202 (bonas, pārslas, paklāji) | t |
| 2.8. | Naftas produktus saturoši atkritumi, kods 160708 (tvertņu tīrīšanas atkritumi) | t |
| 2.9. | Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi, kods 170503 (grunts) | t |

*Brigādes – Piegādātāja nodrošinātais darbaspēks. Brigādi var veidot viens vai vairāki Piegādātāja pilnvaroti un kvalificēti darbinieki.