## Finanšu piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, uzturēšana un remonts un ar to saistīto bīstamo atkritumu apsaimniekošana”
* Norādītais prognozētais apjoms nav uzskatāms par līguma priekšmetu un tiek sniegts tikai informatīvos nolūkos, lai pretendents varētu gūt aptuvenu priekšstatu par paredzamo darbu apjomu.
** Brigādes – Piegādātāja nodrošinātais darbaspēks, kas iesaistīts uzturēšanas, apkopes, remontdarbu un avārijas remontdarbu (t.sk. avārijas apturēšanas, novēršanas un seku likvidēšanas) veikšanā, neatkarīgi no darbinieku skaita. Brigādi var veidot viens vai vairāki Piegādātāja pilnvaroti un kvalificēti darbinieki, kuri ir spējīgi veikt attiecīgos darbus.
***Novērošanas un kontroles darbi veicami tikai saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtajiem pieteikumiem. Cenā ir iekļauta paraugu noņemšana, noņemto paraugu testēšana laboratorijā, kas attiecīgajā jomā akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standartam, izmantojot konkrētajā jomā attiecīgajā laboratorijā akreditētas metodes, laboratorijas testēšanas pārskatu sagatavošana, kā arī visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilna apjoma sniegšanu.
**** Remontdarbi tiek veikti tikai saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtajiem pieteikumiem un Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību.
Piedāvājuma cenas ir jānorāda Excel programmā ar piemērotu ROUND funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)).
TIRGUS IZPĒTES IETVAROS CENAS NORĀDĀMAS APTUVENI (VISMAZ LĪDZ PILNIEM SKAITĻIEM, BEZ CENTIEM, NOAPAĻOJOT, VAI DESMITIEM VAI PIECIEM - noapaļojot izmaksu vienības (piemēram - darba izmaksa ir 3.50- vat norādīt 5.00, ja izmaksas ir 7.80 - var norādīt 10.00 EUR)
Nr. p. k. | Pakalpojums | Mērvienība | Prognozētais apjoms* 3 (trīs) gadiem | Cena*****, EUR bez PVN par vienu vienību | Summa
***** - Piegādātāja piedāvātās cenās par kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu uzturēšanas un apkopes darbiem (Finanšu piedāvājuma daļas “Sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un apkopes darbi” un “Apsaimniekošanas darbības ar kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un uzturēšanas atkritumiem”) iekļautas visas izmaksas kas saistītas ar kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu uzturēšanas un apkopes darbiem, izmantojamiem materiāliem, rezerves daļām, kas ir attiecināmas uz apkopes un uzturēšanas darbu veikšanu un to piegādes, uzstādīšanas izmaksas, kā arī visi citi ar Līguma izpildi saistīti izdevumi t.sk. transporta izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojumu.
1. | Sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un apkopes darbi:
1.1. | Pārbaudes darbi | st. | 700 |  | 0
1.2. | Cauruļvadu skalošana, aku izsūkšana, izmantojot hidrodinamisko mašīnu | st. | 1300 |  | 0
1.3. | Specializēta transporta darbs (piemēram, traktors, kravas mašīna ar manipulatoru, utt.) | st. | 200 |  | 0
1.4. | Tehniķa brigādes darbs (filtru elementu nomaiņa u.c. palīgdarbi) ** | st. | 650 |  | 0
1.5. | Bioloģiskas attīrīšanas iekārtas apkope | 1 reize | 24 |  | 0
1.6. | Naftas produktu atdalītāja apkope | 1 reize | 32 |  | 0
1.7. | Tauku atdalītāja apkope | 1 reize | 40 |  | 0
1.8. | Cauruļvadu CCTV inspicēšana (stāvokļa novērtēšanai, līmeņa mērīšana) | st. | 40 |  | 0
1.9. | Cauruļvadu kausēšana ziemas periodā, izmantojot ziemas apstākļiem paredzēto tehniku | st. | 60 |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
2. | Apsaimniekošanas darbības ar kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un uzturēšanas atkritumiem:
2.1. | Kanalizācijas notekūdeņi | m3 | 2800 |  | 0
2.2. | Ūdens-tauku maisījums no tauku atdalītājiem | m3 | 100 |  | 0
2.3. | Ūdens-smilšu maisījums no cauruļvadiem un akām | m3 | 1700 |  | 0
2.4. | Atkritumi no smilšu uztvērējiem, kods 190802 (smilts) | t | 1200 |  | 0
2.5. | Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām, kods 130507 | t | 90 |  | 0
2.6. | Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes, kods 130502 | t | 16 |  | 0
2.7. | Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām, kods 150202 (bonas, pārslas, paklāji) | t | 30 |  | 0
2.8. | Naftas produktus saturoši atkritumi, kods 160708 (tvertņu tīrīšanas atkritumi) | t | 30 |  | 0
2.9. | Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi, kods 170503 (grunts) | t | 20 |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
3. | Novērošanas un kontroles darbi***:
3.1. | NPK gruntī (ar gāzu hromatogrāfiju) | gab. | 140 |  | 0
3.2. | NPK ūdenī (ar gāzu hromatogrāfiju) | gab. | 140 |  | 0
3.3. | BTEX ūdenī | gab. | 140 |  | 0
3.4. | BTEX gruntī | gab. | 140 |  | 0
3.5. | Ražošanas un sadzīves notekūdeņu paraugu analīzes (pH, suspendētās vielas, ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, ekstrahējamās vielas, elektrovadītspēja, naftas produktu ogļūdeņražu indekss, cinks, varš) | gab. | 100 |  | 0
3.6. | Lietus notekūdeņu paraugu analīzes (kopējie naftas ogļūdeņraži, suspendētās vielas) | gab. | 40 |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
4. | Remontdarbi****:
4.1. | Pretendenta piedāvātā brigādes** vienas stundas cena par remontdarbu veikšanu | st. | 300 |  | 0
4.2. | Pretendenta piedāvātā brigādes** vienas stundas cena par avārijas remontdarbu (t.sk avārijas apturēšanas (novēršanas) darbu un to seku likvidēšanas darbu) veikšanu | st. | 120 |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
PAVISAM KOPĀ, EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds
Amats
| Paraksts | (* paraksts)
| Datums | Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā
(*) ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU