## 1. grupa. AHU
Gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu rekuperatoru (AHU)
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta | Piezīme
Atgāzenes iela 24 | Lit.001 | administratīvā ēka | Komfovent RECU-300VE
Brīvības iela 189 | Lit.006 | noliktava | komfovent RECU-700 -HE
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 1. stāvs | RECU-700VE-EC-C3
Brīvības iela 191 | Lit.002 | KAC | Amalva RECU 700VE
Brīvības iela 191 | Lit.002 | ģērptuvē | Komfovent RECU 900 VE
Brīvības iela 191 | Lit.022 | Uz jumta | komfovent VERSO-R-70-M-3/2.2-F7/F5-X-IS1-HE45-C3
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | Fläkt Woods
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | Fläkt Woods
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (11. kabinets, lasītava) | Komfovent Domekt CF 400 V
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 3. stāvs | VVS010s-R-FPVH/VVS010s-LFPV_cd
Brīvības gatve 384b | Lit.001 | KAC | Amalva RECU 700VE
Fridriķa iela 2 | lit.001 | 2. stāvs (sieviešu ģērptuve) | Komfovent compakt RECU 400VE
Fridriķa iela 2 | Lit.001 | 2. stāvs (vīriešu ģērptuve) | komfovent compakt RECU 700 VE
Ganību dambis 32 | Lit.004 | remzona | Tornado RIS3000H
Katlakalna iela 10 | Lit.001 | galapunkts | Komfovent kompakt REGO 700VW
Kleistu iela 28 | Lit.001 | Ventkamera uz jumta | VS 55/75 DRCT.DR
Kleistu iela 28 | Lit.001 | Ventkamera uz jumta | VS 55/75 DRCT.DR
Kleistu iela 28 | Lit.001 | Ventkamera uz jumta | VS 55/75 DRCT.DR
Kleistu iela 28 | Lit.001 | Ventkamera uz jumta | GOLD Wing
Kleistu iela 28 | Lit001 | Ventkamera uz jumta | GOLD Wing
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (blakus elektroiecirknim) | ABB (Tips ECAA-04-24-4-1-190-1-1)
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (blakus elektroiecirknim) | ABB (Tips ECAA-04-21-4-1-290-1-1)
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (virs ātrumkārbu remonta) | ABB (Tips ECAA-05-24-4-340-1-1)
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (virs ātrumkārbu remonta) | ABB (Tips ECAA-05-21-1-1-340-1-1)
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (blakus mācību klasei) | ABB ECAA-06-24-4-1-340-1-1
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (blakus mācību klase) | ABB ABZA-4-2-4-1-1
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (blakus mācību klasei) | ABB ECAA-04-21-4-1-290-1-1
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs | Komfovent REGO-2000UVER-EC-C5
Kleistu iela 28 | Lit.008 | uz jumta | PN
Kleistu iela 29 | Lit.001 | 1. stāvā | Komfovent Domekt R 700 V
Kroņu iela 19 | Lit.001 | 2. stāvs, zem griestiem | Komfovent Domekt R 400 F
Kurzemes prospekts 110a | Lit.001 | koplietošanas telpās | Komfovent kompakt REGO 700VW
Lidoņu iela 6 | Lit.001 | koplietošanas telpās | Komfovent domekt R 500 V
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | koplietošanas telpas | Ventus Cumpact VVS030c-R-FRVH/VVS030c-L-FRV_cd
Vestienas iela 35 | Lit.001 | krāsotavā | VS-55-R-PH | Filtrus nepieciešams mainīt katru mēnesi
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Uz jumta | VVS030c-R-FRVH/VVS030c-L-FRV
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | uz jumta | PN1
Vestienas iela 35 | lit.002 | 2.stāvā, virs remzonas | Fläkt Woods ECAA-08-21-2-1-450-1-1
Vestienas iela 35 | Lit.008 | 1. stāvā | Electrolux EPVS-350
Vestienas iela 35 | Lit.014 | Uz jumta | VVS021c-R-FVHCS/VVS021c-L-FSRV
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā | Salda RIS 1500
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 1. stāvā | Systemair SAVE VTC 300 R
Vestienas iela 35 | Lit.018 | gaitenī | Komfovent RECU 700VE
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 4.stāvā | Fläkt Woods ECAA-07-13-2-1-270-1-1
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 4.stāvā | Komfovent RECU 700VE-LAC-C2
Vestienas iela 35 | Lit.024 | pie tehniskās apkopes ceha sienas | Komfovent RECU R400 F
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | CV-D 5L X-267A V500R CV-D5
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | CV-D 5L X-267A V500R CV-D5
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | CV-D 5L X-267A V500R CV-D5
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | CV-D 4L X-266D V400R CV-D4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Remak 60-30/28 Remak 60-30/28
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 1.5 stāvs (zem jumta, blakus ģērptuvēm) | Systemair TC150
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Lit.025 | Komfovent REGO 900-HE
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos | Fläkt Woods ECAA-04-24-1-1-310-1-1
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos | Systemair Maxi 1100 HV
Višķu iela 12 a | galapunkts | palīgtelpā | Amalva RECU-300VE
*Objekti, kur nepieciešams pārbaudīt un iztīrīt ventilācijas gaisvadus

## 2. grupa. Nosūce pieplūde
Nosūces/ pieplūdes ventilācijas
Tabulā lietotiās abriviatūras:
N -nosūce
P - pieplūde
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Atgāzenes iela 24 | Lit.001 | 1. stāvs, virtuve | Tvaika nosūcējs
Brīvības iela 189 | Lit.001 | metinātava | Ostberg CK315 (3gab)
Brīvības iela 189 | Lit.001 | metinātava | Ostberg CK315 (2gab)SALDA 315
Brīvības iela 189 | lit.001 | darbnīca | S&P TD-350/125
Brīvības iela 189 | lit.001 | galdniecība | N
Brīvības iela 189 | lit.001 | galdniecība | AKM250
Brīvības iela 189 | Lit.010 | darbnīca | AKM100/AKM160/AKM200
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (metinātava) | N
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (darbnīca) | N
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (kompresoru remonta iecirknis) | N
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (kompresoru remonta iecirknis) | AKM315/SALDA 315-9.0-3F
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (detaļu mazgāšanas telpa) | AKM160/SALDA
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (detaļu mazgāšanas telpa) | N
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (griezējinstrumentu asināšanas telpa) | N
Brīvības iela 191 | lit.001 | 1. stāvs (griezējinstrumentu asināšanas telpa) | P
Brīvības iela 191 | lit.001 | 1. stāvs (liešanas iecirknis) | P
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (liešanas iecirknis) | AKM250
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 1. stāvs (liešanas iecirknis) | N
Brīvības iela 191 | Lit.003 | 2. stāvs (ventkamera) | AKM160
Brīvības iela 191 | Lit.003 | 2. stāvs (ventkamera) | Ōstberg RFT 400
Brīvības iela 191 | Lit.003 | 2. stāvs (ventkamera) | REMAK RQ 31-6D
Brīvības iela 191 | Lit.003 | Ēdnīca (virtuve) | Tvaika nosūcējs | Virtuve Lit.003
Brīvības iela 191 | Lit.003 | Ēdnīca (virtuve) | Tvaika nosūcējs
Brīvības iela 191 | Lit.003 | Ēdnīca (virtuve) | Tvaika nosūcējs
Brīvības iela 191 | Lit.003 | Ēdnīca (virtuve) | Tvaika nosūcējs
Brīvības iela 191 | Lit.003 | 2. stāvs (ventkamera) | REMAK 90-50
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | N
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | REMAK RQ 20-D4
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | N
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | N
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | N
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | DHS355
Brīvības iela 191 | Lit.008 | smēde | K 250 L/SALDA EKA-6.0
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (galdniecība) | N | Remontdarbnīca Lit.009
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (galdniecība) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (galdniecība) | N
Brīvības iela 191 | lit.009 | Pie sienas (virs vārtiem) | N
Brīvības iela 191 | lit.009 | virs mehāniskā iecirkņa | MUB 062 560D4-A2 IE2
Brīvības iela 191 | lit.009 | virs mehāniskā iecirkņa | MUB 062 560D4-A2 IE2
Brīvības iela 191 | lit.009 | 1. stāvs (sagataves iecirknis) | AKM315/SALDA 315-9.0-3F,AKM315
Brīvības iela 191 | lit.009 | 1. stāvs (sagataves iecirknis) | AKM315
Brīvības iela 191 | lit.009 | 1. stāvs (sagataves iecirknis) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (mehāniskais cehs) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | virs 2. stāva | AKM160
Brīvības iela 191 | Lit.009 | virs 2. stāva | AKM315/SALDA 315-9.0-3F
Brīvības iela 191 | Lit.009 | virs 2. stāva | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (IUAD darbnīca) | AKM 315
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (IUAD darbnīca) | AKM 315
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (elektrocehs) | AKM250
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (elektrocehs) | AKM250
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (elektrocehs) | P
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | kalorifers
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | REMAK RQ 28-D4 Ex
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | REMAK RQ22-D4 Ex
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | AKM125
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | AKM125/SALDA 125-1.8-1F
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (pie sienas) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (elektrocehs) | K 200L
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (balkons) | VTS CLIMA comefri THLZ 355 AR
Brīvības iela 191 | Lit.009 | pie griestiem | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (detaļu mazgāšanas telpa) | AKM250
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (tiltu remonta iecirknis) | AKM200
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (tiltu remonta iecirknis) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs (pie sienas) | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | virs metināšanas galda | Nederman
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | Ostberg CK 250 B
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | REMAK RQ 28-D4
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | S&P VENT-315L
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | REMAK RQ 31-6D
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | REMAK RQ 28-D4
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | S&P VENT-315L
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | P
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs | P
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 1. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.010 | pie sienas( virs bandāžu apstrādes virpām) | N
Brīvības iela 191 | Lit.010 | pie sienas( virs bandāžu apstrādes virpām) | N
Brīvības iela 191 | Lit.010 | pie sienas | N
Brīvības iela 191 | Lit.010 | metināšanas aprīkojuma glabāšanas telpa | N
Brīvības iela 191 | Lit.010 | pie sienas (uz platformas) | P
Brīvības iela 191 | Lit.010 | pie sienas | Ostberg RK 600x350 E1
Brīvības iela 191 | Lit.010 | pie sienas | ILT/6-400
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 5.TD | N
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 1. stāvs (5.TD remontarbnīcu vadītāja kabinets) | AKM125
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 1. stāvs (5.TD, pie sienas) | AKM200
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 1. stāvs (5.TD, pie sienas) | VORTICE LINEO 250 V0
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 1. stāvs (5.TD, pie sienas) | AKM200
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 1. stāvs (5.TD, pie sienas) | K 250 L/SALDA EKA-6.0
Brīvības iela 191 | Lit.010 | 2. stāvs (1.TD, pie sienas) | K 250 L/SALDA EKA-6.0
Brīvības iela 191 | Lit.011 | pie sienas | K 250L
Brīvības iela 191 | Lit.011 | pie sienas | K 250 L/SALDA EKA-6.0
Brīvības iela 191 | Lit.012 | pie fasādes | K125 XL
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 2. stāvs (darbnīca) | K 250 l
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 2. stāvs (gaitenis) | AKM160
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 2. stāvs (darbnīca) | OSTBERG CK 200 B
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 2. stāvs (gaitenis) | K 250 L/SALDA EKA-6.0
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 2. stāvs ((virs griestiem | K125 XL
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 1. stāvs (darbnīca) | WB-S250
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 1. stāvs (metinātava) | S&P TD-800/200
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 1. stāvs (metinātava) | AKM200
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 1. stāvs (metinātava) | AKM200/SALDA EKA 200-6
Brīvības iela 191 | Lit.020 | 1. stāvs (darbnīca) | Systemair K 315 L/VEAB 31-90-3MTU
Brīvības iela 191 | Lit.020 | 1. stāvs (darbnīca) | K 200 L
Brīvības iela 191 | Lit.021 | 1. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.021 | 1. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.021 | 1. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.021 | 1. stāvs | K 200L, CB 200-30-2M
Brīvības iela 191 | Lit.021 | 1. stāvs | S&P ILT/6-355
Brīvības iela 191 | Lit.021 | darbnīcas sienā | N
Brīvības iela 191 | Lit.021 | darbnīcā | N
Brīvības iela 191 | Lit.022 | piebūvē | N | Krāsotava Lit.002
Brīvības iela 191 | Lit.022 | piebūvē | N
Brīvības iela 191 | Lit.022 | piebūvē | P
Brīvības iela 191 | Lit.022 | piebūvē | P
Brīvības iela 191 | Lit.022 | 1. stāvs (virs rezerves izejas) | P
Brīvības iela 191 | Lit.022 | 1. stāvs | P
Brīvības iela 191 | Lit.022 | 1. stāvs (virs rezerves izejas) | N
Brīvības iela 191 | Lit.022 | 1. stāvs (virs rezerves izejas) | N
Brīvības iela 191 | Lit.022 | bēniņos | Systemair K200L
Brīvības iela 191 | Lit.022 | bēniņos | Systemair K200L
Brīvības iela 191 | Lit.022 | Palīktelpā | PN | Remontdarbnīca Lit.023
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | REMAK RP60-35/31-4D
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 1. stāvs (ventkamera) | REMAK RP60-35/31-4D
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 1. stāvs (kompresoru telpa) | RKB700x400E3
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 1. stāvs (kompresoru telpa) | RKB700x400E3
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | CAL-160/2T
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | CAL-180/2T
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | CAL-180/2T
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | CAL-280/T4
Brīvības iela 191 | Lit.023 | 2. stāvs (ventkamera) | RFT250BKU
Brīvības iela 191 | Lit.023 | uz jumta | TKS 400B
Brīvības iela 191 | Lit.023 | uz jumta | TKS 400B
Brīvības iela 191 | Lit.023 | uz jumta | TKS 400B
Brīvības iela 191 | Lit.030 | uz jumta | N
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs | N
Brīvības iela 191 | Lit.038 | smilšustrūklas kamera | N
Brīvības iela 191 | Lit.045 | Piebūve 2. stāvā | N
Brīvības iela 191 | Lit.045 | Piebūve 2. stāvā | N
Brīvības iela 191 | Lit.045 | Piebūve 2. stāvā | P
Brīvības iela 191 | Lit.045 | Piebūve 2. stāvā | P
Ezermalas iela 32 | Lit.005 | virtuvē | eco-air WK-12 elegant_2t
Fridriķa iela 2 | Lit.001 | uz fasādes | onnline CK-160C
Fridriķa iela 2 | Lit.001 | uz fasādes | onnline CK-160C
Ganību dambis 32 | Lit.004 | 2. stāvs | PN
Ganību dambis 32 | Lit.004 | Pie sienas | Systemair K 160XL
Ganību dambis 32 | Lit.004 | Pie sienas | Systemair K 160XL/EKA NV 160-3.0-2f
Ganību dambis 32 | Lit.004 | Elektronikas mehāniķu darbnīca | Systemair K 200L (4gab)
Ganību dambis 32 | Lit.004 | Elektronikas mehāniķu darbnīca | Systemair K 200L (3gab)
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas (remzona) | REMAK RQ 40-6D
Ganību dambis 32 | Lit.004 | krāsotava | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas (remzona) | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | mehāniskā iecirknī | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | remzonā | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | uz jumta | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | VENT 160L
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | remzonā pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | remzonā pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | pie sienas | N
Ganību dambis 32 | Lit.004 | remzonā pie sienas | REMAK RP 60-30/28-4E
Ganību dambis 32 | Lit.004 | 2. stāvā (pie sienas gaitenī) | S&P HV300
Ganību dambis 32 | Lit.005 | galdniecība | P
Ganību dambis 32 | Lit.005 | kokmateriālu žāvētava | AKM200
Ganību dambis 32 | Lit.005 | galdniecība | N
Ganību dambis 32 | Lit.005 | galdniecība | P
Ganību dambis 32 | Lit.005 | galdniecība | Ostberg CK200 A
Ganību dambis 32 | Lit.005 | galdniecība | AKM315
Ganību dambis 32 | Lit.005 | galdniecība | N
Ganību dambis 32 | Lit.006 | 1. stāvs (vulkanizācijas iecirknis) | N
Ganību dambis 32 | Lit.006 | 1. stāvs (vulkanizācijas iecirknis) | P
Ganību dambis 32 | Lit.009 | metinātava | N
Ganību dambis 32 | Lit.026 | Virs metinātāja galda | N
Ganību dambis 32 | Lit.026 | Ventkamera (virs siltummezgla) | N
Ganību dambis 32 | Lit.026 | Ventkamera (virs siltummezgla) | P
Hipokrāta iela 2H | Lit. 004 | Nosūce virtuvē | AKM200 un tvaika nosūcējs
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N | Darbnīca Lit. 001
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | mehāniskā iecirknī | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | mehāniskā iecirknī | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | riepu montāžas iecirknis | P
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | riepu montāžas iecirknis | Ostberg CK315 C
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | riepu montāžas iecirknis | Ostberg CK315 C
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | starp 3. un 4. vārtiem | Nederman
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | agregātu iecirknis | AKM200
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | agregātu iecirknis | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | jumtā | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | kāpņu telpa | N
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | uz jumta | Systemair TFE 355-4
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | 2. stāvs (ģērptuve) | S&P VENT-315L/SALDA 315
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (ēdnīca) | P | Virtuve Lit.002
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (ēdnīca) | N
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (ēdnīca) | Tvaika nosūcējs
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (ēdnīca) | Tvaika nosūcējs
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (ēdnīca) | Tvaika nosūcējs
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (ēdnīca) | Tvaika nosūcējs
Vienības gatve 16 | Lit.002 | uz jumta | N
Jelgavas iela 37 | Lit.011 | Katlu māja | N
Katlakalna iela 10 | Lit.001 | Virtuve | S&P VENT-125l
Kleistu iela 28 | lit.001 | Uz jumta | DKEX 250-4
Kleistu iela 28 | lit.001 | Uz jumta | DKEX 250-4
Kleistu iela 28 | lit.001 | Uz jumta | DKEX 250-4
Kleistu iela 28 | lit.001 | Uz jumta | DKEX 250-4/DKEX 250-4
Kleistu iela 28 | lit.001 | Uz jumta | DKEX 250-4/DKEX 250-4
Kleistu iela 28 | lit.001 | Uz jumta | DKEX 225-4
Kleistu iela 28 | Lit.002 | uz jumta | TKK400D
Kleistu iela 28 | Lit.002 | uz jumta | TKS 200B
Kleistu iela 28 | Lit.002 | uz jumta | Ventilātors C4-76 2.5
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 1. stāvs | KV 200B
Kleistu iela 28 | Lit.002 | kompresora telpa | MZ 18
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvā | K 315L
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (gaitenī pie ģērptuvēm) | CK 200B/CB200
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvs (blakus mācību klase) | ABB ABZA-4-6-3-1-1
Kleistu iela 28 | Lit.006 | mazgātuvē | REMAK RP 90-50/45-4D
Kleistu iela 28 | Lit.006 | mazgātuvē | REMAK RP 90-50/45-4D
Kleistu iela 28 | Lit.006 | pagrabstāvs | REMAK RP 50-30/25
Kleistu iela 28 | Lit.006 | mazgātuvē | REMAK RP 50-30/25
Kleistu iela 28 | Lit.006 | mazgātuvē | REMAK RP 50-30/22
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (117. telpa) | REMAK RP60-30/28-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs | VTS CLIMA
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs | REMAK RP60-35-31-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs | REMAK RP60-35-31-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS56/35
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (104. telpa) | REMAK RP60-35/31-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (104. telpa) | REMAK RP50-30/25-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS40/31
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS56/35
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS56/35
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS40/31
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS56/40
Kleistu iela 28 | Lit.007 | uz jumta | REMAK RS56/35
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (ēdnīcas virtuvē) | REMAK RP60-30/28-4D | Virtuve Lit.007
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (ēdnīcas virtuvē) | REMAK RP80-50/40-6D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (ēdnīcas virtuvē) | REMAK RP80-50/40-6D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (ēdnīcas virtuvē) | REMAK RP50-25/22-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (ēdnīcas virtuvē) | REMAK RP50-25/22-4D
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (310. virtuve) | CATA
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs | Systemair K 200M
Kleistu iela 28 | Lit.008 | pie griestiem | REMAK RP50-25/22-4D
Kleistu iela 28 | Lit.008 | seperātoru telpa | DKEX 225-4
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1. stāvs | AKM200
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1. stāvs | AKM200
Kleistu iela 29 | Lit.003 | pagrabstāvs | Ostberg CK 160
Kleistu iela 29 | Lit.003 | pagrabstāvs | AKM160
Kleistu iela 29 | Lit.003 | pagrabstāvs | AKM100
Kleistu iela 29 | Lit.003 | pagrabstāvs | AKM200
Kleistu iela 29 | Lit.003 | ģerptuves | N
Kleistu iela 29 | Lit.003 | duša | N
Kr. Valdemāra iela 5a | Apakšzemes stāvvieta | ventkamera | TCR/R-2271-4T
Kr. Valdemāra iela 5a | Apakšzemes stāvvieta | ventkamera | TCR/R-2271-4T
Kurzemes prospekts 110a | Lit.001 | koplietošanas telpās | S&P VENT-125L/SALDA 125-1.8-1F
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | virtuvē | S&P TD-350/125
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | tualete | S&P TD-350/125
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | tualete | S&P TD-350/125
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | tualete | N
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | koplietošanas telpas | S&P TD-350/125
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | koplietošanas telpas | SALDA AKS160/6, EKA160-3-2f
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | Virtuvē | Systemair K315M
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | palīgtelpās | Systemair K100XL
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | ēdnīcā | Systemair K200L
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | Tualetē (virs griestiem) | Systemair K160XL
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | Galapunkts | Systemair K100M
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | gaitenī | REMAK RP60-35
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | virtuvē | S&P TD-500/160
Spīķeru iela 1 | 2. stāvs | 2. stāvs | P1
Spīķeru iela 1 | 2. stāvs | 2. stāvs | N1
Spīķeru iela 1 | 1. stāvs | 1.stāvs(galapunkts, KAC) | AKM250
Vestienas iela 35 | Lit.001 | uz jumta | N | Krasotava Lit. 001
Vestienas iela 35 | Lit.001 | uz jumta | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | pie sienas | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | griestos | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | uz jumta | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | uz jumta | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | uz jumta | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | krāsotavā(blakus kompresoram) | Systemair KDRE 45
Vestienas iela 35 | Lit.001 | pie sienas | N
Vestienas iela 35 | Lit.001 | uz jumta | AKM200
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 2.stāvā, blakus ģērptuvēm | Fläkt Woods EUGA-41-210-1-1-1-1-0
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 2.stāvā, blakus ģērptuvēm | N
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Siltummezgls | VTS CLIMA CV-P/NS-42A/7-7
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Degvielas padeves sistēmas remonts | Sileo K315 L/CV-MTU 315
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 2.stāvā, blakus ģērptuvēm | AKM160/SALDA EKA 160-2.4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 400-6
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | N10
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair DKEX 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 225-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 200-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair CT 200-4
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.002 | uz jumta | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 1.stāvā | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 1.stāvā | N23
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 1.stāvā | N24
Vestienas iela 35 | Lit.003 | 3.stāvā | PN
Vestienas iela 35 | Lit.003 | 1. stāvā | N
Vestienas iela 35 | Lit.013 | mēbeļu noliktava | Systemair, Salda EKA NV 315-15.0 3f
Vestienas iela 35 | Lit.016 | Jumtā | N
Vestienas iela 35 | Lit.018 | uz jumta | N
Vestienas iela 35 | Lit.018 | uz jumta | P
Vestienas iela 35 | Lit.018 | uz jumta | DHS311
Vestienas iela 35 | Lit.018 | uz jumta | N
Vestienas iela 35 | Lit.018 | Uz jumta | DHS311
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 4.stāvā | Remak RP 60-30/28
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 4.stāvā | Remak RP 60-35/31
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | Ēdnīca, 1. stāvs virs griestiem | Remak RP 60-35/31
Vestienas iela 35 | Lit.025 | kompresoru telpā Nr.3, pie sienas | ZIEHL-ABEGG RE35P-6DK.6K.1R(KT70-40-6)
Vestienas iela 35 | Lit.025 | kompresoru telpā Nr.3, pie sienas | AW560 E4 SILEO
Vestienas iela 35 | Lit.025 | griestos | TKC-300C
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 118. telpa | Fläkt Woods EUGA-20-160-1-1-1-1-0
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos virs ēdnīcas | Fläkt Woods EUBA-32-230-1-1-1-1-0
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Remak Rp 60-35/31
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | CV-D 5P N-10A V500R AV5
Vestienas iela 35 | Lit.025 | gaitenī (pie griestiem) | ZIEHL-ABEGG RE40P-4DK.7Q.1R
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Uz jumta | Systemair K 200 L
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Uz jumta | Systemair K 200 L
Vestienas iela 35 | lit.025 | gaitenī (pie griestiem) | ZIEHL-ABEGG RE31P-4DK.6K.1R
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Systemair K 200 L
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Systemair K 200 L
Vestienas iela 35 | Lit.025 | bijušais radoicehs | Remak RP 60-35/31
Vestienas iela 35 | Lit.025 | gaitenis | RemakRP 60-35/31-4D
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 1. stāva gaitenī (virs griestiem) | Remak RP 60-35/31
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Lit.025 | Nederman
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos | REMAK RP60-30/28-4D
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos | REMAK RP60-30/28-4D
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | uz jumta | REMAK RS56/35
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos | N9
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | Uz jumta | REMAK RP50-25/22-4D
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | Ēdnīcas virtuve | N | Virtuve Lit. 025
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | Ēdnīcas virtuve | N
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | Ēdnīcas virtuve | N
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | Ēdnīcas virtuve | N
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | bēniņos | AKM160
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 118. telpa | Systemair CT 400-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | 1п9
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | uz jumta | N13
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | GTAF-1-031-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | GTAF-1-031-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | TFEQ 355-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | AиP 56A4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | uz jumta | Systemair DKEX250-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Elektroiekrāvēju uzlādēšanas iecirknis | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Elektroiekrāvēju uzlādēšanas iecirknis | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Elektroiekrāvēju uzlādēšanas iecirknis | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | metinātava | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | metinātava | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | metinātava | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | metinātava | Systemair CT 250-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | bijušais radoicehs | Systemair K 315 M
Vestienas iela 35 | Lit.025 | bijušais radoicehs | Systemair KD 355 XLI
Vestienas iela 35 | Lit.025 | bijušais radoicehs | Systemair K 200 L
Vestienas iela 35 | Lit.025 | akumulatoru lādētava | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | akumulatoru lādētava | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | akumulatoru lādētava | Systemair DKEX 355-6
Vestienas iela 35 | Lit.025 | akumulatoru lādētava | Systemair DKEX 255-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Uz jumta | TFER 200
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 4. siltummezgls | TFER 160
Vestienas iela 35 | Lit.025 | riepu montāžas un remonta iecirknis | EX 180-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | riepu montāžas un remonta iecirknis | Systemair TFDX 355-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 2. kompresoru telpa | PN
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Uz jumta | Systemair TFXD 400-4
Vestienas iela 35 | Lit.025 | Eļļas noliktava | PN
Vestienas iela 35 | Lit.025 | remzona (smēķētava) | VORTICE LINEO 250 V0
Višķu iela 12 a | Galapunkts | virtuve | N
*Objekti, kur nepieciešams pārbaudīt un iztīrīt ventilācijas gaisvadus

## 2.1. grupa vent.tirišana
Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa)
Brīvības iela 191 | Lit.009 | Remontdadbnīca
Brīvības iela 191 | Lit.023 | Remontdadbnīca
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | Remontdadbnīca

## 2.2.grupa vent.tirišana
Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa)
Brīvības iela 191 | Lit.003 | Virtuve
Brīvības iela 191 | Lit.022 | Krāsotava
Vienības gatve 16 | Lit.002 | Virtuve
Kleistu iela 28 | Lit.007 | Virtuve
Vestienas iela 35 | Lit.001 | Krāsotava
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | Virtuve

## 3.grupa Gaisa dzesetajs
Gaisa dzesēšana (čilleris)
Objekta adrese | Iekārtas veids | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Vestienas iela 35 | Gaisa dzesēšana | Lit.024 | Uz jumta (čilleris) | Clima Venta N ESC/B 0804

## 4.grupa Kasešu tipa dzesētaji
Kasešu tipa(Fan coil) gaisa dzesētaji
Objekta adrese | Iekārtas veids | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Vestienas iela 35 | Gaisa dzesēšana 65 gab. fan coil | Lit.024 | 1 - 3. stāvs | Kasešu tipa dzesēšanas iekārtas (65.gab.)
Piezīmes: Uz jumta ir dzesētājs (čilleris), kuram pieslēgti 65.gab kasešu tipa (Fan coil) dzesēšanas iekārtas

## 5.grupa Kondicionieri
Kondicionieri
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Atgāzenes iela 24 | Lit.001 | administratīvā ēka 2. stāvs | SAMSUNG AQ18A1QE
Baltā iela 2a | Lit.001 | Dispičera kabinets | OLIMPIA SLENDID OS-SHO8EI-XXAOO
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-25HPDC1C1
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-35HPDC1C1
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-25HPDC1C1
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-25HPDC1C1
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-25HPDC1C1
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-35HPDC1C1
Brīvības iela 189 | Lit.002 | 2. stāvs | AlpicAir AWI-25HPDC1C1
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (1. kabinets, sekretariāts) | MITSUBISHI SRK35ZJ-S
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (1. kabinets) | MITSUBISHI SRK35ZJ-S
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (1. kabinets, Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktora kabinets) | MITSUBISHI SRK35ZJ-S
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (2. kabinets) | LAKES KFR-51GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (4. kabinets) | LAKES KFR-35GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (15. kabinets, virtuve) | AUX ASW-H12A4/EAR
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (18. kabinets) | LAKES KFR-35GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (19. kabinets) | LAKES KFR-35GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (20. kabinets) | YORK YHKF12ZEEBMHORX
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (21. kabinets) | CHIGO KFR-25GW/Exc
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (23. kabinets) | LAKES KFR-35GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (24. kabinets) | LAKES KFR25-GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (25. kabinets) | AUX ASW-H12A4/EAR
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (26. kabinets) | LAKES KFR-25GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (27. kabinets) | Midea MS2G-18HRN2
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (27. kabinets) | Midea MS2G-18HRN2
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (28. kabinets) | HITACHI RAK-35RXB
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (kase) | McQuay MWM015GR-ACIAB
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (kase) | McQuay MWM015GR-ACIAB
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs (IS atbalsta daļa 9.kabinets) | AUX ASW-H18B4/EAR
Brīvības iela 191 | Lit.002 | KAC (lielā zāle) | AlpicAir
Brīvības iela 191 | Lit.002 | KAC (lielā zāle) | AlpicAir
Brīvības iela 191 | Lit.002 | KAC (mazā zāle) | ELECTRA ELSI-JEDE012-N11
Brīvības iela 191 | Lit.002 | KAC (virtuve) | ELECTRA ELSI-JED009-N11
Brīvības iela 191 | Lit.002 | 1. stāvs (KAC) | ELECTRA ELSI-JED009-N11
Brīvības iela 191 | Lit.003 | 2. stāvs (InD) | TADIRAN TGL-15H
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (SRD uzskaitveža kabinets) | SHIVAKI SIM09H
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (SRD vadošā ražošanas dispičera kabinets) | SHIVAKI SIM09H
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (SRD ražošanas un sagataves ceha vadītāja kabinets) | SHIVAKI SIM09H
Brīvības iela 191 | Lit.009 | 2. stāvs (mehāniskais cehs ) | Kondicioneris MTV-87C
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 1. stāvs (apakšstacijas atpūtas telpa) | AUX ASWH12A4/QR
Brīvības iela 191 | Lit.012 | 1. stāvs (apakšstacijas agregātu zāle) | Haier
Brīvības iela 191 | Lit.020 | 2. stāvs (kabeļu trases grupas kabinets) | ARTEL HPEI12RL4
Brīvības iela 191 | Lit.020 | 2. stāvs (apspriežu telpa) | ARTEL HPEI12RL4
Brīvības iela 191 | Lit.020 | 2,5. stāvs (kontakttīka nodaļas vadītāja kabinets) | SHIVAKI SIM09H
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (uzskaitvedes kabinets) | Midea MS3G-30HRN2
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (tramvaju depo ekspluatācijas daļas vadoša darbu rīkotāja kabinets ) | Midea MS3G-30HRN2
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (tramvaju depo ekspuatācijas daļas vadītāja kabinets) | McQuay MWMS010F-AFAF
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (kase, priekštelpa) | Midea MSB-18HRN2
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (kase) | Midea MSB-18HR
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (maršuta pārraudzības iecirkņa vadītāja kabinets) | AUX ASW-H12A4/EAR
Brīvības iela 191 | Lit.030 | 2. stāvs (10. telpa) | AUX ASW-H18B4/EAR
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (1. kabinets) | AUX ASW-H12A4/EVR1
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (2. kabinets) | AUX ASW-H09+09A4/EA2R1-I
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (3. kabinets) | AUX ASW-H09+09A4/EA2R1-I
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (12. kabinets) | AUX ASW-H12A4/EVR1
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (11. kabinets, lasītava) | AlpicAir AWI-50HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (11. kabinets, lasītava) | AlpicAir AWI-25HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 1. stāvs (7. kabinetssakaru sistēmu daļa) | Sinclair ASH-13AIM PT
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (19. kabinets) | LAKES KFR-25GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (13. kabinets | LAKES KFR-51GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (14. kabinets) | AlpicAir AWI-25HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (15. kabinets) | AlpicAir AWI-25HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (16. kabinets) | AlpicAir AWI-32HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (17. kabinets) | AlpicAir AWI-25HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (18. kabinets) | AlpicAir AWI-25HPDC1E
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (22. kabinets) | LAKES KFR-35GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (22. kabinets) | LAKES KFR-51GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 2. stāvs (23. kabinets) | LAKES KFR-35GW(77)
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 3. stāvs | Viens ārējais bloks
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 3. stāvs
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 3. stāvs
Brīvības iela 191 | Lit.039 | 3. stāvs
Brīvības gatve 384b | Lit.001 | KAC | HITACHI RPK-2.0FSN3M
Brīvības gatve 384b | Lit.001 | KAC | HITACHI RPK-2.0FSN3M
Brīvības gatve 384b | Lit.001 | KAC | HITACHI RPK-0.6FSN3M
Brīvības gatve 384b | Lit.001 | Dispičeru punkts | HITACHI RPK-0.6FSN3M
Brīvības gatve 384b | Lit.001 | Dispičeru punkts | HITACHI RPK-0.6FSN3M
Brīvības gatve 409a | Lit.001 | Dispičera kabinets | MITSUBISHI SRK20ZJ-S
Brīvības gatve 409a | Lit.001 | Atpūtas telpa | MITSUBISHI SRK20ZJ-S
Brīvības gatve 409a | Lit.001 | Virtuvē | MITSUBISHI SRK25ZJ-S
Čakstes gatve 40 | galapunkts | modulis | CHIGO KFR25GW/Exc
Dzelzavas iela 105 | galapunkts | gaitenī | Hisense AST-12UW4SVETG10
Dzelzavas iela 105 | galapunkts | virtuvē | Hisense AMV50RA
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 1. stāvs (atbildīgā dispičera kabinets) | AUX ASW-H12A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 1. stāvs (uzgaidāmā telpa) | AUX ASW-H12A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 2. stāvs (maršuta pārraudzības iecirkņa vadītāja kabinets) | AUX ASW-H09A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 2. stāvs (TRRD 3.TD RI vadītāja kabinets) | AUX ASW-H09A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 2. stāvs (uzskaitvedes-lietvedes kabinets) | AUX ASW-H12A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 2. stāvs (TRRD vadītāja kabinets) | AUX ASW-H09A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 2. stāvs (tramvaju depo ekspluatācijas daļas vadītāja kabinets) | AUX ASW-H09A4/EAR
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | 3. stāvs (inkasācijas kase) | AUX ASW-H09A4/EAR
Ganību dambis 32 | Lit.004 | 2. stāvs (jaunās tehnikas un garantijas daļas kabinets) | AUX ASW-H18B4/EAR
Ganību dambis 32 | Lit.004 | 2. stāvs (TRD 1.TP RI meistara kabinets) | AUX ASW-H18B4/EAR
Ganību dambis 32 | Lit.006 | 1. stāvs (vulkanizācijas iecirknis) | SAMSUNG ASH091 VE0K
Ganību dambis 32 | Lit.009 | 2. stāvs | AUX ASW-H18B4/EAR
Ganību dambis 32 | Lit.009 | 2. stāvs | Kondicionieris MTV 87C0
Ganību dambis 32 | DUS | modulī | ASW-H09A4/EUR1
Hipokrāta iela 2H | Lit. 004 | Dispičera kabinets | ARTEL HPEI12RL4
Hipokrāta iela 2H | Lit. 004 | Atpūtas telpa | ARTEL HPEI12RL4
Hipokrāta iela 2H | Lit. 004 | Gaitenī | Airwell AWSI-HMF012-N11
Jelgavas iela 37 | DUS | DUS modulis | ASW-H09A4/EUR1
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | 2. stāvs (22. telpa, TRD vadītāja kabinets) | LAKES KY-35(14)
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | 2. stāvs (20. telpa, TRD meistara kabinets) | Onninen MTV87C
Jelgavas iela 37 | Lit.001 | 2. stāvs (24. telpa,TRD meistara kabinets) | Onninen MTF83D5TAA
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (dispičera kabinets. 6. telpa) | YORK YEHJXH018BAM1-FX
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (kase) | AlpicAir AWI-65HPR1
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 4. stāvs (Finanšu resursu daļas vadītāja kabinets) | ELECTRA ELSI-JEDE009-N11
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 4. stāvs (uzskaitvežu kabinets) | ELECTRA ELSI-JEDE012-N11
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 4. stāvs (statistikas uzskaitvežu kabinets) | ELECTRA ELSI-JEDE012-N11
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvā | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvā | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvā | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvā | Midea MSB-09HRN
Kleistu iela 28 | Lit.002 | 2. stāvā | Kondicionieris
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (dispičeru telpa) | McQuay MWMS015F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (kase) | McQuay MWMS015F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (uzskaitvedes kabinets) | McQuay MWMS015F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (221. telpa) | Electrolux EACS/I-18HM/N3_15Y/In
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (302. kabinets) | AlpicAir AWI-53HPDC1C
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (303. kabinets) | AlpicAir AWI-35HPDC1C
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (304. kabinets) | AlpicAir AWI-35HPDC1C
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (305. kabinets) | AlpicAir AWI-35HPDC1C
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (306. kabinets) | AlpicAir AWI-35HPDC1C
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (307. kabinets) | AlpicAir AWI-53HPDC1C
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (309. arhīvs) | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (309. arhīvs) | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (310. virtuve) | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 3. stāvs (310. virtuve) | McQuay MWMS010F-AFAF
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 1. stāvs (vadošā degvielas uzpildes staciju darbu rīkotāja kabinets) | CHIGO KFR-36GW
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (203A. kabinets) | Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (203. kabinets) | Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (204. kabinets) | Midea MSMACU-18HRFN1-QRD0GW
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs | DAIKIN FAQ71CVEB
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs | DAIKIN FAQ71CVEB
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (apspriežu telpa) | Midea MS12FU-09HRDN1-QRC8GW
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. (zāle) | Midea MCA3U-FNXD0
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. (zāle) | Midea MCA3U-FNXD0
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. (zāle) | Midea MCA3U-FNXD0
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. (zāle) | Midea MCA3U-FNXD0
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs (virtuve) | Midea MS12FU-09HRDN1-QRC8GW
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1.stāvā | YORK MCC25C17
Kleistu iela 29 | Lit.006 | 1.stāvā | LAKES KFR-51GW(77)
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1.stāvā | Onninen MTF83D5TAA
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1.stāvā | GREE GWH09KF-K3DNA5
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1.stāvā | ARTEL RS1 7R4 E
Kleistu iela 29 | Lit.003 | 1.stāvā | Midea MSB-18HR
Kr. Valdemāra iela 5a | operatoru telpa | operatoru telpa | Gree
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | Dispičera kabinets | GREE GWH12QB-K6DNC2 1/1
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | KAC | AlpicAir AWI-50HPDC1E
Lidoņu iela 6 | Lit.001 | Dispičera kabinets | Hisense AST-12UW4SVETG10
Lidoņu iela 6 | Lit.001 | Atpūtas telpa | Hisense AST-09UW4SVETG10
Lidoņu iela 6 | Lit.001 | Med. Kabinets | Hisense AST-09UW4SVETG10
Lidoņu iela 6 | Lit.001 | Mehāniķa darbavieta | Hisense AST-09UW4SVETG10
Meža prospekts 1a | Lit.001 | Dispičera kabinets | Chunlan KFR-35GW/E
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | ēdnīcā | GREE GWH09QWB-K6+DNC21/1
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | APED MPI vadītāja vietnieks | FUJITSU ASY12ASGCW
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | Atpūtas telpa | FUJITSU ASY12ASGCW
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | Dispičera kabinets | FUJITSU ASY9ASGCW
Murjāņu iela 58 | Lit. 001 | Med. Kabinets | HITACHI RAS-25WX8
Pērnavas iela 55a | Lit. 003 | gaitenī | AUX ASW-H12A+12A4/EA2R1-I
Pērnavas iela 55a | Lit. 003 | kabinets | AUX ASW-H09A+09A4/EA2R1-I
Pērnavas iela 55a | Lit. 003 | kabinets | AUX ASW-H12A+12A4/EA2R1-I
Pērnavas iela 55a | Lit. 003 | kabinets | AUX ASW-H09A+09A4/EA2R1-I
Prāgas iela 1 | autoosta | 1. stāvā | AlpicAir AW1-35HPDC1C
Prāgas iela 1 | autoosta | 1. stāvā | AlpicAir AWI-25 HPR1
Pūpolu iela 14 | Lit.001 | 2. stāvā | AUX ASW-H12A4/EAR1
Pūpolu iela 14 | Lit.001 | 2. stāvā | AUX ASW-H12A4/EAR1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. stāvs, Maršutu pāraudzības iecirkņa vadītāja vietnieka kabinets | Midea MSR1-09HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. stāvs, Gaitenī | Midea MSG-18HRN2
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. stāvs, Maršutu pāraudzības iecirkņa vadītāja vietnieka kabinets | Midea MSR1-09HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. stāvs, Narkologa kabinets | Midea MSR1-09HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. stāvs, 6.AP Maršutu pārraudzības iecirkņa vadītāja kabinetu) | Midea MSR1-09HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. Dispičera kabinets | Midea MSR1-09HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 1. stāvs, Kase | Midea MSR1-12HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 2. stāvs, ēdnīca | Midea MSG-18HRN2
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 2. stāvs, atpūtas telpa | Midea MSR1-12HRN1
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 2. stāvs, APED 7.AP MPI vadītāja vietnieka kabinets | Midea MSG-18HRN2
Rūsiņa iela 3 | Lit.001 | 2. stāvs, atpūtas telpa | Midea MSR1-09HRN1
Spīķeru iela 1 | Galapunkts | Galapunkts (atpūtas telpa) | Chunlan KFR-27GW/C
Spīķeru iela 1 | KAC | KAC | AlpicAir AWI-25HPR1
Spīķeru iela 1 | KAC | KAC klientu zāle | AlpicAir AWI-54HPR1
Spīķeru iela 1 | KAC | KAC klientu zāle | MITSUBISHI SRK50ZS-S
Spīķeru iela 1 | KAC | KAC | AlpicAir AWI-35HPR1
Tipogrāfijas iela 1 | Arhīvs | 3. stāvs | CHIGO KFR-36GW
Tipogrāfijas iela 1 | Arhīvs | 1. sāvs | AKIRA AC-S10HK
Tipogrāfijas iela 1 | Arhīvs | 2. stāvs | MITSUBISHI SRK35ZS-S
Tipogrāfijas iela 1 | Arhīvs | 2. stāvs | MITSUBISHI FDE100VG
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 1.stāvā | Fujitsu ASY18ABAJ
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 1.stāvā | AUX ASWH12A4/QR
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 1.stāvā | AlpicAir AFI-53HPR1
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 2.stāvā (1. kabinets) | Fujitsu ASY18ABAJ
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 2.stāvā (2. kabinets) | Gree GWH09QB-K6DNC 1/1
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 2.stāvā (3. kabinets) | Elektrolux
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 2.stāvā (4. kabinets) | FUJITSU ASY09ASGCW
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 2.stāvā (5. kabinets) | FUSI ELECTRIC RSA18CLL
Vestienas iela 35 | Lit.002 (IT atbalsta daļa) | 2.stāvā | FUSI ELECTRIC RSA18CLL
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 1.stāvā (4. kabinets) | Midea MS2G-18HRN2
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 1.stāvā (3. kabinets) | Midea MS2G-18HRN2
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | ASW-H18B4/EAR
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | Electolux EACS/I-09HAV/N8_19Y/In
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | Electolux EACS/I-09HAV/N8_19Y/In
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | Midea MSB-18HR
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | Midea MSB-18HR
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | Midea MS2G-18HRN2
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā | Midea MS2G-18HRN2
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 3.stāvā (17. kabinets) | Midea MS2G-18HRN2
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 3.stāvā (18. kabinets) | Midea MSB-18HR
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 3.stāvā | Elextrolux EACS/I-12HM/N3_15Y/In
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 3.stāvā (13. kabinets) | Midea MS2G-18HRN2
Vestienas iela 35 | Lit.008 | 1. stāvā | ASW-H12A4/EVR1
Vestienas iela 35 | Lit.010 | modulis ar degvielas seperatoru | AUX ASW-H12A4/EVR1
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā (priekštelpa) | LAKES
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā (priekštelpa) | LAKES
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā | LAKES KFR-51GW(77)
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā | Hisense AS-12UR4SYDTD
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā | Hisense AS-12UR4SYDTD
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā | Hisense AS-12UR4SYDTD
Vestienas iela 35 | Lit.014 | Uz jumta | Kondicionieris
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 1. stāvā | AEG
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 2. stāvā | AlpicAir AWI-26HPR1
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 2. stāvā | AlpicAir AWI-26HPR1
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 2. stāvā | AlpicAir AWI-26HPR1
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 2. stāvā | AlpicAir AWI-26HPR1
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 1. stāvā (apsargu telpa) | MITSUBISHI SRK50ZG-S
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 4. stāvā | Airwell
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 2. stāvs (ARD meistara kabinets) | Technibel MTV87C5VAA
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 2. stāvs (ARD vadītāja kabinets) | Technibel MTV87C5VAA
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | semināru zāle | AUX
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | semināru zāle | AUX
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | sekretariāts | MITSUBISHI SRK 40HG-S
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 203. telpa | MITSUBISHI SRK28CD-S
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 204. telpa | MITSUBISHI SRK50HE-S1
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 205. telpa | MITSUBISHI SRK20CD-S
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 206. telpa | MITSUBISHI SRK28CD-S
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 208. telpa | LG S09AC N40 (ESNH0964SA0)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 213. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 214. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 215. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 216. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 217. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 218. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 219. telpa | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | ēdnīca | MITSUBISHI (kasešu tipa)
Vestienas iela 35 | stāvvieta | 1.stāva modulis | Elektrolux EACS/I-09HM/N3_15Y/In
Vestienas iela 35 | stāvvieta | 2.stāva modulis | Elektrolux EACS/I-09HM/N3_15Y/In
Vestienas iela 35 | stāvvieta | sargu modulis | MITSUBISHI SRK25ZMP-S

## 6.grupa Kondicionieri serv.telp
Kondicionieri serveru telpas
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Atgāzenes iela 24 | Lit.001 | administratīvā ēka .2stāvs (servertelpa) | GREE GWH18KG-K3DNA5
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs, 22.kab. (servertelpa) | Emerson ZXME-040
Brīvības iela 191 | Lit.001 | 2. stāvs, 22.kab. (servertelpa) | Airwell
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | Servertelpa | MITSUBISHI SRK35ZS-S
Ganību dambis 32 | Lit.006 | 1. stāvā (servertelpa) | Sinclair ASH-18AC PT
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 4. stāvs (servertelpa) | McQuay MWm020FR-AFAB
Kleistu iela 28 | Lit.001 | Servertelpa | AlpicAir
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs 220.kab. (servertelpa) | Midea
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs 219.kab. (servertelpa) | DAIKIN FAQ71CVEB
Kleistu iela 28 | Lit.007 | 2. stāvs 219.kab. (servertelpa) | DAIKIN FAQ71CVEB
Vestienas iela 35 | Lit.026 | 2.stāvā (servertelpa) | Electrolux/I-09HN/N3_15Y/In
Vestienas iela 35 | Lit.014 | 1. stāvā (servertelpa) | MITSUBISHI SRK50ZG-S
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 1.stāvā 106.kab. (servertelpa) | Elektrolux EACS/I-18HM/N3_15Y/In
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 1.stāvā 106.kab.(servertelpa) | AUX ASW-H18B4/EAR
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 2.stāvā 205.kab.(servertelpa) | Fujitsu ASYA12LGC
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 2.stāvā 205.kab.(servertelpa) | Fujitsu ASYA12LGC
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 3.stāvā 306.kab.(servertelpa) | Fujitsu ASYA12LGC
Vestienas iela 35 | Lit.024 | 3.stāvā 306.kab.(servertelpa) | Fujitsu ASYA12LGC
Vestienas iela 35 | Lit.025 | 121. kab. (servertelpa) | EXTREMETE KFR-32GW
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 212.kab. (servertelpa) | STULZ A49480 CSU 351 A
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 212.servertelpa (administratīvā ēka) | STULZ A49480 CSU 351 A
Vestienas iela 35 | Lit.025 (administratīvā ēka) | 212.servertelpa (administratīvā ēka) | MITSUBISHI SRK40HG-S

## 7. grupa Elektr. gaisa aizkari
Elektriskie gaisa aizkari
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Brīvības iela 191 | Lit.003 | virs ieejas durvīm | 2VV ECONOMIC
Fridriķa iela 2 | Lit.005 | Caurlaides ēka | Dimplex (filtra nav)
Fridriķa iela 2 | Lit.006 | virs ieejas durvīm | S&P COR-6-1000 N
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (virs durvīm) | 2VV ECONOMIC
Vienības gatve 16 | Lit.002 | 1. stāvs (virs durvīm virtuvē) | Systemair PS210
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | virs durvīm | Dimplex
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | virs durvīm | Dimplex
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | virs durvīm | Thermozone AD100
Kurzemes prospekts 137 | Lit.001 | virs durvīm | Dimplex
Pērnavas iela 55a | Lit.003 | virs durvīm | Dimplex
Spīķeru iela 1 |  | virs durvīm | Dimplex
Spīķeru iela 1 |  | virs durvīm | airtecnics
Vestienas iela 35 | Lit.014 | virs ieejas durvīm | Gaisa aizskari
Vestienas iela 35 | Lit.014 | virs ieejas durvīm | Pyrox ScreenMasterLG
Vestienas iela 35 | Lit.014 | virs ieejas durvīm | Pyrox ScreenMasterLG
Vestienas iela 35 | Lit.024 | virs ieejas durvīm | Gaisa aizskari
Ganību dambis | Lit.001 | virs ieejas durvīm | Systemair
Ganību dambis | Lit.001 | virs ieejas durvīm | Systemair

## 8. grupa Gaisa sausinātāji
Gaisa sausinātāji
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Kleistu iela 28 | Lit.006 | mazgātuvē | Dantherm CDS 100
Tipogrāfijas iela 1 | arhīvs | 2. stāvs | Dantherm CDF 35

## 9. grupa Dūmgāzu nosūcēji
Dūmgāzu nosūcēji un gaisa atīrīšanas sistēma krāsotavā
Objekta adrese | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Kleistu iela 28 | lit.001 | pie griestiem (komplekts) | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/200
Kleistu iela 28 | Lit.002 | pie griestiem (komplekts) | dūmgāzu nosūcēji Modular canal systems REMOTE
Vestienas iela 35 | Lit.001 | krāsotavā | USI FASTECH
Vestienas iela 35 | Lit.002 | 1.stāvā | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Remzona | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Remzona | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Remzona | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.002 | Remzona | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 1. stāvā | dūmgāzu nosūcējs Nederman 881 Ex
Vestienas iela 35 | Lit.016 | 1. stāvā | dūmgāzu nosūcējs Nederman Fan N16
Vestienas iela 35 | Lit.025 | remzonā | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.025 | remzonā | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250
Vestienas iela 35 | Lit.025 | remzonā | dūmgāzu nosūcēji Nederman ALU 150/250

## 10. grupa Rekuperatori
Rekuperatoru apkope
Objekta adrese | Iekārtas veids | Atrašanās vieta (lit.) | Atrašanās vieta (telpa) | Iekārta
Kr. Valdemāra iela 5a | Rekuperators | operatoru telpa | operatoru telpa | Mitsubishi Electric VL-100U-5
Kroņu iela 19 | Rekuperators | Lit.001 | pagrabstāvs | Sienas rekuperators
Kroņu iela 19 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs | Sienas rekuperators
Kroņu iela 19 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs | Sienas rekuperators
Vestienas iela 35 | Rekuperators | Lit.026 | 3.stāvā | Sienas rekuperators
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 12) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 13) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 24) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 25) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 26) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 2) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 3) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 4) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab.6) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 7) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Brīvības iela 191 | Rekuperators | Lit.001 | 2. stāvs(kab. 8) | PRANA 150 PREMIUM PLUS
Vienības gatve 16 | Rekuperators | Lit.002 | 1. stāvs(kab. 9) 63m2 | PRANA 150 PREMIUM PLUS
PRANA 150 PREMIUM PLUS