TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

dīzeļdegvielas piegāde

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts: preces – dīzeļdegvielas – piegāde Pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

| N.p.k. | Parametri | Pasūtītāja prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prece | Dīzeļdegviela |  |
|  | Piegādes adreses | - Kleistu iela 28, Rīgas valstspilsēta; - Vestienas ielā 35, Rīgas valstspilsēta; - Jelgavas ielā 37, Rīgas valstspilsēta; - Ganību dambī 32, Rīgas valstspilsēta. |  |
|  | Plānotais degvielas apjoms gadā | Kopā: 12 150 000 litri. - Kleistu iela 28, Rīgas valstspilsēta – 3 350 000 litri; - Vestienas iela 35, Rīgas valstspilsēta – 8 100 000 litri; - Jelgavas iela 37, Rīgas valstspilsēta – 400 000 litri; - Ganību dambja 32, Rīgas valstspilsēta – 300 000 litri. Plānotie degvielas piegādes apjomi gada griezumā: Mēnesis; Litri. Janvāris; 1 050 000,00. Februāris; 1 000 000,00. Marts; 1 000 000,00. Aprīlis; 1 000 000,00. Maijs; 1 000 000,00. Jūnijs; 1 000 000,00. Jūlijs; 1 050 000,00. Augusts; 1 000 000,00. Septembris; 1 050 000,00. Oktobris; 1 000 000,00. Novembris; 1 000 000,00. Decembris; 1 000 000,00. |
|  | Plānotais degvielas piegādes periodiskums | Saskaņā ar pasūtītāja cenu aptaujām vai piegādes grafiku attiecīgajam laika periodam. |  |
|  | Dīzeļdegvielas tipi un plānotais piegādes periods | Dīzeļdegvielas tips | Prognozētais piegādes periods Pasūtītāja degvielas uzpildes stacijās |
|  |  | Vasaras dīzeļdegviela (LVS EN 590:2025; C, E, F klase). | Vasaras dīzeļdegvielas piegādes plānotas no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. |
|  |  | Ziemas dīzeļdegviela (LVS EN 590:2025; A0, A1, A2, A3, A4 klase;). |  |
|  | Preces piegādes laiks | Pretendents nodrošina Preces piegādi Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītajā dienā (ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Preces piegāde notiek no plkst. 7.00 līdz plkst. 12.00 vai citā Pušu pilnvaroto personu saskaņotā laikā. Piegāde tiek pieteikta vismaz divas darbdienas pirms pieprasījumā norādītās piegādes dienas. |  |
|  | Kvalitāte | Prece atbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” Vispārīgās vienošanās darbības laikā spēkā esošajai redakcijai un/vai spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām uz piegādes dienu. |  |
|  | Preces atbilstības dokuments | Par katru Preces piegādāto apjomu Piegādātajam jāiesniedz Pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopija vai akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu, kas attiecas uz konkrēto piegādes partiju, no kuras Prece ir piegādāta Pasūtītājam, vai ražotāja izsniegtu kvalitātes sertifikātu, ja Prece tiek piegādāta tieši no ražotāja ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Atbilstības apliecinājumiem jābūt izsekojamiem. |  |
|  | Klimatiskās kategorijas | Piegādātājam jānodrošina laika apstākļiem atbilstošas Preces piegāde (atbilstoša klimatiskā kategorija/klase saskaņā ar spēkā esošo standartu, kas nosaka automobiļu dīzeļdegvielas prasības un testa metodes). |  |
|  | Preces uzpilde | Preces uzpildi jāveic, izmantojot verificētu speciālu uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās degvielas daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. |  |
|  | Līguma prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas kārtība (reklamācija) | Piegādātājam, līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, tā par saviem līdzekļiem jāapmaina pret līguma un pasūtījuma prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto pretenziju. |  |
|  | Apmaksa | 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pavadzīmes – rēķina saņemšanas. |  |
|  | Vispārīgās vienošanās termiņš | 3 (trīs) gadi |  |
|  | Citi nosacījumi | Vispārīgās vienošanās laikā, organizējot cenu aptaujas, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt piegādes, par to informējot Piegādātāju 48 stundas iepriekš, ja temperatūras svārstību dēļ ir nepieciešama cita Preces klases maiņa un izsludināt jaunu cenu aptauju Vispārīgās vienošanās ietvaros, ja Piegādātas nevar nodrošināt citas Preces klases piegādi bez cenu izmaiņām. |  |
|  | Drošības prasības | Piegādes vietā jāievēro drošības, vides un ugunsdrošības prasības (skatīt TS 1. pielikumu) Vispārīgās vienošanās ietvaros Pasūtītājs ievēro Datu aizsardzības dokumentos “Videonovērošanas politika” un “Klientu privātuma politika” prasības attiecībā pret klientiem (Piegādātājiem), skatīt https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/datu-aizsardziba/ |  |
|  | Drošības datu lapas | Kopā ar piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā, kā arī Vispārīgās vienošanās laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, obligāti iesniedzamas derīgas DDL (Drošības datu lapas), kas sagatavotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un tās II pielikuma prasībām, aktualizētām ar Regulu (ES) 2020/878. DDL iesniedzama latviešu valodā. |  |

Pielikumā: Tehniskās specifikācijas 1. pielikums “DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM”

1 Norādītais degvielas apjoms ir provizorisks un var būt vienpusēji precizēts no Pasūtītāja puses atkarībā no Pasūtītāja darbības apjoma,  pieejamiem finanšu līdzekļiem un sezonāliem laikapstākļiem kvalifikācijas sistēmas darbības laikā.

2 Jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina preces (degvielas) atbilstību standartiem.