1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mērīšanas līdzekļu pārbaude (verificēšana un kalibrēšana)

Pakalpojuma apraksts

RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) struktūrvienību lietošanā esošo mērīšanas līdzekļu (turpmāk – Mērīšanas līdzekļi) pārbaude, kas uzskaitīti 1. pielikumā “Mērīšanas līdzekļu un pārbaužu veidu saraksts”.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas.

Plānotais līguma apjoms:

- Plānotā līguma summa nepārsniedz 24 000,00 EUR bez PVN.

- Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā, atbilstoši faktiskajām vajadzībām, papildināt vai samazināt pārbaudāmo mērīšanas līdzekļu sarakstu. Papildinājumā iekļauto mērierīču skaits nedrīkst pārsniegt 20 % no sākotnēji norādītā mērīšanas līdzekļu kopskaita, un Pasūtītājam ir tiesības arī samazināt apjomu atbilstoši faktiskajām vajadzībām.

Pakalpojuma saturs:

- Izpildītājs veic 1. pielikumā minēto Mērīšanas līdzekļu pārbaudi, izmantojot savus tehniskos resursus (t.sk. nepieciešamos materiālus) un cilvēkresursus, atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un periodiskumam, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā, bet ne tikai:

- Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 981
“Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

- Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr. 693
“Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”;

- Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumi Nr. 526
“Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus darba aizsardzības jomā;

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi”;

- Ministru kabineta 2024. gada 15. maija noteikumi Nr. 289
“Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

- Ja tehniskās specifikācijas 1. pielikumā iekļautie mērīšanas līdzekļi ir pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, Izpildītājam jānodrošina šo mērīšanas līdzekļu verificēšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Izpildītājam jābūt akreditētai atbilstības novērtēšanas institūcijai vai jānodrošina sadarbība ar akreditētu institūciju, kurai ir tiesības veikt tehniskajā specifikācijā norādīto mērīšanas līdzekļu verificēšanu un/vai kalibrēšanu.

- Gadījumos, kad mērīšanas līdzekļiem normatīvajos aktos ir noteikta obligāta verificēšana, verificēšanu drīkst veikt tikai institūcija, kas ir akreditēta un pilnvarota veikt verificēšanu attiecīgajā jomā, izsniedzot verificēšanas sertifikātus un veicot verificēšanas atzīmes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu Izpildītājs veic akreditētā kalibrēšanas laboratorijā, nodrošinot mērījumu izsekojamību līdz starptautiski atzītiem etaloniem un izsniedzot kalibrēšanas sertifikātus.

- Ja Izpildītājs, veicot Mērīšanas līdzekļa pārbaudi, konstatē, ka pārbaude nav iespējama tā tehniskā stāvokļa dēļ, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Mērīšanas līdzekļa pieņemšanas pārbaudei:

- noformē pieņemšanas-nodošanas aktu;

- nodod Mērīšanas līdzekli Pasūtītāja pārstāvim;

- iesniedz Pasūtītājam defektācijas akta oriģinālu ar bojājumu aprakstu (skatīt 4. pielikumu).

- Nepieciešamos Mērīšanas līdzekļu pārbaudes darbus Izpildītājs veic tikai pēc Pasūtītāja pārstāvja telefoniska vai rakstiska pieteikuma saņemšanas, savstarpēji saskaņotā laikā.

- Izpildītājs nodrošina:

- pieteikumu pieņemšanu;

- nepieciešamo materiālu pasūtīšanu bez priekšapmaksas.

- Izpildītājs Mērīšanas līdzekļu pārbaužu rezultātus fiksē 2. pielikumā “Mērīšanas līdzekļu pārbaudes saraksts” un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai. Šie dati kalpo par pamatu pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina sagatavošanai.

- Izpildītājs nodrošina ierašanos Pasūtītāja struktūrvienībā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, iepriekš saskaņojot izpildes laiku Pasūtītāja darba laikā (no plkst. 08.00 līdz 16.30).

- Pieņemot un nododot Mērīšanas līdzekļus pārbaudei un/vai pēc pārbaudes, puses noformē pieņemšanas-nodošanas aktu (skatīt 3. pielikumu).

- Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par:

- Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

- darba aizsardzības prasību ievērošanu;

- tehniskās drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

kā arī par šo prasību neievērošanas sekām Pasūtītāja struktūrvienībās.

- Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja mērīšanas līdzekļu saglabāšanu un drošību no to pieņemšanas brīža līdz nodošanai Pasūtītājam. Izpildītājs sedz zaudējumus par mērīšanas līdzekļu bojājumiem vai zudumu, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā pakalpojuma sniegšanas laikā.

Tehniskās specifikācijas pielikumi:

- Mērīšanas līdzekļu un pārbaužu veidu saraksts.

- Mērīšanas līdzekļu pārbaudes saraksts.

- Akts “Par darbu pieņemšanu-nodošanu”.

- Defektācijas akts.