## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā
Uzņēmuma nosaukums
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
* Piedāvājot kondicionieri, lūdzam ņemt vērā telpas platību, telpas tilpumu, darbinieku skaitu, atrašanās vietu (t.sk. stāvu) un piedāvāt energoefektīvu un piemērotu kondicionieri. Tabulā norādīta aptuvenā kondicioniera jauda. Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt dažādus kondicionierus, ņemot vērā telpas platību, bet tiem visiem ir jāatbilst izvirzītajām minimālajām prasībām.
**Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kondicionieru uzstādīšanu, piegādi un garantijas apkopju veikšanu, t.sk. izmaksas:
1. Par kondicionieru piegādi uz objektu un to iepakojumu utilizācija (kā arī demontēto kondicionieru (iekārtu) utilizācija);
2. Par kondensāta sūkņu un plastmasas kanālu izmaksām (jāņem vērā, ka trases garums ir līdz 15 m);
3. Par pacēlāja vai stalažu izmantošanau objektā, kur paredzēta kondicionieru uzstādīšana;
4. Par apkopju veikšanu garantijas laikā (t.sk. rezerves daļas/komponentes, kas tiek mainītas apkopes laikā).
*** Izvēlētajam gaisa kondicionieru modeļiem papildus nodrošināt 3 (trīs) tālvadības pultis (izņemot Hisense).
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veicama objekta apsekošana Vestienas ielā 35 (pārējos objektos pēc pretendenta izvēles).
!!!NEDRĪKST veikt izmaiņas kolonnu un rindu skaitā, tās dzēšot vai kā citādi koriģējot.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA | [11 empty] | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. p.k. | Adrese | Objekta nosaukums | Stāvs | Telpa | Struktūrvienība | Telpas platība (m2) | Kondicionieru daudzums | Darbinieku skaits telpā | Piedāvātā kondicioniera modelis un nominālā dzesēšanas jauda* | Apkopoju raksturojums (nepieciešamais biežums, veicamie darbi apkopes laikā) | Papildus informācija | Cena par kondicionieri EUR bez PVN* | Cena par uzstādīšanu EUR bez PVN** | Cena kopā (13+14) EUR bez PVN | Cena par apkopēm garantijas laikā (1 gadam)** EUR bez PVN | Cena par apkopēm 3 gadiem (garantijas) laikā (16x3) EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
KONDICIONIERI
1 | 1.TP. Ganību dambis 32 | Ēka (Lit. 002) | 1 | Atputas telpa (Nr. 15) | TPED 1.TP | 20 | 1 | 6 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Ēka (Lit. 009) | 2 | Kabinets (Inv. 6) | Vājstrāvas sistēmu uzturēšanas brigāde (InD) | 15 | 1 | 2 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Ēka (Lit. 004) | 2 | Kabinets (Nr. 3) | Trolejbusu remontdarbnīcas (TRD) | 20 | 1 | 1 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa, demontēto iekārtu utilizācija |  |  | 0 |  | 0
4 | 2.TP. Jelgavas iela 37 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Starpnoliktava | TRD 2.TP | 200 | 1 | 2 | 7.0 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Atputas telpa (ēdamzāle) (inv. 85) | TRD 2.TP | 23.3 | 1 | 8 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
6 | 4.TD Augusta Spariņa iela 1 | Ēka (Lit. 003) | 1 | Apsardzes postenis (inv. 8) | IDSD | 21.2 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
7 | 5.TD. Brīvības iela 191 | Ēka (Lit. 001) | 2 | Kabinets (Nr. 21) | Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļa (InD) | 18.3 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa, demontēto iekārtu utilizācija |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Ēka (Lit. 003) | 1 | Apsardzes postenis (inv. 19) | IDSD | 15 | 1 | 2 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Ēka (Lit. 015) | 1 | TL vadītāju atpūtas telpa (inv.7) | TDED-5.TD | 18.2 | 1 | 3 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Ēka (Lit. 020) | 1 | Noliktava | Elektrosaimniecība | 20 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Ēka (Lit. 039) | 1 | Kabinets (Nr. 1) | Kontroles daļa | 16.6 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa, demontēto iekārtu utilizācija |  |  | 0 |  | 0
12 | Brīvības gatve 384b | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv.1) | KAC | 47.6 | 1 | 6 | 5.5 kw | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | MULTI SPLIT (1 ārējais bloks) |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv.1) | KAC | 47.6 | 1 | 6 | 5.5 kw | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv.3) | KAC | 15.1 | 1 | 3 | 5.5 kw | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
15 | 6.AP. Kleistu iela 28 | Ēka (Lit. 001) | 2 | Serveru telpa | Informācijas sistēmu atbalsta nodaļa (ISD) | 15 | 1 |  | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa, demontēto iekārtu utilizācija |  |  | 0 |  | 0
16 |  | Ēka (Lit. 007) | 1 | Kabinets (Nr.105) | APED MPI | 17 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Atputas telpa - ēdamzāle (inv. 85) | ARD 6.AP | 18 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
18 | 7.AP. Vestienas iela 35 | Ēka (Lit. 025) | 2 | TA2 atpūtas telpā/ēdam telpā | ARD 7.AP | 24.7 | 1 | 1 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | MULTI SPLIT (1 ārējais bloks) |  |  | 0 |  | 0
19 |  | Ēka (Lit. 025) | 2 | ARD 7.AP meistara kab. | ARD 7.AP | 15 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Atgāzenes iela 24 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Kabinets Nr.14 (gaitenī) | Autostāvvietu apsaimniekošanas nodaļa (ATS) | 11.1 | 1 | 2 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
21 |  | Ēka (Lit. 001) | 1 | Sapulču zālē | Autostāvvietu apsaimniekošanas nodaļa (ATS) | 29.2 | 1 | 16 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Pēc vajadzības vienā no Pasūtītāja objektiem (objekta adrese tiks saskaņota līguma izpildes laikā) | [5 empty] | 1 |  | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa, demontēto iekārtu utilizācija |  |  | 0 |  | 0
KOPĀ: | [6 empty] | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ ((15+17)(kondicionieri +uzstādīšana+apkopes 3 gadiem)): | [6 empty] | 0
TĀLVADĪBAS PULTIS***
Nr. p.k. | Prasība | Daudzums | Cena par 1 pulti (EUR bez PVN) | Cena kopa (EUR bez PVN)
23 | Papildus tālvadības pults | 3 |  | 0
PAVISAM KOPĀ (KONDICIONIERU UZSTĀDĪŠANA UN APKOPE+TĀLVADĪBAS PULTIS): | [12 empty] | 0

## TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piedāvātā kondicioniera vai kondicionieru apraksts
* Jūsu piedāvājums var nebūtiski atšķirties no norādītajām prasībām.
Ja tiek piedāvāti dažādi kondicionieri, lūdzam pievienot papildu kolonnas. Lūdzam piedāvāt kondicionierus, kas visefektīvāk atbilst norādītajai platībai.
Prasība* | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātā kondicioniera parametri), visas ailes obligāti aizpildāmas
Kondicionieri: | jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā
Ražotājs un modelis
Darba režīms: Automātiskais
Funkcijas: Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai
Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis (JĀ vai NĒ)
Iekšējā bloka ventilators ar iespēju regulēt gaisa plūsmas intensitāti
Nominālā dzesēšanas jauda: 1200-4100 W | 1000-4000
Nominālā sildīšanas jauda:1600-4300 W | 1000-4200
Nominālā patērētā enerģija: 190-1500 W | 190-1600
Iekštelpu bloka trokšņu līmenis ne lielāks par 40 db(A)
Ārēja bloka trokšņu līmenis: ne lielāks par 60 db(A)
Gaisa apmaiņas daudzums: 300-1100 m3/h
Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā (ne sliktāk kā A++)
Energoefektivitātes klase sildīšanas režīmā (ne sliktāk kā A+)
Darbība no -15°C līdz +45°C āra gaisa temperatūrai
Tālvadības pults
Lietošanas instrukcija un tehniskā pase valsts valodā
Norādīt, vai kondicionieri ir jāpasūta (provirzoriskais piegādes laiks) vai ir uz vietas
Garantijas termiņš – ne īsāks kā 36 mēneši
Piedāvātais uzstādīšanas termiņš visiem kondicionieriem (ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas)
Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam
Papildus funkcijas, kas nav minētas specifikācijā
Kondicionieru montāža jānodrošina darba dienās (darba dienās: 8-16.30, piektdienās 8-14.00)
Ja kondicionieru montāžas procesā ir radušies apdares bojājumi, pakalpojuma sniedzējam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem.
Pēc līguma noslēgšanas, Izpildītājam jāiesniedz darbu veikšanas grafiks, kur norādīts katra kondicioniera montēšanas laiks, darbu izpildes progress līguma norādītajos termiņos.