## Info
Būves nosaukums | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPSAVILKUMS
Kopsavilkuma aprēķins
Būves nosaukums: |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums: |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese: |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  | 0
Par kopējo summu, euro |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1.0 |  | Sagatavošanas un Demontāžas darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie elektrotehniskie darbi - Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Ārējie apdares darbi un inženiertīkli - Ārējie elektrības tīkli - Ārējie elektrotīkli, apgaismojums. Maģistrālās elektrolīnijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Ārējie apdares darbi un inženiertīkli - Ārējie vājstrāvas tīkli. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Videonovērošana, ieskaitot teritoriju. Datortīkli, ieskaitot datu pārraides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Ugunsdzēsības signalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Apsardzes signalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Vadības un automatizācijas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | KTA ēka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Betona un saliekamā dzelzbetona darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Ceļi un laukumi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (__%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa (__%) |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  | 0
PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
|  | Sastādīja |  |  | 0 |  | _______________

## 1.0. DOP
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.0.
Sagatavošanas un Demontāžas darbi.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Darbu izmaksas
1 | Būvniecības laukuma sagatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pagaidu žogu uzstādīšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvtāfeles uzstādīšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sadzīves pilsētiņu ierīkošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Apakšstacijas ēkas demontāža | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Apakšstacijas ēkas pamatu demontāža | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošo kabeļu atslēgšana | kompl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo pazemes kabeļu iznešana | m | 97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esošo pazemes vidējā sprieguma kabeļu iznešana | m | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Esošo kabeļu demontāža (piekarkabelis) | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Esošo pazemes TET kabeļu demontāža | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo TET kabeļu demontāža (piekarkabelis) | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabeļa kapes montāža 600V kabelim 1000mm² | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabeļa kapes montāža 10kV kabelim 240mm² | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Esošo 10kV iekārtu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Esošo 600V iekārtu ligzdu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Esošā transformatora 1800kVA demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja novietni Kleistu ielā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Esošās pašpatēriņa sadalnes demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Esošo zemsprieguma un vājstrāvas iekārtu (telemehānikas sadalnes, apsardzes signalizācijas paneļa, ugunsgrēka signalizācijas paneļa u.c. iekārtu) demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Būvgružu izvēšana | m³ | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.1. EL
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.1.
Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie elektrotehniskie darbi - Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Transformators 1800 kVA, 10 +4 -2 x 2,5% / 0,516-0,516 kV - Dy11d0 (pasūtītāja aprīkojums) GBE | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pašpatēriņa transformators 63 kVA (pasūtītāja aprīkojums) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Slēgiekārta 12kV, 1250А, 20kА/3s, 50Hz (pasūtītāja aprīkojums) Tavrida Electric | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sadalnes 0.6kV (pasūtītāja aprīkojums) Secheron | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pašpatēriņa sadalne PPS1 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pašpatēriņa sadalne PPS2 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) Eaton 9SX vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DC kabeļu kontroles sadalne | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Atejošie "-" sadalne Lucidus vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Atejošie "+" sadalne Lucidus vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelis N2XSY 1x70 mm² | m | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabelis NSGAFOEU 1x300 mm² | m | 453 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabelis Cu-4x25 mm² | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelis Cu-4x25 mm² ārējais | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabelis Cu-3x2.5 mm² ārējais | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 1000mm² HAUPA 290522 vai analogs | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 300mm² HAUPA 290077 vai analogs | gab. | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Termonosēdināmā caurulīte | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Gala apdare 1x25-95mm² 12kV iekštelpu Cellpack CHE-3F-A vai analogs | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Gala apdare 1x150-240mm² 12kV iekštelpu Cellpack CAESK-I vai analogs | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Gala apdare 1-dzīslu kabelim 1x1000mm² k-tā ar kabeļkurpēm | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Apgaismojuma rene 60x75x6000 vai analogs | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Stiprinājuma kronšteins MEK PK PG Meka vai analogs | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelis Cu-3x1.5 mm² (apgaismojumam) | m | 253 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabelis Cu-3x1.5 mm² (avārijas apgaismojumam) | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabelis Cu-3x1.5 mm² (iekārtu elektrobarošanai) | m | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelis Cu-3x2.5 mm² (rozetēm) | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabelis Cu-3x2.5 mm² (iekārtu elektrobarošanai) | m | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vads FABER H07V-K 1x6mm² lokans dz./zaļš 0.45/0.75kV | m | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vads FABER H07V-K 1x25mm² lokans dz./zaļš 0.45/0.75kV | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Vads FABER H07V-K 1x50mm² lokans dz./zaļš 0.45/0.75kV | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Arējais gaismeklis LED 87W, IP66. Vizulo vai analogs | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Virsapmetuma gaismeklis LED 15W, IP44. | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Avārijas gaismeklis griestu 140lm 1W | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Evakuācijas gaismeklis griestu-sienas IP44 v/a IZEJA ARN/1W/C/3/SA/X/GR/CD vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Slēdzis, v/a, 230V, 10A, IP44 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Dubultslēdzis, v/a, 230V, 10A, IP44 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | El. rozete 3-polu, v/a, IP44. | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Metāla trepes KS20-600 L=6000 PG vai analogs Meka 600x6000 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Metāla trepes KS20-400 L=6000 PG vai analogs Meka 400x6000 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Metāla trepes KS20-200 L=6000 PG vai analogs Meka 200x6000 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Metāla trepes 600mm T-veida atzars KST-600 R=600 HDG vai analogs Meka | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Metāla trepes 400mm T-veida atzars KST-400 R=300 HDG vai analogs Meka | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Atbalsta elements metāla trepēm 600mm KSF R=300 vai analogs Meka | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Atbalsta elements metāla trepēm 400mm KSF R=300 vai analogs Meka | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Sienas kronšteins VK-200 2KN HDG vai analogs Meka | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Stiprinājuma materiāli metāla trepēm SSR PG vai analogs Meka | gab. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Stiprinājuma materiāli metāla trepēm SSC PG vai analogs Meka | gab. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Stiprinājuma materiāli metāla trepēm TP2-1000 HDG vai analogs Meka | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Metāla profils AS L=6030 HDG Meka vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Stiprinājuma kronšteins KK PG Meka vai analogs | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Metāla stienis M10 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Betona enkurs | gab. | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Kabelis Lapp Milltronics CLASSIC 25x0.75 mm² ekranēts | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | VS kabeļa montāža trepēs | m | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZS kabeļa montāža kabeļu nesošās konstrukcijās (trepēs, caurulēs, renēs) | m | 1254 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabeļu trepes montāža (iekštelpās) | m | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformatora 1800 kVA, 10 +4 -2 x 2,5% / 0,516-0,516 kV - Dy11d0 piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Slēgiekārtas 12kV, 1250А, 20kА/3s, 50Hz piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sadalnes 0.6kV piegāde, montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pašpatēriņa transformatora 63kVA piegāde, montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pašpatēriņa sadalnes PPS1 piegāde, montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pašpatēriņa sadalnes PPS2 montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DC kabeļu kontroles sadalnes montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ventilatoru vadības panelis montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Atejošie "-" sadalnes montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Atejošie "+" sadalnes montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Apgaismojuma (gaismekļi, slēdži) montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Avārijas apgaismojuma montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Evakuācijas apgaismojuma montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rozešu montāža un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ventilatoru uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Termostata uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Konvektora uzstādīšana | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10kV un 0,6kV sadales iekārtu savstarpējās bloķēšanas shēmas montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ZS kabeļa montāža kabeļu nesošās konstrukcijās (trepēs, caurulēs, renēs) | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabeļu kurpes 1000mm² montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabeļu kurpes 300mm² montāža | gab. | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
1 | Tehniskās izpilddokumentācijas un izpildrasējumu izgatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.2. ELT
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.2.
Ārējie apdares darbi un inženiertīkli - Ārējie elektrības tīkli - Ārējie elektrotīkli, apgaismojums. Maģistrālās elektrolīnijas
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1. 10kV materiāli
1 | 10kV kab. Al-1х240/25 vai analogs | m | 57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gala apdare 1x150-240mm² 12kV iekštelpu Cellpack CAESK-I vai analogs | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 dzīslu sadales komplekts Hybrid CAESK-I/F, CTS AS-SET 2 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gofrēta PE160 aizsargcaurule 750N vai analogs Evocab | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ugunsdrošs hermētiķis kabeļu ievadu atvērumu hermetizēšanai | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Smiltis | m³ | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 0.6kV materiāli
1 | 1kV vads YAKYFtly 1x1000 mm² vai analogs | m | 119 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gofrēta PE125 aizsargcaurule 750N vai analogs Evocab vai analogs | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gala apdare 1-dzīslu kabelim 1x1000mm² k-tā ar kabeļkurpēm | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pārejas uzmava 1x1000 uz 1x800 | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zemējums atspere EPPA-034-H 50-75mm/30 1100 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Blīvlente EPPA-206-4-250 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Savienojuma čaula Al 1000 ALU-ZE | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Savienojuma uzmava 500-1000mm2 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Termocaurule 95-25mm L1220mm | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ugunsdrošs hermētiķis kabeļu ievadu atvērumu hermetizēšanai | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Smiltis | m³ | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 0.4kV materiāli
1 | Kabelis Cu-3x2.5 mm² ārējais (tikai ārējā daļa - pilns garums sk. EL daļā) | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis Cu-4x16 mm² ārējais (tikai ārējā daļa - pilns garums sk. EL daļā) | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gofrēta PE110 aizsargcaurule 750N vai analogs Evocab vai analogs | m | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ugunsdrošs hermētiķis kabeļu ievadu atvērumu hermetizēšanai | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Smiltis | m³ | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Zemējums
1 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zemējuma plakandzelzis/zemētājs savienojuma spaile | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vertikālais zemētājs, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, Ø20mm, l=1.5m | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ārējā zemējuma kontūra mērspaile | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vertikāla zemētāja uzgalis, cinkots tērauds, Ø20mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pretkorozijas lenta | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zemējuma vadītājs alumīnija stieple RD-8 | m | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 12 kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabeļu aizsargcaurules PE110 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu aizsargcaurules PE125 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeļu aizsargcaurules PE160 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VS kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VS kabeļa montāža caurulē | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ZS kabeļa 1000mm² ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ZS kabeļa 1000mm² ievēršana caurulē | m | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ZS kabeļa 2.5-25mm² ievēršana caurulē | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļa gala apdares montāža 600V kabelim 1000mm² komplektā ar kabeļkurpēm | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabeļa gala apdares montāža 10kV kabelim 240mm² komplektā ar kabeļkurpēm | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabeļa gala apdares montāža 10kV kabelim 70mm² komplektā ar kabeļkurpēm | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabeļa gala apdares montāža kabelim 1x1000mm² | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pārejas uzmavas montāža | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vertikālā zemētāja montāža | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vieglais transports | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | m³ | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Trases nospraušana | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tehniskās dokumentācijas (Izpildrasējumi) izgatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.3. EST
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.3.
Ārējie apdares darbi un inženiertīkli - Ārējie vājstrāvas tīkli.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Gofrēta caurule ø110mm, PE, 1250N, L=6m EVOCAB SUPERHARD N 1250 vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP gofrēta aka ar pamatni, DN/ID 800 [mm], h=800[mm], izmēri (906 x 800 x 800 mm) TC 906.800 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stacionārs tipa vāks ar betonu un betonā iekapsulētu rāmi, apkalpes atvērums 610mm, B125 klases, EN124, RAL-GZ692 slēdzams | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dzelzsbetona atbalsta gredzens DN 875/615 [mm], h=100 [mm] | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tērauda flanči atbalsta gredzena stiprināšanai | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Signāllenta lente 80mm sarkanbalta 500m | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Smiltis | m³ | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ugunsdrošs caurumu aizpildījums | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m, dziļums līdz 0.9m, ar rokas instrumentiem | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m, dziļums līdz 0.9m | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabeļu akas uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gofrētas caurules ø110 ieguldīšana tranšejā | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošā sakaru kabeļu demontāža | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošā sakaru kabeļa atslēgšana, iznešana un ievešana kabeļu akā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Trases uzmērīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.4. ESS
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.4.
Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Videonovērošana, ieskaitot teritoriju. Datortīkli, ieskaitot datu pārraides
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Grīdas komutācijas skapis W600x600x910, slēdzamas stikla durvis, noņemamas sānu sienas 18U vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zemējuma komplekts | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1U divu ventilatoru bloks 19" komutācijas skapjiem. SA.0018.021 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Termostats 35 x 35 x 60 mm DIN sliede 35 mm 0...+60C, Termostats 95059 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19" 1U kabeļu organizators | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19" 1U iekārtu plaukts | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Barošanas panelis 8 Schuko rozetes 1U 16A C14Plug 3m 8 Schuko rozetes 1U 16A C14Plug 3m vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 220V DIN montējas rozetes | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RJ45 CAT6 patch panelis 24 portu 19" 1U montāžas panelis | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Optiskais patch panelis 19" Fiksēts Optiskais komutācijas panelis ar kaseti, 24 port LC simplex | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Komutators/HPE Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch R8N87A vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SFP modulis1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver J4859D vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Rūteris HPE MSR 3620-DP JM044A vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SFP modulis HPE X120 1G SFP LC LX 10km Transceiver JD119B vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Barošanas bloks HPE Networking X351 150W AC Power Supply JG745B vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Iekštelpu videonovērošanas kamera XNF-8010R 6MP H.265 Fisheye Camera/Hanwha Vision XNF-8010R vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ārtelpu videonovērošanas kamera QNO-8010R - 5MP IR Bullet IP kamera, fiksēts objektīvs 2,8 mm ar montāžas bāzi SBO-100B1/Hanwha Vision QNO-8010R + SBO-100B1 vai analogs | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tīkla un PoE pārsprieguma aizsardzība (uzstādīt uz iekārtu plaukta) USP201GE-PoE vai analogs | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Videonovērošanas ierakstu iekārta NVR Hanwha Vision QRN-830S/Hanwha Vision QRN-830S network video recorder up to 8 channels QRN-830S vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cietais disks 4TB WD40PURZ vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabelis CAT6 iekštelpu CAT6 4x2x0,5 vai analogs | m | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Caurules 16...32mm | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Sietveida kabeļu rene 100x60mm S=3.9mm 3m DZI 60X100_VEZ vai analogs | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Patch kabeļi CAT6 1m | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Optiskais savienotājkabelis LC-LC SM simplex 1m | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ugunsdrošs caurumu aizpildījums | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Digifort enterprise DVR/NVR licence vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | UPS 3000kW Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2 (5PX3000IRTNG2) vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Temperaturas, mitruma sensors un uzraudzības sistēma. Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PD-60-UPS 5A 12V DC UPS barošanas bloks ar vietu akumulatoram līdz 17A/h | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Akumulators 12V DC 17A/h | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Grīdas komutācijas skapja 18U uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RJ45 CAT6 patch paneļa uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Optiskā patch paneļa uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Komutatora ar SFP moduļiem uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rūtera ar SFP moduļiem uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Videonovērošanas kameru uzstādīšana | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Videonovērošanas ierakstu iekārtas uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabeļa CAT6 iekštelpu ieklāšana | m | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Caurules 16...32mm instalācija | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sietveida kabeļu renes 100x60mm S=3.9mm 3m instalācija | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Patch kabeļu CAT6 1m instalācija | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Optisko savienotājkabeļu LC-LC SM simplex 1m instalācija | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UPS uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Temperatūras, mitruma sensoru un uzraudzības sistēmas uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabeļu pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
1 | Videonovērošanas sistēmas* un datu tīkla konfigurēšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lietotāju apmācība | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mērījumu veikšana un izpilddokumentācijas sagatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.5. UATS
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.5.
Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Ugunsdzēsības signalizācija
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | UATS adrešu ugunsdrošības panelis ar 2 cilpu platēm t.sk: Panasonic 4550 EBL128 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Akumulatori 18Ah, 12V 12V/18Ah vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vizuālizācijas Programnodrošīnājums Panasonic EBL net licence | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vārteja 5088 Gateway 5088 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ugunsgrēka dūmu un siltuma detektors, adresējams, komplektā ar montāžas pamatni Panasonic 4402+3312 | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Iznesamais indikators Panasonic 2218 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Trauksmes poga, kompl. ar aizsargplāksni Panasonic 4439+2347 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ārtelpu sirēna IP65 PSC0013 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Adresējamais releju modulis sirēnai Panasonic 4461 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adresējamais releju modulis ventilācijas atslēgšanai Panasonic 4461 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Iekštelpu sirēna, komplektā ar pamatni Panasonic 4482 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Detektoru aizsardzības kārba uz būvniecības laiku | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabelis JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8+0.8mm2 vai analogs | m | 162.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Datu tīkla kabelis CAT5e 4x2x0.5mm2 vai analogs | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tehnoloģisko procesu kabelis 3x1.5 180/E30 vai analogs | m | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Caurule 16mm ar līkumiem un stiprinājumiem | m | 188.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ugunsdroši kabeļu stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ugunsdroši instalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Marķēšanas piederumi - marķieru turētāji 33mm, savilcēm PM20/33 (100gab./iepak.) PARTEXPM-20033AN vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ugunsdrošs caurumu aizpildījums | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Apzīmējuma uzlīme trauksmes pogai, saskaņā ar MK Nr.238 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | UATS paneļa uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ugunsgrēka dūmu un siltuma detektora uzstādīšana | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Iznesamo indikatoru uzstādīšana | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trauksmes pogas uzstādīšana | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ārtelpu sirēnas uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Iekštelpu sirēnas uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sirēnas adresējamā releju moduļa uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Adresējamā releju moduļa ventilācijas atslēgšanai uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļa ieklāšana | m | 163 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Datu tīkla kabeļa ieklāšana | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tehnoloģisko procesu kabeļa ieklāšana | m | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Caurules 16mm ar līkumiem un stiprinājumiem instalācija | m | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabeļu pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
1 | UATS sistēmas programmēšana un konfigurēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lietotāju apmācība | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Grafiska zonu attēlojuma sagatavošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mērījumu veikšana un izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.6. AS
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.6.
Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Apsardzes signalizācija
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | AS/PK centrālais panelis/240 V AC/200 x 200 x 45 INTG-996001 EUPS ISC Integriti kontrolieris, 16z, Inner Range, INTG-996001 EUPS vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Piekļuves kontroles kontrolieris 2 durvīm INTG-996012PCB&K Integriti SLAM INTG-996012PCB&K vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulators 12VDC/7Ah vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Programmatūras licence INTG-996940 vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vizualizācija Integriti programmā un integrēšana esošā sistēmā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SIFER daudzformātu lasītājs, IP67, Inner Range INTG-994720MF vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Apsardzes signalizācijas sirēna MR-300 vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Magnētiskais kontaktu detektors durvīs ZDD-417M vai analogs | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kombinetais IR/GBD detektors, TITAN GB / 31060040, Teletek, 1.5-3.6m, 9-18 VDC TITAN GB /31060040 vai analogs | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Apsardzes un piekļuves kontroles maģistrāles kabelis CAT5e 4x2x0,5 CAT5e 4x2x0,5 vai analogs | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Karšu nolasītāja kabelis CAT5e CAT5e 4x2x0,5 CAT5e 4x2x0,5 vai analogs | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Apsardzes signalizācijas kabelis CQR 4x0.22 HALOGEN FREE CQR 4x0.22 vai analogs | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Caurules 16...32mm | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ugunsdrošs caurumu aizpildījums | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | AS/PK centrālā paneļa uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vizualizācija Integriti programmā un integrēšana esošā sistēmā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lasītāja uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apsardzes signalizācijas sirēnas uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durvju magnētiskā kontakta detektora uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kombinetā IR/GBD detektora uzstādīšana | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Apsardzes un piekļuves kontroles maģistrāles kabeļa ieklāšana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Karšu lasītāja kabeļa ieklāšana | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Apsardzes signalizācijas kabeļa ieklāšana | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Caurules 16...32mm instalācija | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabeļu pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
1 | Piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēmas konfigurēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lietotāju apmācība | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mērījumu veikšana un izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.7. ESS-VAS
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.7.
Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie vājstrāvas darbi - Vadības un automatizācijas sistēmas
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1000(W)x2000(H)x400(D)mm, IP55 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Skārienjutīgs grafiskais operatora panelis Unitronics USP-104-B10 Unistream HMI Panel 10”, 800x600pix vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLK procesors Unitronics USC-P-B10 vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ieeju/izeju modulis 16DI Unitronics UID-1600 vai analogs | kompl. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ieeju/izeju modulis 16DO Unitronics UID-0016T vai analogs | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ieeju/izeju modulis 4AI RTD Unitronics UIS-04PTN vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ieeju/izeju modulis 8AI 4..20mA Unitronics UIA-0800N vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4G tīkla maršrutētājs eWON Flexy 201 komplektā ar antenu, antenas kabeli, vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Maršrutētājs HPE MSR958 1GbE SFP, vai analogs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zemsprieguma komponenšu (automātslēdži, releji, drošinātāji, spaiļu bloki u.c.) komplekts atbilstoši ESS-VAS risinājumiem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Montāžas palīgmateriālu (vadi, uzgali, marķējumi, vadu kanāli, DIN-sliedes u.c.) komplekts | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelis NYM 3x1.5 mm² | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabelis Lapp Milltronics CLASSIC 3x0.75 mm² ekranēts | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabelis Lapp Milltronics CLASSIC 5x0.75 mm² ekranēts | m | 253 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelis Lapp Milltronics CLASSIC 12x0.75 mm² ekranēts | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabelis Lapp Milltronics CLASSIC 25x0.75 mm² ekranēts | m | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Datu kabelis EXCEL 4x2x0.5mm² Cat5e F UTP LSZH | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vads FABER H07V-K 1x16mm² lokans dz./zaļš 0.45/0.75kV | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Sadalnes TMSS komplektēšana, salikšana un pārbaudes | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sadalnes TMSS uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZS kabeļa montāža kabeļu nesošās konstrukcijās (trepēs, caurulēs, renēs) | m | 640 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
1 | VAS sistēmas programmēšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pieslēgšana pie esošas SCADA sistēmas AVEVA | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | obj. | 1
4 | Lietotāju apmācība | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.8. AR
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.9.
KTA ēka
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Apakšstacijas ēkas rūpnieciski ražotu moduļu komplekts (4 moduļi 3,20×6,60 m; ēkas izmērs 12,80×6,60 m; kopējā platība 82,92 m²), rūpnīcas ārpuses un iekšpuses krāsojums, ar pazemes daļas hidroizolāciju, nokomplektētā ar: | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Alumīnija divviru durvis (ailes izmērs 2000×2400 mm) • Alumīnija profilu sistēma • 1.5mm ALU/Pašlīmējošais pildiņš STADUR/1.5mm ALU • Alumīnija slieksnis • Slēdzene ar elektrosprūdu piekļuves kontroles sistēmai • Durvju aizvērēji GEZE5000 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Alumīnija divviru durvis ar ventilācijas restēm (ailes izmērs 2000×2400 mm) • Alumīnija profilu sistēma • Ventilācijas reste ar nerūsējošā tērauda sietu, acs izmērs 0,4x0,4mm • Alumīnija slieksnis • Slēdzene ar elektrosprūdu piekļuves kontroles sistēmai • Durvju aizvērēji GEZE5000 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ventilācijas aile ar restēm (PVC bloks vai metāla reste), ailes izmērs 600×600 mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ventilācijas iekārta ar vadības bloku, nokomplektētā ar: | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Ventilatoru vadības panelis | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Ventilators HXBR/4-355-A (HXBR sērija) S&P vai analogs, ventilātors ir iestrādāts restēs sienā | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Termostats, RT103, 017-515566 Danfoss vai analogs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Elektriskais konvektors 2000W, BETA20-BT-EP, IP21 Ensto vai analogs | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Paceltās grīdas panelis Lindner Nortec U 36 ST 38mm | m² | 82.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Paceltās grīdas balsts Weiss CF M20 vai analogs | gab. | 276 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Sijas RHS 100x50x4, 6,60m | kompl. | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Siju L-veida balsts | kompl. | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Apakšstacijas ēkas uzstadīšana uz pamatiem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sienu plātņu šuves aizpildījums ar putupolietilēna atduri + elastīgais hermētiķis; ārpusē alumīnija nosegelements-josla | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jumta plātņu šuves aizpildījums ar putupolietilēna atduri + elastīgais hermētiķis; ārpusē alumīnija nosegelements-josla | m | 19.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ēkas cokola/pamata salaiduma šuve – hermetizācija pa perimetru | m | 38.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Paceltās grīdas konstrukcijas uzstadīšana | kompl. | 1
6 | Iekārtu rāmju (Sijas RHS) konstrukcijas uzstadīšana | kompl. | 1
Citi
1 | Tehniskās dokumentācijas (Izpildrasējumi) izgatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.9. BK
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.10.
Betona un saliekamā dzelzbetona darbi.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Ģeotekstils Bontec NW20 (pamatu pamatnē, ar pārlaidumiem) | m² | 106 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | PVC plēve 200 μm (zem pamatu plātnes) | m² | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Blietētais šķembu maisījums (šķembas fr. 0/63 mm), b≈200 mm | m³ | 17.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Blietētais šķembu maisījums (šķembas fr. 0/45 mm), b≈100 mm | m³ | 8.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Vidēji rupja smilts būvbedres aizbērumam / pamatnes sagatavošanai zem šķembu slāņiem | m³ | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Monolīta dzelzsbetona pamatu plātne 300 mm, betons C30/37, XC2 | m³ | 24.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Stiegrojums pamatu plātnei: Ø10 B500B (siets, t.sk. sietu savienojumi) | kg | 1230 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Pamatu virsmu apziešana ar bituma mastiku 2 kārtās | m² | 11.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Dz/b lievenis, kāpnes un panduss – betons C30/37, XC2, XF3 | m³ | 2.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Dz/b lievenis, kāpnes un panduss – stiegrojums Ø8 B500B | kg | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Metāla kāpnes MK-1 – tērauda profils 50×4 S235J2H | kg | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Metāla kāpnes MK-1 – tērauda plāksnes t=5 S235J2 | kg | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Režģa klājs LS-1 (SP 34×38 / 30×3), cinkots | m² | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Pamatu plātnes betonēšana ar stiegrošanu (ieskaitot betona sūknēšanu un transportēšanu, veidņu, montāžu, demontāžu, distanceri, deformācijas šuves, ja nepieciešams) | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pandusa betonēšana ar stiegrošanu (ieskaitot betona sūknēšanu un transportēšanu, veidņu, montāžu, demontāžu, distanceri, deformācijas šuves, ja nepieciešams) | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Grunts noblietēšana ar šķembām, un pamatnes izveidošana no šķembām | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vidēji rupjas smilts pamatnes / aizbēruma izbūve zem pamatu plātnes šķembu slāņiem, slāņveida blietēšana līdz K=0,95 | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.10. TS
LOKĀLĀ TĀME Nr.1.11.
Ceļi un laukumi.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta nosaukums |  |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Materiālu izmaksas
1 | Brauktuves / bruģētais laukums |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Betona bruģakmens, h=8 cm | m² | 209.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Šķembu izsijas 2/5, h=5 cm | m³ | 10.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Pamata kārta 0/45, h=14 cm | m³ | 29.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Apakškārta 20/56, h=14 cm | m³ | 29.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Salizturīgā kārta, h=40 cm | m³ | 83.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ģeotekstils 200 g/m² | m² | 209.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | AC11 surf, h=4 cm | m³ | 0.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | AC22 base/bin, h=6 cm | m³ | 1.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Bitumens šuvēm / pieslēgumam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Lietus ūdens betona tekne | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ietves / ēkas apmale |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Betona bruģakmens, h=8 cm | m² | 20.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Šķembu izsijas 2/5, h=5 cm | m³ | 1.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Pamata kārta 0/45, h=15 cm | m³ | 3.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Salizturīgā kārta, h=30 cm | m³ | 6.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Žogs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Kvadrātveida žoga rindas stabs.40x60x1.5x2400mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 | gab. | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Kvadrātveida žoga stūra stabs.60x60x1.5x2400 mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Žoga panelis ar stiepļu acs izmēru 200x50mm, stieples D=5mm, Nylofor 3d Betafence | gab. | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Vārtiņu / vartu stabs.80x80x10x2400mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Veramie vārtiņi, pēc pasūtījuma izgatavota metināta konstrukcija, t.sk. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Vārtiņu vērtnes perimetra profīls.40x40x5x1730mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Vārtiņu vērtnes vertikāls kvadrātcaurules aizpildījums.25x25x2mm, solis ap 125mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Divviru vārti, aprīkoti ar eņģēm, kas nodrošina 180 grādu atvēršanos, pēc pasūtījuma izgatavota metināta konstrukcija, t.sk. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Divviru vārtu vērtnes perimetra profīls.40x40x5x1730mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Vārtu vērtnes vertikāls kvadrātcaurules aizpildījums.25x25x2mm, solis ap 125mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Automātiskie bīdāmie vārti ae piedziņu RO600 NICE vai analogs, pēc pasūtījuma izgatavota metināta konstrukcija, t.sk. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | Bīdāmo vārtu vērtnes perimetra kvadrātcaurule (atkarībā no vārtu laiduma)70x70x5mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | Bīdāmo vārtu vērtnes aizpildījuma kvadrātcaurule25x25x2mm, solis ap 125mm, Cinkots, pulverkrāsojums RAL7016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Betons stabu pamatiem C20/25 | m³ | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Betons pamatiem zem bīdāmā mehānisma C20/25 | m³ | 0.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apzaļumošana / zāliens
4.1 | Mmelnzeme zālienam, h=10 cm | m³ | 25.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Daudzgadīgā zāliena sēklu maisījums | m² | 257 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu izmaksas
1 | Brauktuves / bruģētais laukums |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Nospraušana un pamatnes sagatavošana brauktuvei / laukumam | m² | 209.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ģeotekstila 200 g/m² piegāde un ieklāšana | m² | 209.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Salizturīgās kārtas izbūve, 40 cm | m³ | 83.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Nesaistītu minerālmateriālu apakškārtas 20/56 izbūve, 14 cm | m³ | 29.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas 0/45 izbūve, 14 cm | m³ | 29.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Šķembu izsiju 2/5 kārtas izbūve, 5 cm | m³ | 10.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Betona bruģakmens ieklāšana, 8 cm | m² | 209.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Lietus ūdens betona teknes izbūve | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Esošā asfaltseguma frēzēšana, 10 cm | m² | 18.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Karstā asfalta apakškārtas AC22 base/bin izbūve, 6 cm | m² | 18.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf izbūve, 4 cm | m² | 18.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ietves / ēkas apmale |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Nospraušana un pamatnes sagatavošana ietvei / apmalei | m² | 20.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Salizturīgās kārtas izbūve, 30 cm | m³ | 6.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas 0/45 izbūve, 15 cm | m³ | 3.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Šķembu izsiju 2/5 kārtas izbūve, 5 cm | m³ | 1.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Betona bruģakmens ieklāšana, 8 cm | m² | 20.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Dzelzsbetona pandusa pie ieejas izbūve | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Žogs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Žoga izbūve | m | 95.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Stabu pamatu betona C20/25 izbūve | m³ | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Bīdāmo vārtu mehānisma pamatu betona C20/25 izbūve | m³ | 0.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ierindas stabu 40x60 uzstādīšana | gab. | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Stūra stabu 60x60 uzstādīšana | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Veramo vārtu / vārtiņu stabu 80x80 uzstādīšana | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Bīdāmo vārtu stabu 120x120 uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Standarta sētas vairogu 2500x1530 uzstādīšana | gab. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Nestandarta sētas vairogu (<2500 mm) uzstādīšana | t.m. | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Automātisko bīdāmo vārtu 4000x1530 uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Veramo divviru vārtu 4000x1530 uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Veramo vārtiņu 1000x1530 uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apzaļumošana / zāliens
4.1 | Melnzemes ieklāšana un planēšana, h=10 cm | m² | 257 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Zāliena ierīkošana / apsēšana ar daudzgadīgu zālāju | m² | 257 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja |  | _____________________________________________ |  |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Skaidrojošais apraksts
Skaidrojošais apraksts
Objekta nosaukums |  | 22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā
Objekta adrese |  | Kooperatīva iela 18B, Rīga
Vispārīgi
1 | Tāmju izmaksu aprēķins ir sastādāms pamatojoties uz projektu biroja SIA "Automation Engineering" izstrādāto būvprojektu, norādēm, materiālu un darbu specifikācijām tās saturā. Tāmju aprakstos ietvertais darbu apraksts atspoguļo min būvdarbu tehnoloģiju, konstrukciju raksturlielumus un markas. Tāmes aprēķins ir sastādāms saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un iesniedzams elektroniskās tabulas Excel formātā ar aktīvām formulām.
2 | Konstrukciju un materiālu kopsavilkuma būvdarbu apjomus skatīt kopā ar būvdarbu apjomu sarakstu, būvprojekta dokumentāciju un grafisko daļu.
3 | Izstrādājot piedāvājumu, Būvdarbu veicējam rūpīgi jāpārskata būvprojekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli (jārēķinās, ka materiālu apjomi doti nesablīvētā veidā), lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā Būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbu izmaksās jāiekļauj visi ar darba izpildi nepieciešamie izdevumi: tehniskajās specifikācijās prasību izpildei nepieciešamie izdevumi, izdevumi normatīvajos aktos un būvdarbu līgumā norādīto būvtāfeļu un informatīvo plakātu izgatavošanai, uzstādīšanai un demontāžai, izdevumi, ierīkojot pagaidu stiprinājumus (rievsienas) būvdarbu laikā atbilstoši nepieciešamībai, izdevumi visu skarto un bojāto segumu atjaunošanai pēc būvdarbu pabeigšanas.
4 | Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ražotāju un LR normatīvo aktu nosacījumiem, jāņemj vērā, ka materiālu daudzums ir dots, neievertējot atgriezumus un stiegrojuma pārlaidumus.
5 | Būvprojektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem (līdzvērtīgiem), Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem, tos norādot tāmes sadaļā "Ekvivalents".
6 | Būvdarbu veicējam jāparedz un jāiekļauj cenās visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā: uzmērīšana un nospraušana; visi, ar minēto darbu sarakstu saistīti sagatavošanas darbi, nobeiguma, teritorijas sakārtošanas darbi un darbi, kas tāmē nav minēti, kā atsevišķi darbi, bet ir nepieciešami, lai darbu kvalitāte atbilstu līguma, LVS, LR likumu un normatīvu prasībām; mobilizācija un demobilizācija; palīgteritoriju iegūšana un uzturēšana; saskaņojumu un atļauju iegūšana; sanitāro un drošības normu ievērošana; satiksmes organizēšana; nepieciešamās dokumentācijas un atļauju noformēšana; darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.); kvalitātes nodrošināšana un kontrole (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegādēm un iestrādei; iekārtas un ar tām saistītajiem izdevumiem; pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) darbi; darbaspēks; vispārējās saistības, atbildības un risku nodrošinājums; organizācija un administrēšana; tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli; izpilddokumentācijas sagatavošanu 1 eksempārā (akti, segto darbu akti, deklarācijas, materiālu sertifikāti, mērījumi, detalizētas izpildshēmas ar augstuma atzīmēm un piesaistēm, tehniskā dokumentācija); jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
7 | Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotājiem, kuri norādīti būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām ekvivalentām vai labākām.
8 | Nepieciešamības gadījumā, zemes darbu izmaksās jāparedz tranšeju sienu nostiprināšana kā arī virsūdens un gruntsūdens atsūknēšana.
9 | Segumu atjaunošana veicama saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību".
10 | Tāmes pozīcijās, ja nav atsevišķi uzrādīts, jāparedz arī materiālu iebūves un montāžas izmaksas.
11 | Pirms un pēc veicamo darbu pabeigšanas veikt fotofiksāciju un uzrādīt Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem.
12 | Būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas visam būvniecības periodam, būvgružu savākšanas un utilizēšanas izmaksas, ja tās nav iekļautas kādā tāmes pozīcijā ir iekļaujamas attiecīgā darba pozīcijā.
Būvdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām
13 | Vecās vilces apakšstacijas atslēgšanu un demontāžu plānot pēc iespējas saīsinot tās atslēguma periodu, pielāgojot grafiku jaunbūvējamās vilces apakšstacijas ražošanas termiņiem, materiālu un konstruktīvo elementu ražošanas un piegādes termiņiem.
14 | Būvdarbu izpildes nosacījumi aprakstīti būvprojekta DOP daļā.
15 | Ja atsevišķus darbu posmus būs nepieciešams veikt ārpus darba laika vai nakts laikā, tas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
16 | Veicot būvdarbus nedrīkst ietekmēt un traucēt sabiedriskā transporta kustību un autobusu parka ekspluatāciju. Ja būvdarbi nav izpildāmi bez ierobežojumiem sabiedriskā transporta kustībai, ierobežojumi, pirms to veikšanas, saskaņojami ar Pasūtītāju.
17 | Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju.
18 | Tāmē dotās atsauces uz konkrētu ražotāju izstrādājumiem ir kā kvalitātes standarts. Būvdarbu veicējs un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citus izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki nekā projektā norādītajiem.
19 | Palīgmateriālu, palīgierīču, stirpinājumu un citu palīglietu, kā arī izpilddokumentācijas izstrādes izmaksas norādāmas katra attiecīgā darba pozīcijā.
Būvdarbu organizācijas īss apraksts
20 | Būvdarbu izpilde nav paredzēta kārtās, prognozējamais būvdarbiem nepieciešamais laiks: darbu veikšanai - 6 (seši) mēneši, dokumentācijas noformēšanai un nodošanai ekspluatācijā - 2 (divi) mēneši.
21 | Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju un transporta līdzekļu drošu pārvietošanos gar būvdarbu zonu.
22 | Būvdarbu darbietilpību atspoguļot lokālajā tāmē.
23 | Visu pozīciju vienības cenās ievērtēt gan darbu, gan būvizstrādājumu apjomu izmaksas un rezervi ietverot materiālu piegādi, izkraušanu, pacelšanu objektā un tml.
24 | Būvgružu savākšanas un utilizācijas izmaksas, kā arī materiālu pārvietošanas (pacelšana uz konkrēto stāvu vai jumtu) iekļaujamas katra attiecīgā darba mehānismu izmaksās (piemēram, demontāžas darbi, konteinera izvešana, jumta seguma montāža), ja tāmē nav paredzētas attiecīgas pozīcijas.
25 | DOP daļas izmaksas ievērtēt attiecīgo būvdarbu cenās.
Izpilddokumentācija
26 | Ja kādiem tāmē norādītiem darbiem nav paredzēti sagatavošanas darbi, būvlaukuma iekārtošana, pagaidu būvju uzstādīšana/izbūve, būvzonas nosegšana/izbūve vai grīdas nosegšana, satiksmes organizēšana (Būvtāfele, Zīme "Bīstama zona", Ceļazīme būvdarba laikā, pārvietojami strādnieku vagoniņš, būvžogs / norobežojums ar vārtiem, prožektori, atkritumu konteiners, BIO tualete, atļauju saņemšana un noslēgšana u.tml.), izpilddokumentācijas sagatavošana, tad visas papildu izmaksas ir iekļaujamas virsizdevumos. Izpilddokumentācija - montāžas un segto darbu akti, būvizstrādājumu deklarācijas, būvizstrādājumu tehniskā informācija/dokumentācija, būvizstrādājumu apstiprināšanas formas, sistēmu pārbaudes un pieņemšanas akti, būvdarbu izpildshēmas (dwg un pdf formātā), apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, iekārtu ekspluatācijas dokumentācija, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, būvizstrādājumu un iekārtu testēšanu, iestatījumu uzstādīšana, salāgošana u.c. dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
27 | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas attiecas uz dokumentācijas sagatavošanu, iesniegšanu un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšanu darbu procesa uzsākšanai, nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk.: - atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšana; - rakšanas atļauju saņemšana; - izpilduzmērījumu plānu sagatavošana un reģistrēšana; - ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pasūtīšana (apmaksu veic Pasūtītājs, pamatojoties uz iesniegto VZD rēķinu); - atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai saņemšana; - ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta sagatavošana (ja nepieciešams nodošanai ekspluatācijā); - objekta nodošana ekspluatācijā; - zemēšanas kontūra pretestības mērīšana; - sistēmu palaišanas un regulēšanas darbi, testēšana, lietošanas instrukcijas, Pasūtītāja darbinieku apmacība; - citi dokumenti un darbības, ka nepieciešamas sekmīgai procesu un būvdarbu noslēgšanai.