## 1
Iekārtu saraksts un Finanšu piedāvājums
Tirgus izpēte "Elektrisko krāšņu remonts"
Piedāvājuma iesniedzējs - Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs):
Darba stunda remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Remontdarbu izmaksās iekļautas darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas - izsaukuma izmaksas, remontu nepieciešamības izvērtējums, defekta akta sastādīšana, remonta darbu veikšanas izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus, transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu remontdarbu izpildei), tai skaitā iekļaujot arī izmaksas par darbu aktu sastādīšanu. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
*** - provizoriski, apjoms noteikts aptuveni iepirkuma līgumsummas noteikšanai, maksājumi tiks veikti faktiski pēc nepieciešamības.
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr | Ražotājs | Pamatlīdzekļa veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums | Kalibrēšana | Kalibrēšanas apjoms (provizoriski***) 3 gadu periodā - 1 reizie 12 mēnešos un pēc remontdarbiem (ja nepieciešams) | Kalibrēšana - 1 (vienas) reizes izmaksas, EUR bez PVN | Remonta darba stundu apjoms (provizoriski***) 3 gadu periodā | 1 (vienas) remonta darba stundas cena, EUR bez PVN | Kopā, visas pakalpojuma izmaksas (provizoriski***) 3 gadu periodā
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | KRĀSNS ELEKTRISKĀ SNOL 30/1300 NR. 0157 | BR42-0138-08 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
2 | KRĀSNS ELEKTRISKĀ SNOL 580/200 | BR48-0035-02 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Jelgavas iela 37 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
3 | KRĀSNS ELEKTRISKĀ SNOL 580/200 | BR48-1307-09 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
4 | KRĀSNS RŪDĪŠANAS SNOL/1100- MEH. CEHS | BR48-1505-09 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Nepieciešama kalibrēšana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
5 | ELEKTROKRĀSNS W-25 | BR48-1810-09 | Uterna | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Nepieciešama kalibrēšana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
6 | Termokrāsns | KLA0000295 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Kleistu iela 28 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
7 | Mufeļkrāsns | KLA0000297 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Kleistu iela 28 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
8 | Žāvēšanas skapis TR 120 ar kontrolieri B170 | KLA0000702 | Nav zināms | Apkures katli un krāsnis | R - Vestienas iela 35 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
9 | Elektrodu žāvēšanas krāsns SNOL 4.9/100 | KLA8201387 | SNOL | Apkures katli un krāsnis | R - Ganību dambis 32 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
10 | KRĀSNS INDUKCIJAS OP-12 | BR41-0064-09 | Nav zināms | Mehāniskie stacionāri instrumenti un ierīces | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
11 | KRĀSNS INDUKCIJAS OP-12 | BR41-0065-09 | Nav zināms | Mehāniskie stacionāri instrumenti un ierīces | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
12 | El. alvošanas krāsns KAM 5/850 | KLA8201594 | Keramserviss | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
13 | El. rūdīšanas krāsns KMP90-1200/RE72 | KLA8201561 | Keramserviss | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Nepieciešama kalibrēšana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
14 | El. alvošanas krāsns KAM 5/850 | KLA8201595 | Keramserviss | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
15 | Krāsns | KLA8201880 | Keramserviss | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
16 | Mufeļkrāsns "электродело" | KR-1 | PSRS | Apkures katli un krāsnis | R - Jelgavas iela 37 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem |  |  |  | 4 | 0 | 0
17 | Elektriskā termoapstrādes krāsns KPU 35/1200/LUMEL RE72 | KLA8202323 | Keramserviss | Apkures katli un krāsnis | R - Brīvības iela 191 | remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Nepieciešama kalibrēšana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
Kopā, EUR bez PVN | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apjoms - 17 iekārtas (provizoriski***) | Defekta akta sastādīšanas izmaksas par 1 iekartu, EUR bez PVN (ja Iekārta nav remontējama) | Kopā, izmaksas par defektēšanas pakalpojumiem 3 gadu periodā visām Iekārtām, EUR bez PVN
1 | Defekta akta sastādīšanas izmaksas, EUR bez PVN (ja Iekārta nav remontējama) | 17 | 0 | 0
Kopā par pakalpojumiem, EUR bez PVN (piedāvājumu salīdzināšanai)
1 | Defekta akta sastādīšanas izmaksas | 0
2 | Remontdarbu un kalibrēšanas pakalpojumi | 0
| Kopā, EUR bez PVN | 0