2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Elektrisko krāšņu remonts**

Pasūtītājs **-** RP SIA “Rīgas satiksme”.

* *Pakalpojuma apraksts*

Pasūtītāja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos uzstādīto un izmantojamo elektrisko krāšņu (turpmāk – iekārtas) remonts.

* *Pakalpojuma saturs*

1. Izpildītājam (turpmāk – izpildītājs) jāveic 1.pielikumā norādīto iekārtu remonts atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja iesniegtiem pieteikumiem, iepriekš saskaņojot pakalpojuma sniegšanas termiņu un kārtību ar Pasūtītāja pārstāvi
2. Jāveic konstatēto iekārtu bojājumu fiksēšana, apkopojumu sagatavošana un iesniegšana Pasūtītāja pārstāvim. Jāveic konstatēto bojājumu, darbības traucējumu novēršana. Bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu elementu nomaiņu jāveic tikai iepriekš aizpildot darba aktu (3.pielikums) un saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3. Izpildītājam jānodrošina darbi ar tehniku, darbarīkiem un materiāliem, kuriem ir stabilas elektriskās īpašības un kuras nodrošina augstu rādītāju precizitāti. Darba instrumentiem un darba aprīkojumam u.tml., kuri tiek izmantoti pakalpojuma sniegšanai, ir jābūt ar CE marķējumu.
4. Iekārtu remontu veic speciālists, kuram ir derīga apliecība par Bz elektrodrošības grupu.
5. Iekārtu remontu drīkst veikt tikai atbilstošiem darbiem kvalificēti speciālisti. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt dokumentus, kas apliecinātu darbus veikušā speciālista kvalifikāciju.
6. Remonta laikā izmantoto materiālu, agregātu un rezerves daļu izmaksas tiek aprēķinātas pakalpojuma izpildes laikā, saskaņojot Defekta aktu (Pielikums Nr. 4).
7. Nepieciešamības gadījumā jāveic iekārtu regulēšanu un darba režīmu programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem.
8. Jānodrošina pakalpojumu izpildei nepieciešamo rezerves daļu un materiālu pasūtīšana un izpildes pieteikumu pieņemšana bez priekšapmaksas, kā arī remonta laikā radušos nolietoto rezerves daļu un materiālu (filtru, eļļu, akumulatoru u.c.) utilizācija bez papildu maksas.

* *Reaģēšanas laiks*

1. Uz Pasūtītāja iesniegtiem pieteikumiem iekārtu remonta darbiem elektroniskā veidā uz Izpildītāja norādīto e-pastu – 1 (vienas) darba diena Pasūtītāja darba laikā. Laikus jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
2. Iekārtu remonts jānodrošina darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00.
3. Iekārtu avārijas remonta darbiem vai steidzamiem remonta darbiem - 2 (divas) stundas no izsaukuma brīža pa telefonu vai elektroniskā veidā pa e-pastu Pasūtītāja darba laikā. Pēc izsaukuma jāveic iekārtu avāriju novēršana, to seku likvidēšana un darbības atjaunošana, laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

* *Līguma termiņš*

Līguma termiņš – 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās dienas.

* *Garantija*

Izpildītājs nodrošina veiktajiem iekārtu remonta darbiem, izmantotajiem un piegādātajiem materiāliem, kā arī rezerves daļām, vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju.