## 1_mēr.līdz._pārb.veidu_saraksts
Tehniskas specifikacijas 1.pielikums
Mērīšanas līdzekļu un pārbaužu veidu saraksts
Grupas, apakšgrupas kods | Mērīšanas līdzeklis | Pārbaudes veids* | Pārbaudes periodiskums | Piezīmes
1 | Indikatori
1.3. | Gaisa plūsmas mērītājs (Termoanemometrs) | Mērījumu atbilstības pārbaude | reizi gadā
1.4. | Manometrs riepu gaisa spiediena mērītājam
1.5. | Dinamometriskā atslēga
1.9. | Eļļu/smērvielu izdales līnijas skaitītājs |  | reizi gadā | Veic tehniskās apkopes veicējs
1.10. | Alkometrs TL
1.11. | Materiālu cietības mērītājs |  |  | Innovatest NEXUS 605 TM
1.12. | Krāsas biezuma mērītājs |  |  | Atbilstoši mērīšanas līdzekļa instrukcijā noteiktai nulles kalibrēšanas metodei
2 | Verificējamie mērīšanas līdzekļi
2.3. | Manometrs (katlu mājās, siltummezglos, gaisa spiedtvertnēm, skābekļa, slāpekļa, aukstuma reaģenta uzpildes reduktoriem un citu balonu reduktoriem, TL gaisa spiediena mērītājs pneimosistēmā, ventilācijas/apkures sistēmas) | Verifikācija | reizi gadā | Pārbaudes veidu nosaka pēc manometra marķējuma
2.8. | Dūmgāzu analizators (dūmainības mērītājs) |  |  | Veic piegādātājs vai tehniskās apkopes veicējs
3 | Kalibrējamie mērīšanas līdzekļi
3.1 | Nivelieris | Kalibrēšana | reizi gadā | Ceļusaimniecība
3.3. | Sliežu ceļa kontrolmērs
3.4. | Stacionārā laboratorija BAUR PGK 70/2.5 HB |  | reizi 2 gados
3.5. | Ommetrs, megaommetrs |  |  | Kalibrēt ne vairāk vienības kā noteikts katras struktūrvienības (TRD,TRRD,ARD,SRD) izstrādātā un apstiprinātā dokumentā, kurā noteikts maksimālais pārbaudāmo mērīšanas līdzekļu skaits
3.6. | Multimetrs (ampērmetrs, voltmetrs, vatmetrs, strāvas mērknaibles)
3.7. | Manometrs (katlu mājās, siltummezglos, gaisa spiedtvertnēm, skābekļa, slāpekļa, aukstuma reaģenta uzpildes reduktoriem un citu balonu reduktoriem, TL gaisa spiediena mērītājs pneimosistēmā, ventilācijas/apkures sistēmas) |  | reizi gadā | Pārbaudes veidu nosaka pēc manometra marķējuma
3.8. | Dinamometrisko atslēgu pārbaudes stends
3.9. | Oscilografs
3.10. | Barošanas bloks
3.11. | Impulsu ģenerators
3.12 | Bimetāliskais termometrs - kompresoru stacijās, siltummezglos
3.13. | Kontaktstieņu spiediena uz kontaktkvadu mērīšanas iekārta
3.14. | Durvju spiedes spēka mehāniskā mērierīce |  |  | Pinch Force Meter BIA Class 2
3.17. | Svari kontaktstieņu spiediena uz kontaktkvadu mērīšanai (rokas) |  | reizi gadā
3.18. | Refraktometrs
3.19. | Infrasarkanais distances termometrs
3.20. | Gāzes noplūdes detektors |  | reizi gadā | Leakator 10 Combustible Gas Leak Detector
*Mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas pārbaude - kalibrēšana, verificēšana vai mērījumu atbilstības pārbaude (indikatoriem) tiek veikta gadījumos, ja mēriekārtai veikts remonts kā arī, ja nav apliecinājuma par veikto mērīšanas līdzekļa pārbaudi.