## Tāme
Būvniecības tāme
Maksas autostāvietu elektroniskās kontroles iekārtu elektroapgāde Skolas ielā, Rīgā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Maksas autostāvietu elektroniskās kontroles iekārtu elektroapgāde
Būves nosaukums |  | Jaunbūve
Objekta adrese |  | Skolas iela, Rīga
Pasūtījuma Nr.
|  | Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas ____________ euro
* Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta Ekvivalentu tabula.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 0,5 m) (Sijāta smilts) | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 1,9 m) (Sijāta smilts) | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojot citas komunikācijas (Sijāta smilts) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Kabeļa montāža kabeļu tuneļos, kanālos, transformatora sadalnē (0,4kV kabelis CYKY* vai ekvivalents 3x4mm² ) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Tranšejas nostiprināšana pret iegrūšanu | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Tranšejas ūdens līmeņa samazināšana | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Kabeļa ievilkšana caurulē (0,4kV kabelis CYKY* vai ekvivalents 3x4mm²) | m | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā (Plastmasas caurule 450N ø50) | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā (Plastmasas caurule Evocab Super Hard* vai ekvivalents ø110 1250N) | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Aizsargcaurules līkņu montāža. Aizsargcaurules ø110 (Izturības klase 1250N) līknis 15° | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana (Brīdinājuma lenta) | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Ietves bruģa demontāža | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Ietves bruģa atjaunošana (esošs) (ietves tips 2ai, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Ietves bruģa pamatnes izveidošana (ietves tips 2ai, minerālmateriālu iestrāde, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Ielas bruģa demontāža | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Ielas bruģa atjaunošana (esošs) (4.kategorijas ielai tips 2A, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Ielas bruģa pamatnes izveidošana (4.kategorijas ielai tips 2A, minerālmateriālu iestrāde, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Kabeļa gala apdares montāža (Gala apdare + spaiļu komplekts kabelim 4 mm²) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Citu komunikāciju šurfēšana | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Būvgružu savākšana konteinerī un utilizācija | m3 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārējie darbi
21 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, shēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu ) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | [11 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | % | [11 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
PVN |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām