## Autobuss
3.1.pielikums iepirkuma procedūras nolikumam “Par transporta ugunsdzēsības sistēmu apkopes, remonta un tehniskā personāla apmācību nodrošināšanu” identifikācijas Nr. RS/2023/59
"Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope- autobusam
Nr.p.k. | Nosaukums | Daudzums 1 (vienam) trolejbusam | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena Kopā EUR bez PVN 1 (vienam) trolejbusam | Autobusu skaits kopā | Cena Kopā EUR bez PVN visiem trolejbusam
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 5 (pieci) gadīgā - Autobusam
Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic:
1 | Virzuļa akumulatora uzpilde; | 1 |  | 0 | 35 | 0
2 | Sadalīšanas sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
3 | Detektora balona uzpilde; | 1 |  | 0 | 35 | 0
4 | Detektora caurules pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
5 | Signalizācijas un kabeļu pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
6 | Ugunsdzēšanas sistēmas atiestatīšana; | 1 |  | 0 | 35 | 0
7 | Sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
8 | Ikgadējās pārbaudes uzlīmes nomaiņa. | 1 |  | 0 | 35 | 0
Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:
1 | Aizsargvāciņš F1503-010 sprauslām, autobusam; | 5 |  | 0 | 35 | 0
2 | Uzlīme “Ikgadējā pārbaude”; | 1 |  | 0 | 35 | 0
3 | Uzlīme marķieris “Nākamā gada pārbaude”; | 2 |  | 0 | 35 | 0
4 | Saspraudes stiprinājums; | 1 |  | 0 | 35 | 0
5 | Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda; | 1 |  | 0 | 35 | 0
6 | Paplāksne 1/4”; | 1 |  | 0 | 35 | 0
7 | Uzlīme piktogramma “Detektēšanas caurule”; | 8 |  | 0 | 35 | 0
8 | Uzlīme “Nākamā 5-gadu/10-gadu apkope”; | 1 |  | 0 | 35 | 0
9 | Virzuļa akumulatora uzpilde; | 1 |  | 0 | 35 | 0
10 | Detektora balona uzpilde | 1 |  | 0 | 35 | 0
| “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 5 (pieci) gadīgā Cena EUR bez PVN kopā (C1) |  |  |  |  | 0
“Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 10 (desmit) gadīgā- Autobusam
Desmitgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic: |  | 1
1 | Virzuļa akumulatora nomaiņa; | 1 |  | 0 | 35 | 0
2 | Sadalīšanas sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
3 | Detektora balona nomaiņa; | 1 |  | 0 | 35 | 0
4 | Detektora caurules stiprinājumu nomaiņa; | 1 |  | 0 | 35 | 0
5 | Signalizācijas un kabeļu pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
6 | Ugunsdzēšanas sistēmas atiestatīšana; | 1 |  | 0 | 35 | 0
7 | Sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 35 | 0
8 | Ikgadējās pārbaudes uzlīmes nomaiņa. | 1 |  | 0 | 35 | 0
Desmitgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:
1 | Aizsargvāciņš F1503-010 sprauslām, autobusam; | 5 |  | 0 | 35 | 0
2 | Uzlīme “Ikgadējā pārbaude”; | 1 |  | 0 | 35 | 0
3 | Uzlīme marķieris “Nākamā gada pārbaude”; | 2 |  | 0 | 35 | 0
4 | Saspraudes stiprinājums; | 1 |  | 0 | 35 | 0
5 | Virzuļa akumulatora nomaiņa; | 1 |  | 0 | 35 | 0
6 | Virzuļa akumulatora depozīta maksa; | 1 |  | 0 | 35 | 0
7 | Detektora balona nomaiņa; | 1 |  | 0 | 35 | 0
8 | Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda; | 1 |  | 0 | 35 | 0
9 | Paplāksne 1/4”; | 1 |  | 0 | 35 | 0
10 | Uzlīme piktogramma “Detektēšanas caurule”; | 8 |  | 0 | 35 | 0
11 | Uzlīme “Nākamā 5-gadu/10-gadu apkope”; | 1 |  | 0 | 35 | 0
12 | Detektēšanas caurules savienojums SR L6-1/8; | 1 |  | 0 | 35 | 0
13 | Caurules T-savienojums T6-1/8-6; | 1 |  | 0 | 35 | 0
14 | Detektora caurules T-savienojums; | 2 |  | 0 | 35 | 0
15 | Detektēšanas caurules gala spraudnis; | 3 |  | 0 | 35 | 0
16 | Detektēšanas caurules atbalsta uzmaval | 12 |  | 0 | 35 | 0
17 | Detektora šķidrums 0.15 litri, sarkansl | 1 |  | 0 | 35 | 0
18 | Uzlīme "Motora nodalījuma apjoms ir aizsargāts" | 1 |  | 0 | 35 | 0
| “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 10 (desmit) gadīgā Cena EUR bez PVN kopā(C2) |  |  |  |  | 0

## Trolejbuss
3.1.pielikums iepirkuma procedūras nolikumam “Par transporta ugunsdzēsības sistēmu apkopes, remonta un tehniskā personāla apmācību nodrošināšanu” identifikācijas Nr. RS/2023/59
"Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope- Trolejbusam
|  | Daudzums 1 (vienam) trolejbusam | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena Kopā EUR bez PVN 1 (vienam) trolejbusam | Trolejbusu skaits kopā | Cena Kopā EUR bez PVN visiem trolejbusam
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
"Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 5 (pieci) gadīgā - Trolejbusam
Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic:
1 | Virzuļa akumulatora uzpilde; | 1 |  | 0 | 75 | 0
2 | Sadalīšanas sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 75 | 0
3 | Detektora balona uzpilde; | 1 |  | 0 | 75 | 0
4 | Detektora caurules pārbaude; | 1 |  | 0 | 75 | 0
5 | Signalizācijas un kabeļu pārbaude; | 1 |  | 0 | 75 | 0
6 | Ugunsdzēšanas sistēmas atiestatīšana; | 1 |  | 0 | 75 | 0
7 | Sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 75 | 0
8 | Ikgadējās pārbaudes uzlīmes nomaiņa. | 1 |  | 0 | 75 | 0
Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:
1 | Aizsargvāciņš F1503-010 sprauslām, trolejbusam; | 5 |  | 0 | 75 | 0
2 | Uzlīme “Ikgadējā pārbaude”; | 1 |  | 0 | 75 | 0
3 | Uzlīme marķieris “Nākamā gada pārbaude”; | 2 |  | 0 | 75 | 0
4 | Saspraudes stiprinājums; | 1 |  | 0 | 75 | 0
5 | Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda; | 1 |  | 0 | 75 | 0
6 | Paplāksne 1/4”; | 1 |  | 0 | 75 | 0
7 | Uzlīme piktogramma “Detektēšanas caurule”; | 8 |  | 0 | 75 | 0
8 | Uzlīme “Nākamā 5-gadu/10-gadu apkope”; | 1 |  | 0 | 75 | 0
9 | Virzuļa akumulatora uzpilde; | 1 |  | 0 | 75 | 0
10 | Detektora balona uzpilde | 1 |  | 0 | 75 | 0
| “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 5 (pieci) gadīgā Cena EUR bez PVN kopā (C1) |  |  |  |  | 0
“Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 10 (desmit) gadīgā - Trolejbusam
Desmitgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic: |  | 1
1 | Virzuļa akumulatora nomaiņa; | 1 |  | 0 | 25 | 0
2 | Sadalīšanas sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 25 | 0
3 | Detektora balona nomaiņa; | 1 |  | 0 | 25 | 0
4 | Detektora caurules stiprinājumu nomaiņa; | 1 |  | 0 | 25 | 0
5 | Signalizācijas un kabeļu pārbaude; | 1 |  | 0 | 25 | 0
6 | Ugunsdzēšanas sistēmas atiestatīšana; | 1 |  | 0 | 25 | 0
7 | Sistēmas pārbaude; | 1 |  | 0 | 25 | 0
8 | Ikgadējās pārbaudes uzlīmes nomaiņa. | 1 |  | 0 | 25 | 0
Desmitgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:
1 | Aizsargvāciņš F1503-010 sprauslām, trolejbusam; | 8 |  | 0 | 25 | 0
2 | Uzlīme “Ikgadējā pārbaude”; | 1 |  | 0 | 25 | 0
3 | Uzlīme marķieris “Nākamā gada pārbaude”; | 2 |  | 0 | 25 | 0
4 | Saspraudes stiprinājums; | 1 |  | 0 | 25 | 0
5 | Virzuļa akumulatora nomaiņa; | 1 |  | 0 | 25 | 0
6 | Virzuļa akumulatora depozīta maksa; | 1 |  | 0 | 25 | 0
7 | Detektora balona nomaiņa; | 1 |  | 0 | 25 | 0
8 | Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda; | 1 |  | 0 | 25 | 0
9 | Paplāksne 1/4”; | 1 |  | 0 | 25 | 0
10 | Uzlīme piktogramma “Detektēšanas caurule”; | 8 |  | 0 | 25 | 0
11 | Uzlīme “Nākamā 5-gadu/10-gadu apkope”; | 1 |  | 0 | 25 | 0
12 | Detektēšanas caurules savienojums SR L6-1/8; | 1 |  | 0 | 25 | 0
13 | Caurules T-savienojums T6-1/8-6; | 1 |  | 0 | 25 | 0
14 | Detektora caurules T-savienojums; | 2 |  | 0 | 25 | 0
15 | Detektēšanas caurules gala spraudnis; | 3 |  | 0 | 25 | 0
16 | Detektēšanas caurules atbalsta uzmaval | 12 |  | 0 | 25 | 0
17 | Detektora šķidrums 0.15 litri, sarkansl | 1 |  | 0 | 25 | 0
18 | Uzlīme "Motora nodalījuma apjoms ir aizsargāts" | 1 |  | 0 | 25 | 0
| “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmas apkope 10 (desmit) gadīgā Cena EUR bez PVN kopā(C2) |  |  |  |  | 0