## 1. Gaisa iekartu (AHU) apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Gaisa apstrādes iekārtu ar iebūvētu rekuperatoru (AHU) apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, savienojumu, metāla konstrukcijas.
| 2 | Vadības paneļa darbības pārbaudē, defektu novēršana un tīrīšana.
| 3 | Gaisvadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana. Defektu novēršana.
| 4 | Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 5 | Filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa.
| 6 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 7 | Siltumnesēja plūsmas mērījumu veikšanas un salīdzināšana ar projekta lielumiem ( ja ir uzstādīts balansējošais vārsts). Defektu novēršana.
| 8 | Sildītāja virsmas tīrīšana, termoaizsardzības darbības pārbaude. Defektu novēršana.
| 9 | Vizuālā sildītāja un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums. Defektu novēršana.
| 10 | Radiatora atgaisošana. Defektu novēršana.
| 11 | Blīvējumu stāvokļa pārbaude, to nomaiņa, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 12 | Siksnu spriegojuma un nodiluma pakāpes pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 13 | Piedziņu un šarnīru eļļošana. Funkcionalitātes pārbaude, defektu novēršana.
| 14 | Rotējošo detaļu attīrīšana no netīrumiem.
| 15 | Dzinēju un gultņu stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 16 | Pretvibrācijas stiprinājumu un lokano savienojumu pārbaude, drošības pārbaude. Defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 17 | Sūkņa darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 18 | Pretaizsalšanas aizsardzības darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 19 | Trauksmes signālu darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 20 | Ieslēgšanās/izslēgšanās taimera, vārstu piedziņas signālu, temperatūras devēju darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 21 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana.
| 22 | Gaisa plūsmu regulēšana
| 23 | Filtru maiņa Iekārtai VS-55-R-PH (Vestienas iela 35, Lit. 001).
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 2. Pieplūdes ventil. apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Nosūces / Pieplūdes ventilācijas apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli. Defektu novēršana.
| 2 | Pretvibrācijas stiprinājumu drošības pārbaude, defektu novēršana.
| 3 | Lokano savienojumu pārbaude, defektu novēršana.
| 4 | Dzinēju un gultņu tehniska stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 5 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 6 | Gaisvadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana. Defektu novēršana.
| 7 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 8 | Vadības paneļa darbības pārbaudē, tīrīšana. Defektu novēršana.
| 9 | Ieslēgšanās/izslēgšanās taimera darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 10 | Trauksmes signālu darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 11 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana.
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 2.1.Ventilācijas tīrīšana
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK238, ievērojot punktu 91.,92.,93.
| 2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, sistēmas pieņemšanas akts) gan drukātā, gan elektroniskā formātā
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 2.2. Ventilācijas tirišna
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Ventilācijas kanālu, kuru darbība saistīta ar degtspējīgo gāžu, tvaiku vai putekļu nosūkšanu pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK 238, ievērojot punktus 92.,93. un 94.
| 2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, sistēmas pieņemšanas akts) gan drukātā, gan elektroniskā formātā
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 3. Gaisa dzesētāju apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Gaisa dzesētāju apkope (čilleris)
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, cauruļvadu izolāciju, savienojumu, metāla konstrukcijas.
| 2 | Vadības pults darbības pārbaudē, defektu novēršana.
| 3 | Piesārņojuma pārbaude un noņemšana, ja nepieciešams.
| 4 | Filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa
| 5 | Freona noplūdes pārbaude, defektu novēršana.
| 6 | Freona filtra stāvokļa pārbaude, defektu novēršana.
| 7 | Kompresora, freona sistēmas aizsardzības pārbaude, defektu novēršana.
| 8 | Kompresora korpusa apsildes sistēmas pārbaude, defektu novēršana.
| 9 | Noslodzes līmeņa pārbaude pie šķidruma apskatāmā caurspīdīgā stikla un noslodzes stāvokļa pārbaude, izmantojot krāsainu indikatoru apskatāmajā caurspīdīgajā stiklā, ja konstatēta jebkuras skābes, ūdens vai metāla daļiņu klātbūtne. Defektu novēršana.
| 10 | Eļļas līmeņa pārbaude kompresoram, defektu novēršana.
| 11 | Korpusa temperatūras pārbaude. Defektu novēršana.
| 12 | Ventilatoru vispārēja (tajā skaitā spārnu bojājumu) pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 13 | Dzinēju un gultņu tehniska stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 14 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 15 | Metālisko daļu korozijas pārbaude – rāmis, karkass, siltummaiņi, elektrības skapis u.c.. Defektu novēršana.
| 16 | Izolācijas materiālu bojājumu pārbaude, defektu novēršana.
| 17 | Aprīkojuma pārbaude, defektu novēršana.
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 4. Kasešu tipa dzesētaji
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Kasešu tipa (Fan coil) sistēmu apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana.
| 2 | Stiprinājumu pārbaude.
| 3 | Ventilatoru vispārēja pārbaude tajā skaitā vibrāciju pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 4 | Gaisa filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa (ja ir aprīkots).
| 5 | Kondensāta trauka, novada/sifona tīrīšana.
| 6 | Kondensāta sūkņa darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 7 | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu pārbaude un tīrīšana (ja nepieciešams). Defektu novēršana.
| 8 | Regulēšanas vārsta darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 9 | Aukstumizolācijas stāvokļa pārbaude, defektu novēršana.
| 10 | Gultņu pārbaude, defektu novēršana.
| 11 | Gaisa ieņemšanas restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 12 | Gaisa izplūdes restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 13 | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) noplūdes pārbaude. Defektu novēršana.
| 14 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude. Savienojumu stiprināšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 15 | Elektronikas pārbaude, defektu novēršana.
| 16 | Temperatūras devēju pārbaude, defektu novēršana.
| 17 | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots).
| 18 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana.
| 19 | Sienas pults darbības pārbaude, defektu novēršana.
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 5. Kondicionieru apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Kondicionieru apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana.
| 2 | Stiprinājumu pārbaude iekšējām un arējām blokam, defektu novēršana.
| 3 | Kondicionieru visu virsmu tīrīšana (iekšējām un arējām blokam).
| 4 | Ventilatoru pārbaude iekšējām un arējām blokam, vibrāciju pārbaude defektu novēršana.
| 5 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude. Savienojumu stiprināšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 6 | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude. Defektu novēršana.
| 7 | Kondensatoru tīrīšana.
| 8 | Kondensāta sūkņa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 9 | Kondensāta novadīšanas sistēmas skalošana.
| 10 | Solenoidvārsta pārbaude, defektu novēršana.
| 11 | Pie kompresora pienākošā sprieguma un tā patērētās strāvas pārbaude, defektu novēršana.
| 12 | Kompresora vibrācijas pārbaude, defektu novēršana.
| 13 | Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana.
| 14 | Kartera sildītāja pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 15 | Aukstuma aģenta spiediena pārbaude, defektu novēršana.
| 16 | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) noplūdes pārbaude. Defektu novēršana.
| 17 | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana ja nepieciešams.
| 18 | Gaisa filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa (ja ir aprīkots).
| 19 | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots).
| 20 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana.
| 21 | Tālvadības pults darbības pārbaude
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 6.Kodic. serv.telpas apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Kondicionieru apkope (severu telpas)
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana.
| 2 | Stiprinājumu pārbaude iekšējām un arējām blokam, defektu novēršana.
| 3 | Kondicionieru visu virsmu tīrīšana (iekšējām un arējām blokam).
| 4 | Ventilatoru pārbaude iekšējām un arējām blokam, vibrāciju pārbaude defektu novēršana.
| 5 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude. Savienojumu stiprināšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 6 | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude. Defektu novēršana.
| 7 | Kondensatoru tīrīšana.
| 8 | Kondensāta sūkņa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 9 | Kondensāta novadīšanas sistēmas skalošana.
| 10 | Solenoidvārsta pārbaude, defektu novēršana.
| 11 | Pie kompresora pienākošā sprieguma un tā patērētās strāvas pārbaude, defektu novēršana.
| 12 | Kompresora vibrācijas pārbaude, defektu novēršana.
| 13 | Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana.
| 14 | Kartera sildītāja pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 15 | Aukstuma aģenta spiediena pārbaude, defektu novēršana.
| 16 | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) noplūdes pārbaude. Defektu novēršana.
| 17 | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana ja nepieciešams.
| 18 | Gaisa filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa (ja ir aprīkots).
| 19 | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots).
| 20 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana.
| 21 | Tālvadības pults darbības pārbaude
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 7. Elektr. gaisa aizkaru apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Elektrisko gaisa aizkaru apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana.
| 2 | Iekārtas stiprinājumu pārbaude.
| 3 | Ventilatoru vispārēja pārbaude, tajā skaitā vibrāciju un ass pārbaude. Defektu novēršana.
| 4 | Ventilatora tīrīšana.
| 5 | Elektrodzinēja un gultņu tehniska stāvokļa pārbaude, gultņu eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 6 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie elektromotoriem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 7 | Vadības bloka un sienas pults darbības pārbaudē, defektu novēršana un tīrīšana.
| 8 | Vārstu darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 9 | Gaisa pieplūdes restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 10 | Gaisa izplūdes restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 11 | Izplūdes gaisa temperatūras mērīšana, vai atbilst prasītajai. Defektu novēršana.
| 12 | Gaisa plūsmas regulēšana, ja nepieciešams.
| 13 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana.
| 14 | Sildelementa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 15 | Avarējas termoslēdža darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots).
| 16 | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots).
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 8. Gaisa sausinātāju apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Gaisa sausinātāju apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Ventilatoru vispārēja pārbaude
| 2 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie elektromotoriem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 3 | Filtru piesārņojuma pārbaude, filtru tīrīšana.
| 4 | Cauruļvadu siltumizolācijas stāvokļa diagnostika. Defektu novēršana.
| 5 | Gaisa sausinātāja pilna tīrīšana.
| 6 | Ventilatoru tehniska stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 7 | Gultņu pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams.
| 8 | Pārkarsēšanas termostata pārbaude, defektu novēršana.
| 9 | Žalūzijas darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 10 | Iztvaikotāja tehniska stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 11 | Kompresora tehniska stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 12 | Kondensāta novadīšanas sistēmas pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana.
| 13 | Vadības paneļa darbības pārbaudē, defektu novēršana un tīrīšana.
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 9. Dūmgāžu nosūcēju apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Dūmgāžu nosūcēju apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Gaisvadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa pārbaudē. Defektu novēršana.
| 2 | Piedziņu, šarnīru pārbaude un eļļošana. Defektu novēršana.
| 3 | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 4 | Braucamo lokano gaisvadu ratiņu pārbaudē. Defektu novēršana.
| 5 | Pretvibrācijas stiprinājumu un lokano savienojumu pārbaude, to atbilstība tehniskajiem standartiem. Defektu novēršana.
| 6 | Dzinēju gultņu stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana.
| 7 | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas.
| 8 | Sistēmas efektivitātes pārbaude. Defektu novēršana.
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums

## 10. Rekuperatoru apkope
3.pielikums
Tehniskās apkopes protokols
Rekuperatoru apkope
Objekts :SIA RP “Rīgas Satiksme"
adrese
Iekārtas atrašanās vieta, nosaukums, modelis
| Nr. | Tehniskās apkopes veids |  | Atzīme par izpildi | *Piezīmes
| 1 | Iekārtas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana, ja nepieciešams nomainīt.
| 2 | Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude, defektu novēršana.
| 3 | Filtru piesārņojuma pārbaude un tīrīšana, to nomaiņa pēc nepieciešamības.
| 4 | Ventilatoru darbības pārbaude un attīrīšana no netīrumiem. Defektu novēršana
| 5 | Vizuālā siltummaiņa, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa pārbaude. Defektu novēršana.
| 6 | Siltummaiņa virsmas tīrīšana (sausā veidā).
| 7 | Kondensāta novades sildelementa pārbaude. Defektu novēršana.
| 8 | Ieslēgšanās/izslēgšanās taimera, temperatūras devēju darbības pārbaude. Defektu novēršana.
| 9 | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos. Defektu novēršana.
| 10 | Tālvadības pults darbības pārbaude. Defektu novēršana.
* Piezīmes atšifrejums (uzrakstiet defekta īsu aprakstu un nepieciešamo remontu)
Izpildītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums
Pasūtītāja pilnvarotā persona:
|  |  | v.uzvārds, paraksts |  |  | datums