## Sheet1
3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mērīšanas līdzekļu pārbaude (verificēšana un kalibrēšana)
Nr. p.k | Mērīšanas līdzekļa veids (modelis) | Skaits | Pārbaudes periodiskums | Cena par 1 (vienu) pārbaudi 1 (vienai) vienībai EUR bez PVN* | Summa par 1 (vienu) pārbaudi plānotajam apjomam EUR bez PVN
1 | Infrasarkanais termometrs Testo 835-T1 | 1 | 1 x gadā |  | 0
2 | Infrasarkanais termometrs ScanTemp 440 | 1 | 1 x gadā |  | 0
3 | Termoanemometrs EXTECH AN100 | 2 | 1 x gadā |  | 0
4 | Termokamera FLIR TG267 | 4 | 1 x gadā |  | 0
5 | Barošanas bloks SPS 9602 | 2 | 1 x gadā |  | 0
6 | Barošanas bloks AXIO AX-3005L-3 | 3 | 1 x gadā |  | 0
7 | Oscilogrāfs C1-68 (C1-93) | 1 | 1 x gadā |  | 0
8 | Manometri | 309 | 1 x gadā |  | 0
9 | Multimetrs Fluke 117 | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
10 | Multimetrs LUTRON DM - 9033 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
11 | Izolācijas testeris Fluke 1507 (Meganometrs) | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
12 | Multimetrs /izolācijas testeris | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
13 | DĪCKNAIBLES AC/DC FINEST | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
14 | Barošanas bloks MPS-3010L-2 | 1 | 1 x gadā |  | 0
15 | Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | 2 | 1 x gadā |  | 0
16 | Svari Kern CH 50k50 | 1 | 1 x gadā |  | 0
17 | Dinamometrs Drivetest 50-300 N | 2 | 1 x gadā |  | 0
18 | Oscilogrāfs WELLMAN | 1 | 1 x gadā |  | 0
19 | Anemometrs | 3 | 1 x gadā |  | 0
20 | Megometrs Fluke 1507 | 5 | 1 x 2 gados |  | 0
21 | Durvju spiedes spēka mehāniskā mērierīces | 1 | 1 x gadā |  | 0
22 | Strāvas mērīšanas knaibles MX655-Z | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
23 | Strāvas mērknaibles Sonel CMP-2000 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
24 | Multimetrs FLUKE 1577 | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
25 | Dinamometrs (svari KERN & Sohn Gmbh HCB 200K500) | 1 | 1 x gadā |  | 0
26 | Megaometrs IE0120Ta | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
27 | Strāvas mērīšanas knaibles FLUKE i410 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
28 | MULTIMETRS FLUKE | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
29 | Multimetrs YF-70 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
30 | Digitālais multimetrs 37XR-A | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
31 | Milli-ohm meter EX380562 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
32 | Izolācijas pretestības mērītājs Fluke-1507 | 6 | 1 x 2 gados |  | 0
33 | Digitālais multimetrs 15XR Meterman | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
34 | Digitālais multimetrs CHY24CS LCR meter | 4 | 1 x 2 gados |  | 0
35 | Digitālais multimetrs 30XR-A | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
36 | Izolācijas pretestības mērītājs DY5106A | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
37 | TESTERIS TES-1600 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
38 | Digitālais multimetrs Facom 714 | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
39 | Mērknaibles digitālās CHB37/RMS BEHA | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
40 | Izolācijas pretestības mērītājs Fluke-1577 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
41 | Multimetrs 890 M-890G | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
42 | Multimetrs digitālais 93447 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
43 | Digitālais multimetrs LCR-1010 GW INSTEK | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
44 | Multimetrs Fluke 3000FC | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
45 | Termokamera FLIR C3 | 1 | 1 x gadā |  | 0
46 | Termohidromers UT333 | 1 | 1 x gadā |  | 0
47 | Instalācijas testeris SONEL MPI-502 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
48 | Dicknaibļu multimetrs Limit 21 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
49 | Instalācijas testeris SONEL MPI-530 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
50 | Dinamometrisko atslēgu stends USAG 827N | 1 | 1 x gadā |  | 0
51 | Dinamometrisko atslēgu stends TECNOGI SRL BTR2 25Nm | 1 | 1 x gadā |  | 0
52 | Dinamometrisko atslēgu stends TECNOGI SRL BTR2 250Nm | 1 | 1 x gadā |  | 0
53 | Dinamometrisko atslēgu stends TECNOGI SRL BTR2 2000Nm | 1 | 1 x gadā |  | 0
54 | Multimetrs UT603 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
55 | Strāvas mērīšanas knaibles UT204 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
56 | Pretestības mērītājs AX-T2200 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
57 | Multimetrs 600v | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
58 | Fāzes detektors 777 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
59 | Termokamera Berner | 1 | 1 x gadā |  | 0
60 | Megometrs Metix | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
61 | Multimetrs Facom | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
62 | Divpolu sprieguma mērītājs Berner | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
63 | Bezkontakta fāzesindikātors Berner | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
64 | Strāvas knaibles Berner | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
65 | Digitālais osciloskops Fluke 190-102 | 1 | 1 x gadā |  | 0
66 | Barošanas bloks UTPR 3305-2 | 1 | 1 x gadā |  | 0
67 | Strāvas knaibles KS Tools 150.0925 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
68 | Ommetrs MX409 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
69 | Digitālais līmeņrādis | 1 | 1 x gadā |  | 0
70 | Digitāls skavas mērītājs ar patiesu RMS, 1500A AC/DC | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
71 | Durvju spiedes spēka mehāniskā mērierīce (dinamometrs) | 1 | 1 x gadā |  | 0
72 | Gaisa plūsmas mērītājs TESTO 417 | 1 | 1 x gadā |  | 0
73 | Multimetrs 5XP-A | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
74 | Multimetrs AMPROBE 5XP-A | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
75 | Multimetrs APPA 17 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
76 | Multimetrs BEHA-AMPROBE 33XR | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
77 | Multimetrs METERMAN 33XR | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
78 | Multimetrs SEFIMEX SF-50 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
79 | Oscilloscops HPS10 | 1 | 1 x gadā |  | 0
80 | Refraktometrs (tehniskiem šķidrumiem) | 1 | 1 x gadā |  | 0
81 | Termometrs infrasarkanais ST 80 Pro Plus ar sensoru gaisam GLF 175 | 1 | 1 x gadā |  | 0
82 | Testeris akumulatoru EXP-1000 HD EU MIDTRONICS | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
83 | Testeris IDM98-II | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
84 | Digitālais anemometrs TESTO 417 | 1 | 1 x gadā |  | 0
85 | Digitālais multimetrs CM2 | 1 | 1 x gadā |  | 0
86 | Durvju spiedes spēka mehāniskā mērierīce (dinamometrs) | 1 | 1 x gadā |  | 0
87 | Gaisa plūsmas mērītājs Thermoanemometrs AN100 | 1 | 1 x gadā |  | 0
88 | Multimetrs 711A | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
89 | Multimetrs 711A (D3) | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
90 | Multimetrs MASTECH HS8211 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
91 | Optiskais blīvuma mērītājs 08536004 | 1 | 1 x gadā |  | 0
92 | Refraktometrs | 1 | 1 x gadā |  | 0
93 | Riepu pumpēšanas pistole ar manometru Schrader EURODAINU (ar Michelin sertifikātu) | 1 | 1 x gadā |  | 0
94 | Strāvas mērknaibles APPA 36 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
95 | Termokamera FLIR T267 S/N 8752014609 | 1 | 1 x gadā |  | 0
96 | Testeris digitālais UT33D | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
97 | Testeris kompresijas dīzeļmotoriem MOTOMETER | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
98 | Testeris, multimetrs ar digitālo displeju Facom 711BPB | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
99 | Megaommetrs SONEL MIC-2510 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
100 | Megaommetrs SONEL MIC-5050 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
101 | Ommetrs Sonel MMR-630 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
102 | Megaommetrs SONEL MMR-650 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
103 | Strāvas mērknaibles Fluke 376 | 3 | 1 x 2 gados |  | 0
104 | Stacionārā laboratorija Baur PGK 70/2.5 HB | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
105 | Megaommetrs Megger MIT400/2 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
106 | Megaommetrs Megger MIT515 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
107 | Multimetrs PeakTech 1655 | 2 | 1 x 2 gados |  | 0
108 | Ņūtonmetrs Nagaki Seiki AS-30 (3.0 T) | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
109 | Anemometrs Tiesto 425 | 2 | 1 x gadā |  | 0
110 | Anemometrs Tiesto 417 | 2 | 1 x gadā |  | 0
111 | Anemometrs AN 100 | 2 | 1 x gadā |  | 0
112 | Manometrs riepu (elektroniskais) | 2 | 1 x gadā |  | 0
113 | Durvju spiedes spēka mehāniskā mērierīce | 2 | 1 x gadā |  | 0
114 | Hand refraktometr REF414 | 1 | 1 x gadā |  | 0
115 | Termometrs testo 830-T1 | 4 | 1 x gadā |  | 0
116 | El.Termometrs Minitemp MT6 | 2 | 1 x gadā |  | 0
117 | Svari kontaktstieņu spiediena uz kontaktkvadu mērīšanai (rokas) - Portable elekctroni cscale HS-A90L | 1 | 1 x gadā |  | 0
118 | Megaommetrs SDIT300 | 1 | 1 x 2 gados |  | 0
119 | Infrasarkanais distances termometrs Steinel Thermo Check | 1 | 1 x gadā |  | 0
120 | Infrasarkanais distances termometrs | 8 | 1 x gadā |  | 0
121 | Sliežu ceļa platuma kontrolmērs Robel R-83395 | 9 | 1 x gadā |  | 0
122 | Lāzera niveliers Leica Rugby 620 | 1 | 1 x gadā |  | 0
123 | Nivelieris optiskais SOKIA C320 | 4 | 1 x gadā |  | 0
124 | Āķa svari 40 kg | 1 | 1 x gadā |  | 0
125 | Plūsmas mērītājs POK DN65 | 1 | 1 x gadā |  | 0
|  |  | KOPĀ: |  | 0
*Cenās iekļaujamas visas ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, transporta izmaksas un jebkuras citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei.