TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA

Akumulatora hidrauliskā prese, ar matricām

|  | Prasība | Prasības apraksts | Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties, nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas nosaukums | Akumulatora hidrauliskā prese, ar matricām M18 ONEHCCT60-202C vai ekvivalents |  |
|  |  | Iekārtas ražotājs, izcelsmes valsts |  |
|  |  | Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā |  |
|  |  | Iekārtas modelis, sērijas nr. |  |
|  |  | Iekārtas ražošanas gads: ne vecāks par 2025. |  |
|  |  | Iekārtas pase vai ražotāja testa dokuments |  |
| 2. | Iekārtas plānotā izmantošana | Kabeļu uzgaļu un atsaišu savienotāju presēšanai elektrotehniskajos darbos, montāžā un apkopē. |  |
| 3. | Daudzums | 3 gab |  |
| 4. | Tehniskās prasības | • Presēšanas spēks: ≥ 60 kN • Presēšanas diapazons: – Cu: 6–300 mm² – Al: 16–300 mm² • Presēšanas galva: – atverama (quick-latch), rotācija ≥ 350° • Matricu tips: – U-tipa (C-veida), savietojamība ar 60 kN matricām • Presēšanas cikls: ≤ 5 s • Automātiska cikla pabeigšana un spiediena kontrole (PFM) • ONE-KEY funkcionalitāte • LED apgaismojums • Barošana: 18 V akumulators |  |
| 5. | Programmatūra | Nav noteiktas prasības – uzskaitei vai pārskatiem | Lūdzu rakstot pieejamo programnodrošinājumu (t.sk. licence, ja tādi ir): |
| 6. | Prasības komplektācijai |  | Lūdzu norādīt katra parametra skaitlisko vērtību (ja tādi nosakāmi) |
|  |  | • Presēšanas knaibles • 2 x M18 akumulatori • Lādētājs • Koferis • Matricu komplekts |  |
|  |  | Visam papildus nepieciešamajām aprīkojumam ir jābūt paredzētam, savienojamam un lietojamam kopā ar iekārtu. |  |
| 7. | Marķējums | CE marķējums un citi ražotāja marķējumi atbilstoši Eiropas standartiem. | Iesniedz dokumentu kopā ar piedāvājumu, kas apliecina CE esamību iekārtai |
|  |  | Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 8. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst attiecīgajiem elektrodrošības • EN61010-1 (drošība) • EN61326 (EMC) | Piedāvājuma pievienot dokumentu, kas apliecina prasības izpildi |
|  |  | Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 9. | Pārbaudes | Iespēja veikt periodisko pārbaudi ražotāja autorizētā servisa centrā visā garantijas periodā (piemēram – pēc remontiem) | ☐ - jā ☐ - nē |
| 10. | Tehniskā dokumentācija | • Lietošanas instrukcija latviešu valodā • Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegta atbilstības deklarācija (t.sk. CE) | Lietošanas instrukcijas iesniedzama pie piegādes Atbilstības deklarācija iesniedzama kopā ar piedāvājumu: |
| 11. | Iepakojums | Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu. |  |
| 12. | Garantijas termiņš un noteikumi | Vismaz 24 mēneši (vai pēc ražotāja standarta garantijas). Garantijas laikā remontdarbiem izmantojamai tikai ražotāja orģinālās rezerves daļas vai materiāli | ……mēneši saskaņā ar ………………………. |
| 13. | Termiņi un piegādes noteikumi |  | …… nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas |
| 14. | Piegādes adrese | Brīvības iela 191, Rīga, Elektrosaimniecība |  |
| 15. | Prasības iekārtas uzstādīšanai | Gatava lietošanai. |  |
| 16. | Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu | Nav noteiktas | Pretendenta priekšlikums (apmācības iekļautas iekārtas cenā): ….. h |
| 17. | Apkopes un uzturēšana garantijas laikā | Saskaņā ar ražotāja noteikto | Lūdzu raksturot apkopes nosacījumus: ……… |
| 18. | Pēcpārdošanas pakalpojumi | Tehniskais atbalsts | Lūdzu norādīt iespējamo veidu un pieejamību: |
| 19. | Elektriskās drošības kategorijas norāde | Akumulatora spriegums: 18 V; paredzēts profesionālai lietošanai |  |