## Sheet1
RP SIA "Rīgas satiksme" | [6 empty] | Atklāts konkurss "Kontakttīkla uzkarsistēmas detaļu piegāde"
pielikums Nr.4
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piegādātājs apņemas veikt kontakttīkla uzkarsistēmas detaļu piegādi atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un šādām izmaksām*:
| Kontakttīkla uzkarsistēmas detaļu piegāde |  |  |  | Pretendenta piedāvājums
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Ražotājs | Vienības cena bez PVN (EUR) | Kopā bez PVN (EUR)
| 1 | Savilce kabeļa stiprināšanai pie traversas | gab. | 118 |  |  | 0
| 2 | Savilce aptveres kabelis - trose stiprināšanai | gab. | 90 |  |  | 0
| 3 | Aptvere kabelis - trose | gab. | 90 |  |  | 0
| 4 | Kabelis 1,8/3kV | m | 372 |  |  | 0
| 5 | Konsoles aptvere vaļējā | gab. | 82 |  |  | 0
| 6 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 10m | gab. | 94 |  |  | 0
| 7 | Dubultā aptvere konsolei ar gredzenu | gab. | 188 |  |  | 0
| 8 | Aptvere dubultās traversas savilkšanai | gab. | 94 |  |  | 0
| 9 | Konsoles pēda ar dubulto skavu | gab. | 47 |  |  | 0
| 10 | Aptvere kosolei ar skrituli delta piekarei | gab. | 158 |  |  | 0
| 11 | Tērauda trose | m | 10165 |  |  | 0
| 12 | Apskava trosei pie staba | gab. | 600 |  |  | 0
| 13 | Apskava trosei pie staba 219 mm (nerūsējošs tērauds) | gab. | 13 |  |  | 0
| 14 | Apskava traversas stiprinājumam pie staba | gab. | 133 |  |  | 0
| 15 | Abpusējā apskava (nerūsējošs tērauds) traversas stiprinājumam (pretpēda bronzas sakausējums) pie staba L24 | gab. | 13 |  |  | 0
| 16 | Bandāžas lenta | m | 1355 |  |  | 0
| 17 | Bandāžas skava | gab. | 542 |  |  | 0
| 18 | Āķis cauruļtipa stabam | gab. | 67 |  |  | 0
| 19 | Āķis enkurtrosēm | gab. | 110 |  |  | 0
| 20 | Karabīne | gab. | 1702 |  |  | 0
| 21 | Savilce gredzens-gredzens | gab. | 546 |  |  | 0
| 22 | Savilce dakša/gredzens | gab. | 555 |  |  | 0
| 23 | Kapara presējamā čaula Cu 50 x 110 | gab. | 1224 |  |  | 0
| 24 | Nerūsējošā tērauda cilpa troses (Fe8) gala stiprinājumam | gab. | 1224 |  |  | 0
| 25 | Ķīlspaile trosei, krāsainais lējums | gab. | 242 |  |  | 0
| 26 | Troses izolators (attālums starp stiprinājumu vietām 140mm, stiprinājumu vietu diametrs - 19,5mm) | gab. | 496 |  |  | 0
| 27 | Plāksnes dubultās troses izolatora stiprināšanai | gab. | 740 |  |  | 0
| 28 | Nerūsējošā tērauda gala spaile sintētiskai trosei 7mm | gab. | 248 |  |  | 0
| 29 | Gala spaile (alumīnija) sintētiskai trosei11,0 mm | gab. | 3194 |  |  | 0
| 30 | Gala spaile (alumīnija) sintētiskai trosei 13,5mm | gab. | 616 |  |  | 0
| 31 | Sintētiskā trose. Poliestera šķiedra atbilstoši LVS EN 50345:2009 | m | 300 |  |  | 0
| 32 | Sintētiskā trose. Poliestera šķiedra atbilstoši LVS EN 50345:2009 | m | 6300 |  |  | 0
| 33 | Sintētiskā trose. Poliestera šķiedra atbilstoši LVS EN 50345:2009 | m | 7500 |  |  | 0
| 34 | Ietvere divām skrūvēm | gab. | 2254 |  |  | 0
| 35 | Barošanas spaile ar trim skrūvēm | gab. | 104 |  |  | 0
| 36 | Barošanas spaile ar divām skrūvēm (krāsainā metāla lējums) kabelim vismaz 90mm2 līdz 120mm2 | gab. | 12 |  |  | 0
| 37 | Spaile ar vienu skrūvi svārstam (Bronzas sakausējums) | gab. | 80 |  |  | 0
| 38 | Līkumturētājs 600, cinkota tērauda, LT5 | gab. | 20 |  |  | 0
| 39 | Līkumturētājs 1200, cinkota tērauda, LT7 | gab. | 155 |  |  | 0
| 40 | Līkumturētājs 1800, cinkota tērauda | gab. | 108 |  |  | 0
| 41 | Izolēta cietā piekare (krāsainā metāla lējums) ar plecu, regulējama | gab. | 81 |  |  | 0
| 42 | Izolēta cietā piekare regulējama ar diviem āķiem | gab. | 40 |  |  | 0
| 43 | Izolēta piekare līkumturētājam | gab. | 129 |  |  | 0
| 44 | Parafiltroses piekare ar riņķi | gab. | 291 |  |  | 0
| 45 | Piekarapskava (alumīnija sakausējums) PF trosei 13.5 ar M16 vītni | gab. | 4 |  |  | 0
| 46 | Delta piekares kardāns 11 - 13 | gab. | 123 |  |  | 0
| 47 | Kardāna stiprinājums parafiltrosei 11 | gab. | 174 |  |  | 0
| 48 | Kardāna stiprinājums parafiltrosei 13 | gab. | 195 |  |  | 0
| 49 | Darba kontaktvads atbilstoši LVS EN 50149:2012 | m | 19000 |  |  | 0
| 50 | Kapara ovālā caurule 18x24x2.5 (krusteņu komplektiem) | m | 120 |  |  | 0
| 51 | U veida vara savienojums caurulēm | gab. | 200 |  |  | 0
| 52 | Nerūsējošā tērauda gredzens | gab. | 208 |  |  | 0
| 53 | Tramaja līnijas sekcijas izolators | gab. | 18 |  |  | 0
| 54 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 3m | gab. | 26 |  |  | 0
| 55 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 4m | gab. | 5 |  |  | 0
| 56 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 5m | gab. | 2 |  |  | 0
| 57 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 7m | gab. | 64 |  |  | 0
| 58 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 8m | gab. | 49 |  |  | 0
| 59 | Stikla šķiedras (GRP) traversa D55, garums 9m | gab. | 48 |  |  | 0
| 60 | Aptvere konsolei ar gredzenu | gab. | 932 |  |  | 0
| 61 | Aptvere konsolei ar atdures statni | gab. | 298 |  |  | 0
| 62 | Konsoles pēda ar skavu | gab. | 194 |  |  | 0
| 63 | Bronzas piekarāķis trosei | gab. | 167 |  |  | 0
| 64 | Delta statnis taisnais | gab. | 485 |  |  | 0
| 65 | Delta statnis līkais | gab. | 262 |  |  | 0
| 66 | Nerūsējošā tērauda cilpāķis spriegotājstieņīem | gab. | 96 |  |  | 0
| 67 | Svira ar liekumu piekarei "Delta", krāsainais lējums | gab. | 1702 |  |  | 0
| 68 | Rullītis Delta piekarei | gab. | 245 |  |  | 0
| 69 | Ieliktnis caurulei, krāsainais lējums | gab. | 86 |  |  | 0
| 70 | Spaile krusteņa atbalstam (augšējam) | gab. | 41 |  |  | 0
| 71 | Izjaucams savienojums caurulēm, krāsainais lējums | gab. | 86 |  |  | 0
| 72 | Pārejas elements krustenim | gab. | 60 |  |  | 0
| 73 | Krusteņa izolācijas stieņa spaile (metriskā vītne M12), krāsainais lējums | gab. | 86 |  |  | 0
| 74 | V- veida piekare krustenim | gab. | 86 |  |  | 0
| 75 | Distances stienis trosei | gab. | 9 |  |  | 0
| 76 | Kontaktvada gala spaile | gab. | 8 |  |  | 0
| 77 | Traversas stiprinājums, pretpēda pie staba L24 (Bronzas sakausējums) | gab. | 106 |  |  | 0
| 78 | Tērauda troses fiksējošā spaile | gab. | 248 |  |  | 0
| 79 | Delta skritulis stiprināšanai pie garenķēdes | gab. | 186 |  |  | 0
| 80 | Skritulis garenķēdes stiprināšanai | gab. | 47 |  |  | 0
| 81 | Cilpa garenķēdes stiprināšanai | gab. | 47 |  |  | 0
| 82 | Mazā delta garenķēdei bez spailēm | gab. | 40 |  |  | 0
| 83 | Cietā piekare traversai | gab. | 8 |  |  | 0
| 84 | Barošanas spaile kabelis - pārvads | gab. | 56 |  |  | 0
| 85 | Krusteņu centrs 30°, bronzas sakausējums ar vara sliecēm | gab. | 8 |  |  | 0
[6 empty] | KOPĀ EUR bez PVN: | 0
* Finanšu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar kontakttīkla uzkarsistēmas detaļu ražošanu un piegādi uz Pasūtītāja noteiktu piegādes vietu, kā arī citas ar līguma izpildi saistītas izmaksas.