## Sheet1
Lokālā tāme Nr.____
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | 3. Tramvaju depo
Būves nosaukums |  | Administratīvā ēka, noliktāvas, remontceha ēka, apsardzes ēka
Objekta adrese |  | Frīdriķa iela 2, Rīga
Pretendenta nosaukums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Izstradājums vai tā ekvavilents atbilstoši projekta dokumentācijai | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1 |  | Kontroles un indikācijas iekārta (KII) | PANASONIC EBL512 G3 (5000) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | WEB-serveris | 1598 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Licencēšanas atslēga | EBL Win Key | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Akumulators | 12V 17A/H | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Displeja modulis (atkārtotājs) | 5054 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Displeja moduļa metāliskā aizsargkaste | 5055 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 | gab. | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Adrešu detektora bāze | 3312F | gab. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Adrešu detektora bāze ar sirēnu | 4479 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Adrešu kombinētais detektors ar izolatoru | 4400I | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Adrešu detektora bāze (detektoriem ar izolatoriem) | 4412F | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401 | gab. | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Adrešu detektora bāze | 3312F | gab. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Adrešu detektora bāze | 3312FL | gab. | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Adrešu dūmu detektors ar izolatoru | 4401I | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Adrešu detektora bāze (detektoriem ar izolatoriem) | 4412F | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Adrešu detektora bāze ar izolatoru | 4313 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Iznēsājamais LED-indikators | RI-31 | gab. | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Adrešu siltuma detektors (IP67) | 3309 | gab. | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Adrešu trauksmes poga | 4433 | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Adrešu trauksmes poga (IP66) | 4439 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Detektoru adresācijas daudzfunkcionālā ierīce | 4414 E | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | I/O modulis | 4461 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ārējais barošanas bloks | 4466 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Akumulators | 12V 7.2A/H | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Apakšcilpas plate | 4585 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Izejas plate | 4464 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Sirēna | SF 100 RSND | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Sirēna ar stroblampu | SF 100 RSST | gab. | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Sirēna ar stroblampu (ārējā, IP65) | PSC-0013 24V | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabelis (atkārtotājam) | RS485 LIHCH-TP (2x2x0,75mm2) | m. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabelis | min. PH30 klase (1x2x1,0mm2) | m. | 4400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabelis | min. PH30 klase (1x2x1,5mm2) | m. | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | PVC caurule/PVC kabeļu kanāls | caurule Dn20, kanāls 25x16 | m. | 1105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | PVC caurule/PVC kabeļu kanāls | caurule Dn25, kanāls 40x25 | m. | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Avārijas gaismeklis KII apgaismojumam | EATON O-Ledus8, 8LEDx1W | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Barošanas automāts |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Objektā esošas AUATSS ierīču un kabeļu demontāža |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Ugunsdroša paplāksne | HILTI CFS-D25 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ugunsizturīgie materiāli (caurumu aizblīvēšanai) |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Marķēšanas materiāli |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Stiprinājumi |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Sistēmas programmēšana, darbībās iestatīšana, regulēšana |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | AUATSS elektroinstalācijas pārbaudes un izolācijas pretestības mērījumi |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Izdilddokumentācija |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  | 24.09 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Virsizdevumi, t. sk. darba aizsardzība (%) | [15 empty] | 0
Peļņa (%) | [15 empty] | 0
Kopā | [15 empty] | 0
PVN (%) |  |  |  |  | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā | [15 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.