## Sheet1
Pretendenta nosaukums __________________________________
Piegādātājs apņemas veikt apakšstaciju iekārtu piegādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un šādām izmaksām*:
4. DAĻA - ZEMSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS UN TRANSFORMATORI APAKŠSTACIJĀM NR. 22, 30 UN PĀRVIETOJAMAI
| TS Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (EUR) | Kopā bez PVN (EUR)
| 4.1. | Vilces transformators 10/0,516kV - 1500 kVA | gab. | 3 |  | 0
| 4.2. | Vilces transformators 10/0,516kV - 1800 kVA | gab. | 1 |  | 0
| 4.3. | Taisngrieža diožu ligzda 2000A (1320kW) | gab. | 3 |  | 0
| 4.4. | Taisngrieža diožu ligzda 2500A (1650kW) | gab. | 1 |  | 0
| 4.5. | Taisngrieža motorizētā atdalītāja ligzda | gab. | 4 |  | 0
| 4.6. | Manuālā atdalītāja ligzda | gab. | 3 |  | 0
| 4.7. | Sadales iekārtu vadības ligzda | gab. | 2 |  | 0
| 4.8. | Ātrdarbīgā līnijas automāta ligzda | gab. | 7 |  | 0
| 4.9. | Ātrdarbīgā rezerves automāta ligzda | gab. | 2 |  | 0
| 4.10. | Kabeļu atdalītāja ligzda | gab. | 2 |  | 0
| SUMMA: |  |  |  |  | 0
* Iekārtu izmaksu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu ražošanu, piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu un pārbaužu veikšanu, kas nepieciešamas elektroiekārtu drošas ekspluatācijas uzsākšanai, kā arī citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.