## Koptāme
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: 14. apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana (nomaiņa)
Būves nosaukums: Trolejbusu elektroapgādes kabeļi
Objekta adrese: Rīga, Brīvības iela, Biķernieku iela, Kastrānes iela un Tālivalža iela
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Elektroapgāde (ārējā). Trolejbusa elektroapgādes tīkli | 0
Kopā |  | 0
| PVN (21%) | 0
Pavisam kopā būvniecības izmaksas |  | 0

## 1.ELT
Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (ar 05.09.2022. grozījumiem)
Elektroapgāde (ārējā). Trolejbusa elektroapgādes tīkli
Objekta nosaukums: 14. apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana (nomaiņa)
Būves nosaukums: Trolejbusu elektroapgādes kabeļi
Objekta adrese: Rīga, Brīvības iela, Biķernieku iela, Kastrānes iela un Tālivalža iela
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 | Sagatavošanās un demontāžas darbi
2 | Satiksmes organizācijas nodrošināšana būvdarbu laikā, ieskaitot skaidrojošajā aprakstā paredzētos risinājumus. | kpl | 1
3 | Ceļa zīmju nostiprināšana. (Vai uz tranšejas rakšanas laiku demontāža un pēc tam uzstādīšana esošajā vietā) | gb | 4
4 | Esošās Sadales Tīkls 0.4kV sadalnes nostiprināšana | gb | 4
5 | Esošu vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saglabāšana vai pārvietošana un atjaunošana atbilstoši RDPAD nosacījumiem | kpl | 1
6 | Esošu inženierkomunikāciju atšurfēšana (pirms būvdarbu uzsākšanas, apjoms precizējams darba gaitā, nodrošinot tīklu aizsardzību un saglabāšanu) un atrašanās vietas precizēšana, nospraušana dabā. Darbi inženiertīklu tuvumā ir veicami bez tehnikas un mehānismu pielietošanas | kpl | 1
7 | Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi
8 | Horizontālo apzīmējumu atjaunošana | m2 | 29
9 | Visa veida stabu (gājēju plūsmas zonā) – luksoforu, ceļa zīmju, reklāmu, apgaismojumu – aplīmēšana ar lenti kontrastējošā krāsā 1600mm, 1400mm un 350mm augstumā virs zemes. Visiem krāsojumiem vai lentām jābūt 10 cm platā joslā. | kpl | 1
10 | Segumu atjaunošanas darbi
11 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 34
12 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža) | m2 | 92
13 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | 156
14 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm, Ev2≥90MPa vai ekvivalents | m3 | 13.6
15 | Brauktuves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība, h=10cm, Ev2≥150MPa, AADTj,sm 101-500, N-II klase vai ekvivalents | m3 | 3.4
16 | Brauktuves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=15cm, AADTj,sm 101-500, N-III klase vai ekvivalents | m3 | 5.1
17 | Brauktuves asfaltbetona apakškārtas seguma atjaunošana būvbedres platumā. Asfaltbetons AC32 base, AADTj,sm 501-1000, S-III klase, h=8,0cm vai ekvivalents | m2 | 34
18 | Brauktuves asfaltbetona saistes kārtas seguma papildus atjaunošana. Asfaltbetons AC22 bin, AADTj,sm 501-1000, S-III klase, h=6,0cm vai ekvivalents | m2 | 92
19 | Brauktuves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas) Asfaltbetons AC11 surf, AADTj,pievestā 1501-3500, S-II klase, h=4,0cm vai ekvivalents | m2 | 156
20 | Ietves asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 1085
21 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm, Ev2≥60MPa vai ekvivalents | m3 | 188
22 | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai vai bruģēšanai būvbedres platumā) Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība, h=15cm, AADTj,sm <100, N-IV klase vai ekvivalents | m2 | 940
23 | Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana (dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) Asfaltbetons AC8 surf, h=5,0cm, AADTj,pievestā <500, S-III klase vai ekvivalents | m2 | 1085
24 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža, paredzot bruģakmens uzglabāšanu un atkārtotu izbūvi pēc pazemes inženiertīklu izbūves | m2 | 98
25 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšanaizbūve uz smilts vai sīkšķembu d≥4mm izlīdzinošās kārtas pamata 3-5cm biezumā | m2 | 98
26 | Brauktuvju un trotuāru apmaļu atjaunošana | m | 892
27 | Augu zemes ar zāliena sēklām izbūve, h=15cm | m2 | 337
28 | Trolejbusa kontaktīkla staba izbūve
29 | Mikropāļu pamata montāža | gb. | 1
30 | Balsta C11 montāža | gb. | 1
31 | Staba aptveres montāža | gb. | 1
32 | Esošas troses pārcelšana | gb. | 1
33 | Barošanas pārvada mont | gb. | 1
34 | Barošanas pieslēguma punkta montāža | gb. | 4
35 | Barošanas izvada mont | gb. | 4
36 | Rīgas Satiksmes 600V kabeļu izbūve
37 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 1450
38 | Tranšeja - bedre uzmavām | gb. | 22 (pēc grozījumiem 05.09.2022.)
39 | Kabeļu aizsargcauruļu D125 750/450N vai ekvivalents ieguldīšana gatavā tranšejā uz sagatavota smilšu spilvena. | m | 5607
40 | Kabeļu aizsargcauruļu D125 1250N vai ekvivalents ieguldīšana ar caurdures metodi | m | 220
41 | Kabeļa 1x1000 RM+2x1,5 , kas atbilst nolikuma 7.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai, ievēršana aizsargcaurulēs | m | 5633
42 | ZS kabeļa 600V, CHBU 1x300 1.8/3kV vai ekvivalents montāža gar balstu/ trosēm (iekļaujot aizsardzības cinkotu aizsardzības profilu un stiprinājuma elementus, pievienojuma elementu) (pēc grozījumiem 05.09.2022.) | m | 140 m (pēc grozījumiem 05.09.2022.)
43 | Kabeļa pievienošana un gala apdares montāža. Alvota alumīnija kabeļu kurbe, iekšējais diametrs ne mazāks kā 44mm. Šķērsgriezums dzīslai 1000m2, pievienojuma diametrs M16. Kontakta virsmas platums ne vairāk kā 87mm. Pildīti ar kontaktziedi un plastikāta aizsargapvalku. | gb. | 10
44 | Kabeļa savienojuma uzmavas montāža. Savienošanas uzmava 3kV kabelim ar metāla bruņas ekrānu un diviem signālvadiem 1x1000mm2+ presējama savienojuma čaula alumīnija dzīslai 1000mm2, 1-10kV Pildīti ar kontaktziedi un plastikāta aizsargapvalku | gb. | 22 (pēc grozījumiem 05.09.2022.)
45 | Aizsarglentas 80mm ieguldīšana tranšejā | m | 4150
46 | Kabeļu gala uzmavas montāža (kapes) | gb. | 9
47 | Esošā kabeļa demontāža | m | 4993
48 | Barošanas pieslēguma punkta demontāža | gb. | 1
49 | Trases nospraušana un Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēsana | m | 1450
50 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | obj. | 1
51 | Rakšanas atļaujas saņemšana | obj. | 1
52 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | obj. | 1
53 | Esošu būvgružu, atkritumu savākšana un transports uz būvuzņēmēja atbērtni | obj. | 1
54 | Digitālo izpilduzmērījumu izstrāde un izpilddokumentācijas sagatavošana | obj. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.pozīcijai (ar zaļu) cenu piedāvājumā jāiekļauj visus nepieciešamos balsta pamata un stiprinājuma materiālus, kā arī balsta nogādāšana objektā un montāža, bet nav jāiekļauj balsta (būviztsrādājuma) izmaksas, jo balstu nodrošinās Pasūtītājs.
31.-35.pozīcijai (ar dzeltenu) cenu piedāvājumā izmaksas nav jāiekļauj. Šos darbus veiks Pasūtītājs.
41.pozīcijā norādītajam kabelim jāatbilst nolikuma 7.pielikuma prasībām.
Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tad tas ir jānorāda tāmē un jāiesniedz dokumentus, kas apliecina materiālu atbilstību izvirzītajām prasībām
Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.