Par iepirkuma procedūras

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”

Identifikācijas Nr. RS/2026/8  nolikumu

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums: Tāmes pozīcijā Nr. 59 ir norādīts kabelis YAKYFty 1x1000 RM + 2x1,5 – 4684 m. Ņemot vērā, ka šobrīd neviens no uzrunātajiem piegādātājiem Latvijā un ārpus Latvijas (kopumā vairāk nekā 10 piegādātāji) nav spējis piedāvāt šādu specifisku kabeli, lūdzam informēt, vai iepirkuma komisija var norādīt alternatīvu kabeļa tipu ar citu šķērsgriezumu un materiālu?

Atbilde: Informējam, ka ņemot vērā iepirkuma priekšmetu un ievērojot Pasūtītāja vajadzības, tāmes 59. pozīcijā norādītā kabeļa alternatīvs kabeļa tips ar citu šķērsgriezumu un materiālu nav pieļaujams. Papildus norādām, ka citos Pasūtītāja organizētajos iepirkumos pretendenti nav norādījuši par šīs markas kabeļa vai cita ražotāja ekvivalenta kabeļa piegādes problēmām.

Jautājums: Specifikācijas failā “P1_groz_ELT-CMD-Specifikacija” ir norādītas 2 pozīcijas:

| 21 | Parafila trose, PARAFIL type A, 13,5mm, 12 kN | kompl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | KT pievienojumi, spailes, stiprinājumi | kompl. | 1 |

Savukārt tāmes versijā “P2_groz_5.pielikums_DDS_ar_04.03.2025.grozijumiem” šīs pozīcijas nav atrodamas. Lūdzu precizēt, vai pretendentam jāņem vērā, ka specifikācija neatbilst tāmes apjomiem, un jāaizpilda tikai tāmē norādītie apjomi?

Atbilde: paskaidrojam, ka iespējamā Pretendenta jautājumā norādītās konkrētās specifikācijas pozīcijas nav jāiztāmē, jo šīs pozīcijas attiecas uz barošanas punkta izvadu pievienošanu kontakttīklam, ko veiks RP SIA “Rīgas satiksme”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                         I.Novika