Tirgus izpēte

“Elektroapgādes būvprojektu izstrāde Biķernieku ielā 113B, Rīgā”

Jautājumi un atbildes

20.02.2026.

| Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| - Saistībā ar projektēšanas uzdevuma 3.1. punktu vēlos uzdot precizējošu jautājumu saistībā ar pēcuzskaites kabeļa projekta izstrādi: No pielikuma Nr.2 nav iespējams secināt kur atrodas vilces apakšstacijas pašpatēriņa sadalne, vai ir iespēja precizēt tās atrašanās vietu un to grafiski attēlot ? 3.1.punkts “Izstrādāt būvprojektu nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja pēcuzskaites elektropārvades līnijas izbūvei no AS "Sadales tīkls" uzskaites sadalnes (Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasības Nr.100430266) līdz vilces apakšstacijas pašpatēriņa sadalnei, pieslēgt projektējamo slodzi 16kW (25A). Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektrotīkla aizsardzības aparātu nomaiņu.” | 1. Vilces apakšstacijas pašpatēriņa sadalne atrodas vilces apakšstacijas iekštelpā. Pielikumā ārējo tīklu plāns, kurā ir attēlots iekārtu izvietojums, t.sk. pašpatēriņa sadalnes atrašanas vieta. |

Pielikumā: Ārējo tīklu plāns pdf

Atbildi sagatavoja:

N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.