Tirgus izpēte

“Elektroapgādes būvprojektu izstrāde Biķernieku ielā 113B, Rīgā”

Jautājumi un atbildes

27.02.2026.

| Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| 1.Vai esošos tīklus paredzēts fiziski demontēt vai atvienot un izvest no ekspluatācijas? “3.3. Paredzēt esošās pēcuzskaites lietotāja kabeļlīnijas SIA “TLA Dārzeņi” – SIA “SPĪDOLA” Stigu iela 18, Rīga – T51428 demontāžu divos etapos: 1.etapā demontēt kabeļlīniju SIA “SPĪDOLA”- T51428, 2.etapā demontēt kabeļlīniju SIA “TLA Dārzeņi” – SIA “SPĪDOLA” Stigu iela 18, Rīga (sk. 2. pielikumu).” | 1. Galīgais lēmums par pēcuzskaites 0.4 kV tīkla pārbūves/demontāžas būvdarbu apjomiem tiks pieņemts projektēšanas gaitā, t.sk. ņemot vērā nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu aspektus. |

Atbildi sagatavoja:

N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.