Tirgus izpēte

“Elektroapgādes būvprojektu izstrāde Biķernieku ielā 113B, Rīgā”

Jautājumi un atbildes

27.02.2026.

| Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| 1. Saprotu, ka atsevišķi jāizstrādā abonenta daļai demontāža divos etapos. Tātad plānojat tos kabeļus arī fiziski demontēt – attiecīgi izstrādājot topogrāfiju un būvprojektu un darbu apjomus? | 1. Piedāvājuma cenā nav jāiekļauj izmaksas topografiskā plāna pasūtīšanai Lietotāja kabeļa SIA “TLA Dārzeņi” – SIA “SPĪDOLA” Stigu iela 18, Rīga – T51428 fiziskai demontāžai. Gadījumā, ja projektēšanas gaitā tiek pieņemts lēmums/radīsies nepieciešamība demontēt esošo Lietotāja kabeļlīniju, papildu izmaksas segs Pasūtītājs. |
| 2. Vai ir konkrēti apjomi kur un kādi kabeļi jāprojektē no jaunās ST US uz aboneta pieslēgumu – vilces apakšstaciju?” | 2. Jāprojektē kabeļlīnija atbilstoši ST TN norādītai slodzei. Esošā pašpatēriņa izvietojumu a/st telpā skatīt ārējo tīklu plānā, kas tika pievienots 26.februārī sniegtajām atbildēm. |

Atbildi sagatavoja:

N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.