*Par iepirkuma procedūras*

*“Sabiedriskā transporta galapunkta „Imanta”*

*teritorijas labiekārtošana Airītes ielā 7, Rīgā un*

*sabiedriskā transporta galapunkta „ Jugla-3”*

*teritorijas labiekārtošana Murjāņu ielā 58, Rīgā”*

*(ID Nr.RS/2022/43) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Par objektu “Sabiedriskā transporta galapunkta „Imanta” teritorijas labiekārtošana Airītes ielā 7, Rīgā”:

**1.Jautājums:** Darbu daudzumu saraksta pozīcija Nr.41 paredz Kaltā akmens bruģa 10x10x10cm seguma būvniecība, ieskaitot smilts-cementa pamata kārtu, hvid=5cm – 16.00 m2. Lūdzam Pasūtītāju precizēt iepriekš minētās pozīcijas bruģa krāsu un/vai ražotāju.

**Atbilde:** Informējam, ka bruģa krāsa paredzēta sarkana.

2.Jautājums: Darbu daudzumu saraksta pozīcija Nr.60 paredz Vārti (B=4m) – 1 kpl. Lūdzam Pasūtītāju precizēt iepriekš minētās pozīcijas specifikāciju.

**Atbilde:** Informējam, ka iepirkuma procedūras nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

**3.Jautājums:** Darbu daudzumu saraksta pozīcija Nr.63 paredz Dzelzsbetona plātnes (4.7x1.4x0.15m) būvniecība. Pasažieru nojumes (ar soliņu) uzstādīšana pieturvietā, nojumes veidu saskaņojot ar Pasūtītāju. Nojumē uzstādīt 200W/1F tablo, atsevišķā sadalnē C4A, 1F skaitītājs; barošanas sadalne ar akumulatoriem, mm : 400\*300\*180. Novietojums uz nojumes jumta. Svars: 15 kg. Displeja kronšteins, mm: 634\*350 / Displejs, mm: 634\*280\*60. Svars: 10.1 kg – 2 kpl.

Savukārt tehniskā projekta skaidrojošajā aprakstā ir minēts Galapunktā paredzēts uzstādīt 2 nojumes pasažieru uzgaidīšanai un 1 biļešu automāts ar nojumi. Šī projekta ietvaros jāizbūvē pasažieru nojumēm dzelzsbetona plātnes pamats un elektrības pieslēgums, bet pašas nojumes uzstādīšana nav jāveic.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai Būvuzņēmējam iepriekš minētās tāmes pozīcijā ir jāievērtē nojumes un displeja materiāla un uzstādīšanas izmaksas.

**Atbilde:** Informējam, ka iepirkuma procedūras nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

Par objektu “Sabiedriskā transporta galapunkta „ Jugla-3” teritorijas labiekārtošana Murjāņu ielā 58, Rīgā”:

**1.Jautājums:** Darbu daudzumu saraksta pozīcija Nr.40 paredz Atkritumu urnas uzstādīšana – 1 gb. Lūdzam Pasūtītāju precizēt iepriekš minētās pozīcijas specifikāciju.

**Atbilde**: Informējam, ka paredzēta atkritumu tvertne Baltika 70l AISI 304 vai ekvivalents.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks Sergejs Gusevs