TIRGUS IZPĒTE
“Kabeļu un pazemes komunikāciju lokatora, ķēžu vinčas,
akumulatora hidrauliskās preses piegāde”
Jautājumi un atbildes

29.07.2026.
“*”- Saglabāta nemainīta uzdotā jautājuma redakcija 
	*Piegādātāja jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	Jautājums ir par 3 daļu. Akumulatora hidrauliskās prese.

Tehniskajā specifikācijā ir prasība, lai prece būtu ar matricām. Vai var uzskaitīt tieši kuras matricas ir nepieciešamas?

	Matrica DIN22 CU 50- 3.gab
Matrica DIN22 CU 70 – 3.gab
Matrica DIN22 AL 95/120 – 3.gab
	


Atbildi sagatavoja: 
· A.Ozoliņš, Elektrosaimniecības vadītāja vietnieks;
· A.Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.


