TIRGUS IZPĒTE

“Kabeļu un pazemes komunikāciju lokatora, ķēžu vinčas,

akumulatora hidrauliskās preses piegāde”

Jautājumi un atbildes

29.07.2026.

“*”- Saglabāta nemainīta uzdotā jautājuma redakcija

| *Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| Jautājums ir par 3 daļu. Akumulatora hidrauliskās prese. Tehniskajā specifikācijā ir prasība, lai prece būtu ar matricām. Vai var uzskaitīt tieši kuras matricas ir nepieciešamas? | Matrica DIN22 CU 50- 3.gab Matrica DIN22 CU 70 – 3.gab Matrica DIN22 AL 95/120 – 3.gab |

Atbildi sagatavoja:

- A.Ozoliņš, Elektrosaimniecības vadītāja vietnieks;

- A.Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.