*Par iepirkuma procedūras*

*“Piecu apakšstaciju iekārtu piegāde (Nr. 3, 10, 22, 30 un Mežaparka prospekta apakšstacija)” (ID Nr.RS/2023/49) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

**Jautājums:**

Otrajā lotē pašpatēriņa transformatoru ligzdās tiks izmantoti transformatori kas pieprasīti pirmajā lotē un kādi nomināli?

**Atbilde:**

2.lotē - Vidsprieguma sadales iekārtas apakšstacijām, pozīcija 2.6 - Pašpatēriņa transformatora  ligzda, tiks aprīkota ar transformatoriem, kuri ir norādīti 1.Lotē – Pašpatēriņa transformatori, pozīcijā 1.1- Pašpatēriņa transformators 10/0,4kV - 25kVA. Visi transformatora tehniskie parametri norādīti šajā pašā sadaļā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja K.Meiberga