*Par iepirkuma procedūras*

*“Noliktavas ēkas pārbūve un nojumes nojaukšana Ganību dambī 32, Rīgā”*

*identifikācijas Nr. RS/2024/55 nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

**Jautājums:**

[..] gribam vērst uzmanību, ka iepirkumā norādīto darbu daudzumos nav iekļauta elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa (ELT), kā arī projektā nav iekļauta specifikācija šai sadaļai.

**Atbilde:**

informējam, ka Lokālajā tāmē 3.1 Zemējuma izbūve un Lokālajā tāmē 3.2 Teritorijas z/spr. tīkla izbūve ir iekļauti visi elektroapgādes ārējo tīklu (ELT) darbi, kas paredzēti būvprojektā.

Bez tam, publicējam elektroapgādes ārējo tīklu sadaļas specifikācijas, atbilstoši šīs vēstules pielikumam.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks I.Zīverts