Par iepirkuma procedūras

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”

Identifikācijas Nr. RS/2026/8  nolikumu

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums:  Tāmes apjomos ir norādīts , ka ir nepieciešama jaunas sadalnes montāža (3842) 6 kompl., un paralēli arī esošo sadalņu montāža 6 kompl. Lūdzam precizēt esošo sadalņu montāžas vai pārvietošanas vietu, jo elektroapgādes shēmā (52_lapa_ELT-2_elektroapgādes_shēma) ir norādītas tikai jaunās sadalnes.

Atbilde: Informējam, ka nolikuma 5. pielikumā tiks veikti grozījumi un grozījumi tiks  publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                         I.Novika