16.02.2026.

Par iepirkuma procedūras

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”

Identifikācijas Nr. RS/2026/8  nolikumu

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums: Lūdzam,  apstiprināt, ka šīs pozīcijas paredzētas būvuzņēmēja piegādei

| 56 | YAKYFty 1x1000 RM +2x1.5 | m | 4684 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | CHBU 3kV 1x300 | m | 90 |

Atbilde: Informējam, ka nolikuma 5. pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”                 56. pozīcija un 57. pozīcija ir paredzēta būvuzņēmēja piegādei.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                         I.Novika