*Par iepirkuma procedūras*

*“Kontakttīklu elektroapgādes pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 2 (divos) RP SIA „Rīgas satiksme” objektos” (ID Nr. RS/2024/45)nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) iepirkuma gaitā no iespējamā pretendenta ir saņēmusi lūgumu sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

**Jautājums:**

Atsaucoties uz Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” iepirkuma procedūru „Kontakttīklu elektroapgādes pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 2 (divos) RP SIA „Rīgas satiksme” objektos” (ID Nr. RS/2024/45), lūdzam Pasūtītājam par nolikuma kvalifikācijas punktiem 16.1. un 16.2. atbilstošu atzīt pieredzi, kas iegūta t.sk., projektējot dzelzceļa kontakttīklus.

**Atbilde:**

Nolikuma 16.1. un 16.2.punktā izvirzītās prasības pretendenta un tā rīcībā esošā speciālista pieredzei atbilst iepirkuma raksturam. Ņemot vērā, ka dzelzceļa kontakttīklam un trolejbusa kontakttīklam ir būtiskas atšķirības, Iepirkumu komisija neplāno grozīt nolikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks I.Zīverts