19.06.2024.

*Par jautājumiem par iepirkuma procedūras*

 *“Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve*

*7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā, 2.kārta”*

*(ID Nr. RS/2024/34) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā, 2.kārta (ID Nr. RS/2024/34) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

***1.jautājums:***  *Atsaucoties uz Jūsu 12.06.2024. sniegto atbildi uz 8. jautājumu – “informējam, ka piegādātājs integrē uzlādes iekārtas Pasūtītāja tīkla vadības un monitoringa sistēmā, izmantojot vienoto OCPP komunikācijas protokolu. Šobrīd Pasūtītājs izmanto EOS, bet pretendents var piedāvāt arī savu risinājumu, kuras datus ir iespējams integrēt ar Odoo ERP (15.versija)”*

*Lūdzam precizēt, vai šādu datu:*

*transactionId (unique transaction ID),*

*startTimestamp in the format 'YYYY-MM-DDThh: mm:ssZ',*

*stopTimestamp in the format 'YYYY-MM-DDThh: mm:ssZ',*

*startSoc in%,*

*stopSoc in%,*

*startEnergyOutlet in kWh,*

*stopEnergyOutlet in kWh,*

*startEnergyInlet in kWh,*

*stopEnergyInlet in kWh,*

*Charger ID - Charger short name*

*Connector short name*

*Duration*

*Vehicle name (Vehicle ID)*

*User ID (darbinieka kartes nr.)*

*nodošana par katru veikto uzlādes sesiju no EOS sistēmas uz Odoo ERP sistēmu tiks uzskatīta par pietiekamu.*

**Atbilde:** Informējam, ka papildus iespējamā pretendenta jautājumā norādītajiem datiem vēl nepieciešamie dati integrācijai ir:

Apturēšanas iemesls - Stop Reason;

Uzlādes punkta identifikators - Crarge point ID;

Uzlādes ilgums (vēlams) – Duration.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika