25.04.2024.

*Par jautājumiem par iepirkuma procedūras*

*“Kontakttīkla balstu montāža mikropāļu pamatā”*

*(ID Nr. RS/2024/27) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “Kontakttīkla balstu montāža mikropāļu pamatā” (ID Nr. RS/2024/27) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

**1.jautājums:** *Lūdzu sniegt papildu informāciju, ko Pasūtītājs bija domājis ar pozīciju nr. 12 un pie kādiem nosacījumiem ir jāveic darbu izpilde:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *12* | *Režģoga betonēšanas veidņošana* | *kpl.* | *34* |

*un vai šie darba veidi jau nav iekļauti pozīcijā nr.2:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *2* | *Kontakttīkla balsta mikropāļu pamata montāža* | *gb.* | *65* |

**Atbilde**: attiecībā par pozīciju Nr.12 skaidrojam, ka balsta pamata izmēram plānā ir jābūt 1x1m un praksē bieži izdodas iebetonēt šādu konstrukciju gruntī, precīzi izrokot attiecīgo izmēru būvbedri. Gadījumā, ja būvlaukuma vai grunts īpatnību dēļ šādu būvbedri nav iespējams izrakt, nepieciešams veikt veidņošanas darbus. Papildus norādām, ka minētie darbi nav iekļauti pozīcijā Nr.2.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika