28.04.2026.

Par iepirkuma procedūras “22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža

un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā”, Identifikācijas Nr. RS/2026/23 nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija no iespējamiem piegādātājiem ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā” (ID Nr. RS/2026/23), turpmāk – Iepirkums, nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Tāme nav iekļauta izmaksa par:

•             Ierakums  NAV apjomi  (esošās grunts izņemšana zem projektējamā bruģa seguma 0,7-0,8m dziļumā)   m3 (ap 180-230m3)

•             Ceļu apmles uzstādīšana              m/gb

•             Iebrauktuves elementi                    m/gb

•             Ietves apmales                                       m

Attiecīgi palielinās demontēto būvgružu utilizācijas apjoms.

Atbilde: Informējam, ka Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”, ir veikti grozījumi, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.

Jautājums:

Lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par divām nedēļām, kas saistīts:

− ar nepieciešamo papildu laiku, lai ar ražotājiem saskaņotu piegāžu termiņus (ņemot vērā šā brīža ģeopolitisko situāciju);

− ar Lieldienu brīvdienām, kur atsevišķi materiālu piegādātāju pārstāvji atradās brīvdienu atvaļinājumos .

Atbilde: Informējam, ka ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš sakarā ar grozījumiem Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 							       I. Novika