29.04.2026.

Par iepirkuma procedūras “22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža

un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā”, Identifikācijas Nr. RS/2026/23 nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā” (ID Nr. RS/2026/23), turpmāk – Iepirkums, nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Izskatot iepirkuma dokumentāciju, konstatēts, ka pielikumā "5.pielikums_DDS" nav iekļauti releju aizsardzības un automātikas (RAA) projekta sadaļas materiālu un darbu apjomi, savukārt izsniegtajā projekta dokumentācijā “LIG-IEP-2025-130_AS22_Kooperativa _18B_RAA” tie ir atrodami. Lūdzam precizēt!

Atbilde: Paskaidrojam, ka Iepirkuma nolikuma 6.pielikumā - Būvprojekts, iekļautajā “10 – RAA” sadaļā pievienots dokuments “Releju aizsardzības un automātikas daļas skaidrojošais apraksts” (faila nosaukums “LIG-IEP-2025-130_AS22_Kooperativa _18B_RAA”), kurā ir norādīti relejaizsardzības un automātikass aprēķini un vērtības, kuras ir jāiestrāda sadales iekārtās. Informējam, ka darbus, kas saistīti ar releju iestatījumiem, veiks Pasūtītājs, līdz ar ko būvuzņēmējam šie darbi nav jāveic un cena nav jānorāda. Savukārt, automātikas ķēžu montāžas apjomi ir iekļauti nolikuma 5.pielikumā Lokālā tāmē Nr.1.1. Iekšējie specializētie darbi - Iekšējie elektrotehniskie darbi - Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi, un tie jāveic būvuzņēmējam.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 							       I. Novika