30.04.2026

Par iepirkuma procedūras “22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža

un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā”, Identifikācijas Nr. RS/2026/23 nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija no iespējamiem piegādātājiem ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “22. vilces apakšstacijas elektroiekārtu un ēkas demontāža un jaunas apakšstacijas izbūve Kooperatīva ielā 18B, Rīgā” (ID Nr. RS/2026/23), turpmāk – Iepirkums, nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Lūdzam par iepirkuma prasībām atbilstošu atzīt betona grīdu ar apkalpošanas lūkām kā līdzvērtīgu

alternatīvu rūpnieciski ražotai kompaktās apakšstacijas ēkas paceļamajai grīdai.

Atbilde: Paskaidrojam, ka betona grīdas ar apkalpošanas lūkām risinājums netiek atzīts kā atbilstošs prasītajai rūpnieciski ražotai kompaktās apakšstacijas ēkas paceļamajai grīdai.

Jautājums:

Finanšu piedāvājumā 1.9.BK daļa pozīcija Nr.2 ir minēts

Tāmes 1.10.TS sadaļā pozīcija Nr.2.6. liekas ka atkārojas.

Liekas šī pozīcija ir lieka un atkārtojas no 1.9.BK sadaļas un nav jāizceno.

Atbilde: Informējam, ka Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”, ir veikti grozījumi, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 							         I.Novika