Tirgus izpēte

“Energoresursu un ūdens apgādes uzskaites un monitoringa

sistēmas ierīkošana”

Jautājumi un atbildes

15.01.2026.

| Piegādātāja jautājumi | Pasūtītāja atbildes |
| --- | --- |
| Mums nepieciešams no Jums saņemt sekojošu informāciju: - Siltummezglu principiālās shēmas; - Siltummezglos izmantoto kontrolieru modeļus, versijas un paplašinājumu moduļu esamību; - Siltummezglu novietojumu telpu kopējā plānā; - Centrālā datu servera paredzamo novietošanas vietas abos objektos. - Cik daudz darba vietas paredzēt. - Cik daudz mobilās darba vietu licences iekļaut? (izmantojamas uz mobilajām ierīcēm). | 1.Pievienojam siltummezglu principiālās shēmas objektam Nr.1 (Kleistu iela 28, Rīga). un pieejamās shēmas objektam Nr.2 (Vestienas iela 35, Rīga). 2. Siltummezglos izmantoto kontrolieru modeļu par objektu Nr.2 (Vestienas iela 35, Rīga) ir norādīti iepirkuma pielikumā Nr.1 objektu, ierīču un iekārtu sarakstā. Izmantotie kontrolieru modeļi ir redzami arī katra siltummezgla shēmā. Shēmas ir pievienotas vēstules pielikumā. 3. Pievienojam objektu Nr.1 (Kleistu iela 28, Rīga) un Nr.2 (Vestienas iela 35, Rīga) novietojuma shēmas ēkās. 4. Centrālo datu serveri paredzēt: Objektā Nr.1 (Kleistu ielā 28, Rīgā) Administrācijas ēkas siltummezglā; Objektā Nr.2 (Vestienas ielā 35) – siltummezglā Nr.9 (lit 018). 5. Pašlaik ir jāparedz 6 darba vietas, ar iespēju papildināt nepieciešamības gadījumā. 6. Pašlaik ir jāparedz 3 licences mobilajām ierīcēm, ar iespēju papildināt nepieciešamības gadījumā. |

Atbildes sagatavoja:

- N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.