**Tirgus izpēte**

**“Akustiskās attēlveidošanas iekārtas piegāde”**

Jautājumi un atbildes

*08.10.2025.*

*“\*”- tulkojums no angļu valodas*

|  |  |
| --- | --- |
| **\*Piegādātāja jautājums** | **Pasūtītāja atbilde** |
| 1. Vai pasūtītājs akceptēs akustiskās attēlveidošanas kameru, kas vizualizē noplūdes intensitātes novērtējumu dB, nevis skalā no 1 līdz 10? | Jā. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājs akceptēs akustiskās attēlveidošanas kameru ar akumulatora spriegumu 14,4 V un lādētāja spriegumu līdz 17,4 V, ko baro no parastās elektrotīkla rozetes (230 V ±10%)? | Jā. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājs akceptēs akustiskās attēlveidošanas kameru ar 5 collu displeju un izšķirtspēju 1280 × 720 pikseļi?" | Jā. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājs plāno izmantot akustiskās attēlveidošanas kameru potenciāli sprādzienbīstamā vidē, un, ja jā, vai nepieciešama ierīce ar Ex zonu sertifikāciju?" | Jā, jo darbus ir paredzēts veikt Ex zonas. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājam ir nepieciešama daļējās izlādes (PD) noteikšanas funkcija?" | Nē, nav nepieciešama. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājs akceptēs akustiskās attēlveidošanas kameru, kas spēj darboties līdz 2,5 stundām ar vienu akumulatoru un tiek piegādāta ar diviem maināmiem akumulatoriem? | Jā, ja ar vienu akumulatoru darbības laiks vismaz 2,5 stundas. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājs akceptēs akustiskās attēlveidošanas kameru, kas sertificēta saskaņā ar IEC 62368-1, CFR47 FCC Part 15 Subpart B, EN 300 328 un EN 301 489  * IEC 62368-1 nosaka iekārtas drošības prasības un aizsardzību pret putekļiem un mitrumu (IEC 61010-1 un IEC 60529). * CFR47 FCC 15 Daļa B apakšnodaļa B nosaka EMC (elektromagnētiskās savietojamības) prasības (EN 61326-1). | Jā. Pasūtītājs veiks attiecīgas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 1. Vai pasūtītājs akceptēs apmācības par iekārtas lietošanu angļu vai krievu valodā? | Piegādātājam jānodrošina apmācības latviešu valodā; ja apmācības tiek vadītas citā valodā, jānodrošina tulkojums latviešu valodā (piemēram, ar tulka starpniecību). |

*Atbildes sagatavoja:*

* *N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.*