**Tirgus izpēte "Gāzes katlu maiņas tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvniecība un gāzes katlu piegāde un uzstādīšana Atgāzenes ielā 24A"**

**PIEGĀDĀTĀJIEM**

1. *Piegādātāja jautājums un pasūtītāja sagatavotā atbilde*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Piegādātāja jautājums\*** | **Pasūtītāja atbilde** |
| 1. | Lūgums izkoriģēt teikumus šajos Tehniskās specifikācijas punktos: 5.2.2. - Gāzes katlu vadību paredzēts pilnībā automatizēt, izmantojot vadības un automatizācijas sistēmu rūpnieciski ražotu, savietojamu kontrolieri. Automatizācijas līmenim jābūt pietiekamam, lai varētu veikt **siltumsūkņu** vadīšanu gan uz vietas un attālināti. | *Ir veikti precizējumi tehniskajā specifikācijā, skatīt pielikumu “TS\_Atgāzenes24A\_PRECIZĒJUMI\_18062024”* |
| 5.4.3.  - Paredzēt **siltumsūkņus** saslēgt kaskādē. |

1. ***Grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21. jūnija plkst.10.00***

*\*Saglabāts uzdotā jautājuma oriģinālteksts*

*Sagatavoja:*

* *Ivo Tenisons, IND Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju*

*sistēmu būvinženieris*

* *Iepirkumu speciāliste Astra Bērziņa*

*18.06.2024.*