Par atklāta konkursa “Dīzeļdegvielas piegāde”

(ID Nr. RS 2026/21) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) Iepirkuma komisija no iespējamā pretendenta ir lūgumu sniegt atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa “Dīzeļdegvielas piegāde” (ID Nr. RS 2026/21) (turpmāk – iepirkuma procedūra) nolikuma prasībām.

1.jautājums:

Jau sarunu procedūrā komentējām punktu par kvalitātes paraugu noņemšanu, t.i. VV Pielikums Nr.3  punkts 6.2. - Mēs nezinām, kas atrodas pasūtītāja tvertnē, kurā tiek nolieta arī citu piegādātāju degviela, tāpēc paraugi ņemami tikai no Piegādātāja transporta līdzekļa.

Lūdzu veikt izmaiņas.

Atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka nolikuma 3.pielikuma “Vispārīgās vienošanās projekts” 6.2.punkts nenosaka, ka paraugi tiek ņemti no Pasūtītāja tvertnes. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs plāno degvielas paraugus ņemt no Piegādātāja transportlīdzekļa.

Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka Pasūtītājs neplāno veikt grozījumus nolikumā. Vienlaikus informējam, ka atklāta konkursa laikā sniegtās atbildes uz jautājumiem ir saistošas gan Līguma noslēgšanas brīdī, gan tā izpildes gaitā.

2.jautājums:

Pielikumā Nr. 2 “Cenu aptauja” paredzēts norādīt akcīzes nodokli par litru, taču akcīzes nodoklis tiek noteikts par tonnu. Lai to pārrēķinātu litros, nepieciešams faktiskais blīvums, kas ir zināms tikai brīdī, kad degviela tiek pildīta piegādei transportā.

Atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 14.panta pirmās daļas 6.punktu, dīzeļdegvielai akcīzes nodoklis tiek noteikts par litriem. Informācija par piedāvātajā cenā ietverto akcīzes nodokli un Valsts nodevu par naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanu Pasūtītājam nepieciešama informatīvos nolūkos, kā arī lai pārliecinātos par piedāvātās cenas atbilstību (piemēram, vai nav nepamatoti lēts piedāvājums). Saskaņā ar atklāta konkursa 3.pielikuma “Vispārīgās vienošanās projekts” noteikumiem Piegādātājam, iesniedzot piedāvājumu, ir jānorāda prasītā informācija.

3.jautājums:

Attiecībā uz darba drošības, vides u.t.t.  specifikāciju:

Tie nebūtu jāattiecina uz degvielas piegādātāju (Izpildītāju), darba vieta ir RS piederoša, degvielu nolejam RS cisternās, un pašai RS pie savas cisternas jānodrošina prasības, kas attiecas uz bīstamo iekārtu, darba aizsardzību, ugunsdrošību un jāveic instruktāža darbā pie tās.

Atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.punktu ir noteiktas piegādes adreses, kas vienlaikus ir arī Pasūtītāja teritorija. Veicot piegādes, Piegādātāji iebrauc Pasūtītāja teritorijā, lai veiktu degvielas izliešanu (izpumpēšanu). Un attiecīgi, atrodoties Pasūtītāja teritorijā, Piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja darbiniekiem ir jāievēro Pasūtītāja definētās prasības darba drošībai un vides aizsardzībai. Papildus jāuzsver, ka arī Pasūtītāja darbinieki, kuri pieņem piegādāto degvielu, no savas puses ievēro šīs prasības.

4.jautājums:

# Nolikuma 17.3.5. punktā paredzēts iesniegt finanšu datu (bilances, P/Z , u.c. pārskatu) kopijas, tā ir vispārpieejama informācija, kāpēc tās jāiesniedz ?

# Lūdzu labot šo prasību, tādas netiek piemērotas jau daudzus gadus.

Atbilde:

Skaidrojam, ka Pretendents sagatavojot piedāvājumu var iesniegt publiskoto gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Pasūtītājs atsevišķos gadījumos ir saskāries ar situācijām, kur gada pārskats jau ir oficiāli iesniegts, bet vēl nav pieejams publiski, un tieši Pretendenta interesēs ir sniegt informāciju tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par tā atbilstību nolikuma prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka Pasūtītājs neplāno veikt grozījumus nolikumā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                      Karīna Meiberga