Par atklāta konkursa

“Zemsprieguma viendzīslas kabeļa 1000mm2 piegāde”

(ID Nr.RS/2022/54) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1.jautājums:

Mēs esam [..] reģistrēts uzņēmums. Vai mēs varam piedalīties šajā konkursā neatkarīgi?

Atbilde:

Atklāta konkursa nolikums neparedz ierobežojumus pretendenta reģistrācijas valstij.

2.jautājums:

Vai mēs varam piedāvāt kabeļus, kuru izcelsmes valsts ir Indija? Vai ir kādi Latvijas vai Eiropas vietējie preferenciālie ražotāji?

Atbilde:

Jūs esat tiesīgi piedāvāt Indijā ražotus kabeļus, ja tie atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

3.jautājums:

Vai varam iesniegt CIF Latvijas ostas cenu?

Atbilde:

Piedāvātajā cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar atklāta konkursa priekšmeta izpildi – kabeļu piegādi Pasūtītāja noliktavā.

4.jautājums:

Vai ir obligāti jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums?

Atbilde:

Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšana ir obligāta prasība.

5.jautājums:

Konkursa dokumentos piedāvājuma derīguma termiņš ir 180 dienas. Vai varam piedāvāt mainīgas cenas 180 dienām?

Atbilde:

Piedāvājuma derīguma termiņam obligāti  ir jābūt 180 dienām. Cenu izmaiņas atklāta konkursa laikā un pēc iepirkuma līguma noslēgšanas nav paredzētas.

6.jautājums:

Vai jūs piekrītat tipa testa ziņojumam, ko izdevusi KEMA Laboratories? KEMA ir atzinusi IAF/ILAC (International accreditation Forum / International Laboratory Accreditation Cooperation).

Atbilde:

Tipa tests tiks pieņemts, ja tas būs izsniegts no laboratorijas vai sertificēšanas institūcijas, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 standartu prasībām, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

7.jautājums:

Vai varat pieņemt KEMA Laboratories izdoto 0,6/1kV 4,5 kodolu x 240 kv. mm kabeļa tipa pārbaudes ziņojumu?

Atbilde:

Nē, 0,6/1kV kabeļa tipa testa ziņojums netiks uzskatīts par atbilstošu, jo neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             Karīna Meiberga