Jautājumi un atbildes par tirgus izpētes

“Žogu izbūve” dokumentos iekļautajiem nosacījumiem

1.komersanta jautājumi.

- jautājums: Vai šim objektam ir būvatļauja, vai arī tie ir kā remonta darbi, un darbi notiek pēc RS noteikumiem?

Ir izstrādāta (BIS) šāda būvniecības procesa dokumentācija:

- Vienības gatves un Tipogrāfijas ielas objektiem – žogu uzstādīšanai;

- Jelgavas ielas objektam – elektroapgādes kabeļa izbūvei.

Būvdarbu veicējam jāsaņem atzīmes paskaidrojuma rakstos gan par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, gan par būvdarbu pabeigšanu.

Par objektu Jelgavas ielā

2. jautājums: Kā tiek organizēta satiksmes organizācija, vispirms tiek izbūvēta viena izbraukšana/iebraukšana pēc tam otra, vai savādāk?

Darbi veicami esošās ekspluatācijas režīmā, jānodrošina trolejbusu kustība, kuriem ir aptuveni šādi kustības laiki:

Darba dienās netiek izmantoti izbraukšanas vārti: 7.45 – 15.20; 16.10 – 05.30

Darba dienās netiek izmantoti iebraukšanas vārti: 12.45 – 19.20; 0.55 – 10.30

Brīvdienās netiek izmantoti izbraukšanas vārti: 9.40 – 5.30

Brīvdienās netiek izmantoti iebraukšanas vārti: 0.55 – 20.55

3. jautājums: Pēc tāmes saprotam, ka demontāžas darbos iegūtos būvgružus ir jāutilizē, bet daļu esošo žogu un vārtu jānodod Pasūtītājam – kādā veidā jānodod, jāgriež vai ne?

Pasūtītājam jānodod tikai iekārtas, piemēram, turnikets, vārtu piedziņas dzinēji un tml., pārējās lietas utilizējamas.

4. jautājums: Tranšejas rakšana elektrokabeļiem – vai tranšeju var aizbērt ar jebkādu jauno smilti?

Tranšeja jāaizber ar izrakto grunti, izņemot:

- Kabeli gulda un apber ar sijātu smilti (blietētu), nav prasību;

- Brauktuves konstrukcijai izmanto tāmē paredzētos materiālus – šķembas, smilti (salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥90 Mpa), asfaltbetonu.

5. jautājums: Cik mēs saprotam, tad viena cilpa vienai barjerai, tomēr, ja barjerām jādarbojas sinhroni, vai tad nepietiek ar vienu cilpu katrai iebraukšanas/izbraukšanas vietai? Vai arī otra cilpa drošībai?

Ieteicams ierīkot rezerves cilpu.

6. jautājums: Projektā uzrādīto barjeras modeli neražo, vai var pieliet analogu. (sk. pielikumā).

Ja plānots piedāvāt ekvivalentu būvizstrādājumu/iekārtu, nepieciešams ievērot un rīkoties atbilstoši tāmē norādītajai informācijai sadaļā – ekvivalenti.

7. jautājums: Kādi materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas.

Visi.

8. jautājums: Tāme ir poz.17 Turniketa uzstādīšana – kur tas jāuzstāda, rasējumos risinājuma nav.

Pielikumā nosūtam plānu.

Par objektu Vienības gatvē

9. jautājums: Rasējumos nav saprotam kur jāierīko gājēju celiņš.

Pielikumā nosūtam plānu.

10. jautājums: Vai projektā ir norādīti koku nociršanas un koksnes/celmu utilizēšanas veidi –(ir dažādi varianti, vai izziņa utilizācijai vajadzīga )? Vai ir koku ciršanas atļauja?

Nociršanas un utilizēšanas veidi nav norādīti, izziņa ir nepieciešama. Koku ciršanas atļaujas ir saņemtas pirms paskaidrojumu rakstu akceptēšanas.

Par objektu Tipogrāfijas ielā

11. jautājums: Tāmes poz.11 – vai tas ir bruģa seguma atjaunošana pēc vārtu un žoga ierīkošanas?

Jā.

12. jautājums: Sakarā ar to, ka tiek izmantoti smagie stabi, montāžai jāpielieto tehnika. Vai būs iespēja drošai montāžai atslēgt kontakttīklu un uz kādu laiku?

Jā, kontakttīklu būs iespējams atslēgt uz visu dienu. Iespējams arī uz vairākām dienām, kas saskaņojams atsevišķi.

Papildu informācija:

- pielikumā shēma kabeļu un iekārtu izvietošanai Jelgavas ielā 37;

- vēlamais turnikets – TRS 370 vai ekvivalents;

13. jautājums: Nosūtu pielikumā tāmes pozīcijas kas nav skaidras.

Kā rēķināt - tikai darbus vai darbus un iekārtas? Ja darbus un iekārtas kopā - ir vajadzīga specifikācija. Varat atsūtīt prasības? (Piekļuves kontroles sistēmai jāatbilst RP SIA "Rīgas Satiksme" prasībām.) Kādas tiek izmantotas  kartes, nolasītāji, kontrolieri, serveri, kabeļi?

Atbilde:

- Aprēķinus veic par visu kopā- darbs+materiāls/iekārtas;

- Šobrīd RS satiksmē izmanto ZKBioSecurity PKS sistēmu:

- PKS ZK Tech:Kontrolieris C3-100 – 2gab. (Viens turniketam, viens vārtiņiem)

- Licence  ZKBioSecurity 3.0 Access control (Basic Package: 5 doors, Unlimited employees);

- Karšu lasītājs Rosslare AY-K6255 4gab. (2 Turniketam, 2 vartiņiem)

- Elektromehāniskā slēdzene, montējama vārtiņos;

- Montāžai jāizmanto FTP Cat5 kabelis āra izpildījumā.