## Sheet1
Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
Objekta nosaukums |  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Būves nosaukums |  |  | Administratīvā ēka, noliktavas, remontcehu ēkas, stāvietas ēka, u.c.
Objekta adrese |  |  | Kleistu iela 28, Rīga
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Projektā paredzētais būvizstrādājums | Ekvivalents (ja piedāvā) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  | materiāli | mehā-nismi | kopā | Kopā uz visu apjomu |  |  | mehā-nismi | summa
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga |  |  |  | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | materiāli
Autobusu remonta cehs 0100 080 0916 001 / 0100 080 0916 004
1 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Akumulatoru kaste | 5014 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Akumulators (AKB) | 12V 36Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | TLON tikla plāte | 5090 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Ārpustelpu signalizācijas kabelis ekranēts | 2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 Erse |  | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tīkla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ārpustelpu tikla kabelis | 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP Secnet |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
26 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N Evopipes |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autobusu darbnīca 0100 080 0916 002
33 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Akumulatoru kaste | 5014 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Akumulators (AKB) | 12V 45Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | TLON tikla plāte | 5090 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Konvencionālais siltuma detektors (IP67, 110oC) | 6298 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 Panasonic |  | gab. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 Panasonic |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Ārpustelpu signalizācijas kabelis ekranēts | 2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 Erese |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Tīkla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
59 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noliktava 0100 080 0916 003
66 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
80 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slēgta autobusu stāvvieta 0100 080 0916 005
87 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Akumulatoru kaste | 5014 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Akumulators (AKB) | 12V 30Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | TLON tikla plāte | 5090 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 Panasonic |  | gab. | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 Panasonic |  | gab. | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Tīkla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Ārpustelpu tīkla kabelis | 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP Secnet |  | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
111 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 13698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 13698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autobusu mazgāšanas korpuss 0100 080 0916 006
118 |  | Adrešu siltuma detektors (A1, IP67) | 3309 Panasonic |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
132 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administratīvā ēka 0100 080 0916 007
139 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Akumulatoru kaste | 5014 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Akumulators (AKB) | 12V 55Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | TLON tikla plāte | 5090 |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Gateway | 5088 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | EBL net license | 5097 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W |  | gab. | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 |  | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Adrešu siltuma detektors (A1, IP67) | 3309 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 |  | gab. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F |  | gab. | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Aizsargstikls | 2348 |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 |  | gab. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4462 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 |  | gab. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | Ārpustelpu signalizācijas kabelis ekranēts | 2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 |  | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Tīkla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | Dators, monitors, aksesuāri EBL graphic vizualzācijas programai |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | EBL graphic uzstādīšana, programmēšana |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
170 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru |  | m | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX |  | m | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iebraukšanas-izbraukšanas punkts 0100 080 0916 008
178 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Adrešu siltuma detektors (A1, IP67) | 3309 Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | Konvencionalā sirena, IP44 | AH-03127-S Horing |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP44 | AH-03127-BS Horing |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
198 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Degvielas uzpildes stacija 0100 080 0916 009
204 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
213 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riepu noliktava un darbnīcas 01000800916008
219 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Akumulators (AKB) | 12V 18Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Tīkla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Objektā esošas ugunsdrošības sistēmas un kabeļu un iekārtu demontāža |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
233 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
240 |  | Izpilddokumentācija sagatavošana (izpildshēmas, sertifikāti un deklarācijas, kā arī atbilstoši 02.09.2014 MK Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktie segto darbu akti un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts, u.c. nepieciešamie dokumenti) |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Var piedāvāt ekvivalentu sistēmu, kuras īpašības un parametri nav zemāki (vai labāki) par lokālā tāmē norādītās sistēmas parametriem, kuru var saslēgt vienotā attālinātas pārraudzības, kontroles un vadības sistēmā (mākonī), ar RS izmantoto PANASONIC sistēmu, norādot precīzus saslēgšanas tehniskos risinājumus, un ievērojot visas normatīvās prasības. Ja piedāvā ekvivalentu, tad jānorāda arī ražotājs un parametri.
2. Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tāmē norādīto darbu veikšanu, sakopšanu, darbu rezultātā radušos atkritumu savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotajam, ierīkojot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu.
Sagatavoja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)