## DDS 1.objekts
3.pielikums iepirkuma procedūras nolikumam “Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve” identifikācijas Nr. RS/2022/____
iepirkuma procedūras nolikumam
“Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve”
identifikācijas Nr. RS/2022/____
DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
1. Objekta nosaukums - Maksas autostāvietu elektroniskās kontroles iekārtu elektroapgāde Kalpaka bulvārī, Rīgā
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 0,7m) (Sijāta smilts) | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 0,5m) (Sijāta smilts) | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Kabeļa montāža kabeļu tuneļos, kanālos, sadalnē (0,4kV kabelis CYKY* vai ekvivalents 3x4mm²) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Kabeļa ievilkšana caurulē (0,4kV kabelis CYKY* vai ekvivalents 3x4mm²) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā (Plastmasas caurule 450N ø50) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana (Brīdinājuma lenta) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Ietves cementbetona flīžu demontāža | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ietves cementbetona flīžu pamatnes izveidošana (ietves tips 2bi, minerālmateriālu iestrāde, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ietves cementbetona flīžu atjaunošana (esošs) (ietves tips 2bi, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Kabeļa gala apdares montāža (Gala apdare + spaiļu komplekts kabelim 4mm²) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Citu komunikāciju šurfēšana | gab | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Būvgružu savākšana konteinerī un utilizācija | m3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārējie darbi
13 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, shēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu ) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | [11 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | % | [11 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
PVN |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
* Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta Ekvivalentu tabula.

## DDS 2.objekts
3.pielikums iepirkuma procedūras nolikumam “Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve” identifikācijas Nr. RS/2022/____
iepirkuma procedūras nolikumam
“Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve”
identifikācijas Nr. RS/2022/____
DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
3. Objekta nosaukums - Maksas autostāvietu elektroniskās kontroles iekārtu elektroapgāde 11.novembra krastmalā, Rīgā
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 0,5 m) (Sijāta smilts) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 0,7 m) (Sijāta smilts) | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojot citas komunikācijas (Sijāta smilts) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Caurules caurduršana zem 11. novembra krastmalas (Plastmasas caurule Evocab Sting* vai ekvivalents (Izturības klase 1250N)) | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Kabeļa montāža kabeļu tuneļos, kanālos, transformatora sadalnē (0,4kV kabelis NYY* vai ekvivalents 3x16mm²) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Tranšejas nostiprināšana pret iegrūšanu | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Tranšejas ūdens līmeņa samazināšana | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Kabeļa ievilkšana caurulē (0,4kV kabelis NYY* vai ekvivalents 3x16mm²) | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā (Plastmasas caurule Evocab Super Hard* vai ekvivalents ø110 1250N) | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Aizsargcaurules līkņu montāža Aizsargcaurules ø110 (Izturības klase 1250N) līknis 15° | gab | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana (Brīdinājuma lenta) | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Kabeļa gala apdares montāža (Gala apdare + spaiļu komplekts kabelim 16mm²) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Citu komunikāciju šurfēšana | gab | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Ietves bruģa demontāža | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Ietves bruģa pamatnes izveidošana ( ietves tips 2ai saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Ietves bruģa seguma atjaunošana (esošs) ( ietves tips 2ai ietves tips saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Ielas bruģa demontāža | m2 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Ielas bruģa atjaunošana (esošs) (2.kategorijas ielas tips 1A saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Ielas bruģa pamatnes izveidošana (esošs) (2.kategorijas ielas tips 1A saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Ietves asfalta seguma noņemšana (asfalts 4 cm) | m2 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Ietves asfalta seguma pamatnes atjaunošana (ietves tips 1ai, minerālmateriālu iestrāde, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Ietves asfalta seguma uzklāšana (asfalts 4 cm, karstais asfalts AC 8 surf) (ietves tips 1ai, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Būvgružu savākšana konteinerī un utilizācija | m3 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārējie darbi
24 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, shēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu ) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | [11 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | % | [11 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
PVN |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
* Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta Ekvivalentu tabula.

## DDS 3.objekts
3.pielikums iepirkuma procedūras nolikumam “Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve” identifikācijas Nr. RS/2022/____
iepirkuma procedūras nolikumam
“Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve”
identifikācijas Nr. RS/2022/____
DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
4. Objekta nosaukums - Maksas autostāvietu elektroniskās kontroles iekārtu elektroapgāde Mūkusalas ielā, Rīga
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | līg.c. | Tranšejas rakšana, šķērsojot citas komunikācijas, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 0,5 m) (Sijāta smilts) | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Tranšejas rakšana, smilts spilvena izveidošana, aizbēršana (dziļums 1,6 m) (Sijāta smilts) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojot citas komunikācijas (Sijāta smilts) | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Kabeļa montāža kabeļu tuneļos, kanālos, transformatora sadalnē (0,4kV kabelis NYY* vai ekvivalents 3x16mm²) | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Tranšejas nostiprināšana pret iegrūšanu | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Tranšejas ūdens līmeņa samazināšana | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Kabeļa ievilkšana caurulē (0,4kV kabelis NYY* vai ekvivalents 3x16mm²) | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā (Plastmasas caurule 450N ø50) | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā (Plastmasas caurule Evocab Super Hard* vai ekvivalents ø110 1250N) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Aizsargcaurules līkņu montāža Aizsargcaurules ø110 (Izturības klase 1250N) līknis 15° | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana (Brīdinājuma lenta) | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Kabeļa gala apdares montāža (Gala apdare + spaiļu komplekts kabelim 16mm²) | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Ielas asfalta seguma dilumkārtas noņemšana | m² | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Ielas karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf (AADTj pievestā >3500) h=4cm izbūve (2.kategorijas ielai, tips 1A, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m² | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Ielas karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin (AADTj, smagie >1000) h=6cm izbūve (2.kategorijas ielai, tips 1A, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m² | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Ielas karstā asfalta seguma apakškārtas AC 32 base (AADTj, smagie>1000) h=10cm izbūve (2.kategorijas ielai, tips 1A, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m² | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Ielas asfalta seguma pamatnes atjaunošana (minerālmateriālu iestrāde 2.kategorijas ielai, tips 1A, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m² | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Ietves asfalta seguma demontāža (asfalts 4 cm) | m² | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Ietves asfalta seguma atjaunošana (karstais asfalts AC 8 surf 4 cm biezumā, ietves tips 1ai, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m² | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Ietves asfalta seguma pamatnes atjaunošana (ietves tips 1ai, minerālmateriālu iestrāde, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m² | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Ietves bruģa demontāža | m2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Ietves bruģa atjaunošana (esošs) (ietves tips 1ai, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Ietves bruģa pamatnes izveidošana (ietves tips 1ai, minerālmateriālu iestrāde, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi") | m2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Citu komunikāciju šurfēšana | gab | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Būvgružu savākšana konteinerī un utilizācija | m3 | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārējie darbi
26 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, shēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu ) | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | [11 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | % | [11 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
PVN |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
* Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta Ekvivalentu tabula.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (Lokālajā tāmē), būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām