07.11.2025.

Par atbilžu sniegšanu iepirkumu procedūrā “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana” (ID Nr.RS/2025/59)

# Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pakalpojuma sniedzēja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumus par iepirkuma procedūras “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana” (ID Nr.RS/2025/59) nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām.

1.jautājums:

# Vai Pasūtītājs pieļauj, ka OCPP interfeisa iekārtas tiek ievienotas Pasūtītāja uzlādes iekārtu LAN segmenta tīklos un tam tiek atļauta komunikācija (šifrēta) ar mākoņpakalpojuma serveri no Pasūtītāja tīkla?

# Nekāda ārēja piekļuve nav nepieciešama uz iekšējo tīklu.

Atbilde:

# Pasūtītājs skaidro, ka tiek pieļauts, ka OCPP interfeisa iekārtas tiek pievienotas Pasūtītāja uzlādes iekārtu LAN segmenta tīklos un tam tiek atļauta komunikācija (šifrēta) ar mākoņpakalpojuma serveri no Pasūtītāja tīkla ar nosacījumu, ka Pasūtītājam būs iespēja attālināti pieslēgties tieši pie uzlādes iekārtām izmantojot Pasūtītāja LAN tīklu, būs zināma mākoņpakalpojuma IP adrese vai unikālā resursa adrese internetā (url) un tiks norādīti datu pārraides protokoli un porti, iekļaujot to Pretendenta piedāvājumā. Ja minētie nosacījumi netiks nodrošināti, tad Pasūtītājs nepieļauj, ka OCPP interfeisa iekārtas tiek pievienotas Pasūtītāja uzlādes iekārtu LAN segmenta tīklos vai pie 4G maršrutētāja.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 					K. Meiberga