## fin_pied_forma
3.Pielikums
Finanšu piedāvājums
Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērvienība | Daudzums | Darbs | Materiāli | Kopā, EUR bez PVN
1 | ESS-VAS (Vadības un automatizācijas sistēmas) projekta izstrāde | kompl. | 1 |  |  | 0
2 | Jaunas un centralizētas piekļuves ESS-VAS sistēmas izstrāde un ieviešana (neskaitot atsevišķo Objektu darbu apjomus) | kompl. | 1 |  |  | 0
2.1 | Objekts Nr.1
2.1.1 | Esošās Alfa-RTT sistēmas integrācija (vai jaunas monitoringa un vadības sistēmas izveide) | kompl. | 1 |  |  | 0
2.1.2 | Siltummezgli (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu, ja nevar integrēt esošo Alfa-RTT sistēmu un tiek veikta jaunas monitoringa un vadības sistēmas izveide) | gab. | 5 |  |  | 0
2.1.3 | Telpu temperatūras sensori (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 26 |  |  | 0
2.1.4 | Ūdens skaitītāji (esošo skaitītāju aprīkošana ar nolasīšanas iekārtu vai jaunu skaitītāju kopā ar nolasīšanas iekārtu uzstādīšana) | gab. | 4 |  |  | 0
2.1.5 | Ventilācijas iekārtas / pieplūdes gaisa temperatūras sensori (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 40 |  |  | 0
2.1.6 | Elektroenerģijas skaitītāji | gab. | 42 |  |  | 0
Objekta Nr.1 kopējās izmaksas, EUR bez PVN: | [5 empty] | 0
2.2 | Objekts Nr.2
2.2.1 | Jaunas monitoringa un vadības sistēmas izveide | kompl. | 1 |  |  | 0
2.2.2 | Siltummezgli (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 17 |  |  | 0
2.2.3 | Telpu temperatūras sensori (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 81 |  |  | 0
2.2.4 | Ūdens skaitītāji (esošo skaitītāju aprīkošana ar nolasīšanas iekārtu vai jaunu skaitītāju kopā ar nolasīšanas iekārtu uzstādīšana) | gab. | 4 |  |  | 0
2.2.5 | Ventilācijas iekārtas / pieplūdes gaisa temperatūras sensori (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 36 |  |  | 0
2.2.6 | Elektroenerģijas skaitītāji | gab. | 39 |  |  | 0
Objekta Nr.2 kopējās izmaksas, EUR bez PVN: | [5 empty] | 0
3 | Projekta izpilddokumentācijas, apkopes instrukcijas un lietotāju instrukcijas izstrāde (elektroniskā un papīra formātā) | kompl. | 1 |  |  | 0
4 | Atbildīgo personu apmācība sistēmas izmantošanā | kompl. | 1 |  |  | 0
5 | Sistēmas apkalpošana | mēn. | 36 |  |  | 0
Kopā, EUR bez PVN: | [5 empty] | 0
PVN 21%: | [5 empty] | 0
Kopā ar PVN 21%, EUR: | [5 empty] | 0
Papildus pakalpojumi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērvienība | Vienības cena, EUR bez PVN
1 | Papildus telpu temperatūras sensora pievienošana Sistēmai (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 0
2 | Papildus ūdens skaitītāja pievienošana Sistēmai:
2.1 | kopā ar jauna skaitītāja DN15-DN20 uzstādīšanu | gab. | 0
2.2 | kopā ar jauna skaitītāja DN25-DN40 uzstādīšanu | gab. | 0
3 | Papildus ventilācijas iekārtas / pieplūdes gaisa temperatūras sensora pievienošana Sistēmai (kopā ar nepieciešamo sensoru uzstādīšanu) | gab. | 0
4 | Papildus elektroenerģijas skaitītāja pievienošana Sistēmai (bez skaitītāja uzstādīšanas) | gab. | 0
| Kopā* |  | 0
* kopējā cena tiks izmantota piedāvājuma vērtēšanai.