## Finansu_piedavajuma_forma
2. pielikums
Pasūtītājs: | RP SIA "Rīgas satiksme" | Pretendents:
Reģ. Nr. : | 40003619950 | Reģ. Nr. :
Jur. adrese: | Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 | Jur. adrese:
Finanšu piedāvājums
Gāzes apkures sistēmu apkope un remonts
Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, objektu sarakstu, iekārtu raksturojumu un tehnisko specifikāciju, Pretendents ___________________ piedāvā veikt Gāzes apkures sistēmu apkopes un remonta darbus, saskaņā ar iepirkuma procedūras “Gāzes apkures sistēmu apkope un remonts” (ID Nr. ______________) prasībām, par šādu cenu:
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums un atrašanās vieta | Daudzums | Piezīmes | Piedāvātā ikmēneša iekārtu apkopes cena, par vienu vienību, EUR bez PVN | Piedāvātā ikmēneša iekārtu apkopes summa, par iekārtām kopā, EUR bez PVN
1. | Vestienas iela 35, Rīga (7. autobusu parks) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
1.1. | Gāzes spiediena regulators | 4 | Ražošanas gads: 2015. |  | 0
1.2. | Apkures katls "Buderus-Logano SK755", ar jaudu 820 kW | 1 | Ražošanas gads: 2018. Gāzes katlu mājā ir primārais siltummezgls. |  | 0
1.3. | Apkures katls "Wirbex" ar jaudu 1600 kW | 1 | Bīstamā iekārta Nr.1SK020926, nākamais pārbaudes datums: iekšējā pārbaude 14.10.2026./ hidrauliskā pārbaude 18.10.2026. Ražošanas gads: 1998. Katls var tikt demontēts 2027. gadā, precīzs termiņš nav zināms. |  | 0
1.4. | Apkures katls "Buderus" ar jaudu 4150 kW | 1 | Bīstamā iekārta Nr.1SK020943, nākamais pārbaudes datums: 04.01.2028. Ražošanas gads: 2006. Katls var tikt demontēts 2027. gadā, precīzs termiņš nav zināms. |  | 0
1.5. | Infrasarkanais deglis Fraccaro FRB 4.1, ar jaudu 45 kW | 7 | Ražošanas gads: 2015. |  | 0
1.6. | Žāvēšanas krāsns, ar jaudu 260 kW | 4 | Ražošanas gads: 2012. |  | 0
2. | Jelgavas iela 37, Rīga (2. trolejbusu parks) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
2.1. | Gāzes spiediena regulators | 2 | Ražošanas gads: 2024. |  | 0
2.2. | Apkures katls "Vitocrossal 300 CI3 640" ar jaudu 640 kW | 2 | Ražošanas gads: 2024. Gāzes katlu mājā ir primārais siltummezgls. |  | 0
2.3. | Infrasarkanais deglis Roberts Gordon ar jaudu 25 kW | 22 | Ražošanas gads: 2011. |  | 0
2.4. | Gāzes sildītājs Robur M40xt, ar jaudu 40 kW | 1 | Ražošanas gads: 2017. |  | 0
3. | Augusta Spariņa iela 1, Rīga (4. tramvaju depo) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
3.1. | Gāzes spiediena regulators | 1 | Ražošanas gads: 1999. |  | 0
3.2. | Apkures katls "Jaspi", ar jaudu 350 kW | 1 | Ražošanas gads: 1999. Gāzes katlu telpā ir primārais siltummezgls. Katlu telpu un siltummezglu paredzēts pārbūvēt 2026. gada ietvaros, nomainot esošo gāzes katlu uz ekonomiskāku. |  | 0
4. | Atgāzenes iela 24A, Rīga (autostāvvietu un transporta saimn.) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
4.1. | Gāzes spiediena regulators | 1 | Ražošanas gads: 2024. |  | 0
4.2. | Apkures katls "Buderus Logamax Plus” GB182i.2, ar jaudu 24kW | 1 | Ražošanas gads: 2024. Gāzes katlu telpā ir primārais siltummezgls. |  | 0
4.3. | Apkures katls "Buderus Logamax Plus” GB182i.2, ar jaudu 35kW | 1 | Ražošanas gads: 2024. |  | 0
5. | Ezermalas iela 32, Rīga (tenisa korti) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
5.1. | Gāzes spiediena regulators | 1 | Ražošanas gads: 2014. |  | 0
5.2. | Apkures katls "Wolf", ar jaudu 54 kW | 1 | Ražošanas gads: 2014. Gāzes katlu telpā ir primārais siltummezgls. |  | 0
6. | Rūsiņa iela 3, Rīga (dispečerpunkts Abrene) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
6.1. | Gāzes spiediena regulators | 1 | Ražošanas gads: 2008. |  | 0
6.2. | Apkures katls "Cerapurcomfort ZBR 42-3A", ar jaudu 42 kW | 1 | Ražošanas gads: 2008. Gāzes katlu telpā ir primārais siltummezgls. |  | 0
7 | Vienības gatve 6, Rīga (ūdeņraža stacija) | Summa par objektu kopā: |  |  | 0
7.1. | Gāzes spiediena regulators | 1 | Ražošanas gads: 2019. |  | 0
|  |  | Kopējā ikmēneša apkopes summa, EUR bez PVN: |  | 0
Nr.p.k. | Darba veids | Daudzums | Piezīmes |  | Cena, EUR bez PVN
8 | Elektromērījumu veikšana visos objektos atbilstoši TS 3.3. prasībām | 1 | Cenā jāiekļauj visas TS 3.3. punktā paredzētās darbības visam līguma darbības laikam
9 | Dabīgās ventilācijas un gaisa pieplūdes kanālu pārbaude un tīrīšana visos objektos atbilstoši TS 3.4. prasībām | 1 | Cenā jāiekļauj visas TS 3.4. punktā paredzētās darbības visam līguma darbības laikam.
10 | Dūmvadu pārbaude un tīrīšana visos objektos atbilstoši TS 3.5. prasībām visā līguma darbības laikā | 1 | Cenā jāiekļauj visas TS 3.5. punktā paredzētās darbības visam līguma darbības laikam.
|  |  | Apkopju cena 24 mēnešiem, EUR bez PVN: |  | 0
Nr.p.k. | Darba veids | Daudzums | Piezīmes |  | Cena, EUR bez PVN
11 | Avārijas izsaukums, par 1 reizi | 1 | Neatkarīgi no iesaistīto speciālistu skaita |  | 0
12 | Remontdarbu brigādes 1 stundas izmaksas | 1 | Neatkarīgi no iesaistīto speciālistu skaita |  | 0
|  | Pretendents: | 0
Pretendenta pārstāvis:
(vārds, uzvārds)